## Clinifono
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Não tem | REI06 | 7604 | Split | Carrier | 36000 | Não | Sim | Sim | Clinifono - Aparelho do 2º andar entregue junto com o prédio, possui 8 pontos de conexão nas paredes dos corredores para ligar e desligar, e os equipamentos ficam em 3 salas externas com 2 aparelhos cada. Problemas levantados: 1- Alguns pontos de conexão não ligam ( em frente à sala 06 e à sala 11). 2- Tubo do equipamento está rasgado (sala 19 - DML). 3- Grande vazamento de água ao ligar, tábua do teto teve que ser retirada por conta do vazamento ( em frente à sala 21).
Não tem | REI06 | 7606 | Split | Carrier | / | Não | Não é possível avaliar | Não | Clinifono - Ar condionado (não faz parte da estrutura do prédio) na sala do Térreo não liga.
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Unidade XXX (2)
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.