## Unidade CED
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
311121 | CED04-Bloco C | 7330 | Split | Electrolux | 12000 | Não | ? | ? | 001C
380672 | CED05-Bloco D | 7263 | Split | Elgin | 9000 | ? | ? | ? | Sem instalação elétrica 100D
315604 | CED03-Bloco B | 676 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não | ? | Desinstalado Bloco A Reforma (Convivência?)
315606 | CED03-Bloco B | 676 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não | Desinstalado Bloco A Reforma (Convivência?)
315607 | CED03-Bloco B | 676 | Split | Midea | 12000 | Não | ? | ? | Desinstalado Bloco A Reforma (Convivência?)
315609 | CED03-Bloco B | 676 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não | ? | Desinstalado Bloco A Reforma (Convivência?)
315612 | CED03-Bloco B | 676 | Split | Midea | 12000 | ? | ? | ? | Desinstalado Bloco A Reforma (Convivência?)
309345 | CED03-Bloco B | 752 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | ? | Direção
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7369 | Split | Desconhecido | ? | Sim | Não | ? | Vice-Direção
311048 | CED03-Bloco B | 7370 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | ? | Cozinha Direção
Desconhecido | CED03-Bloco B | 735 e 737 | Split | Desconhecido | ? | Sim | Não | ? | Coordenadoria Adm (+Patrimônio e "Almoxarifado") 2 salas
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7367 | Split | Desconhecido | ? | Sim | Sim | ? | Recepção (Adm Edf, Financeiro, Compras) 1 sala
Desconhecido | CED03-Bloco B | 13087, 13088, 13089 e 13091 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | Aparelho abrange 4 salas (001B, 002B, 003B, 004B)
227823 | CED03-Bloco B | 13094 | Split | Electrolux | 9000 | Não | ? | ? | 005B
315614 | CED03-Bloco B | 13094 | Split | Midea | 12000 | Não | ? | ? | 005B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 13095 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | 006B
Desconhecido | CED03-Bloco B |  | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | 101B e 102B
207326 | CED03-Bloco B | 7377 | Split | Rheem | 18000 | ? | ? | ? | 103B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7376 e 7380 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (104B e 105B?)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7378 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | 106B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7379 e 7381 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (107B e 108B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7384 | Split | Desconhecido | Desconhecido | Não | ? | ? | 201B
380616 | CED03-Bloco B | 7385 | Split | Elgin | 9000 | ? | ? | ? | 202B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7386 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | 203B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7387 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | 204B
177424 | CED03-Bloco B | 7388 | Split | Electrolux | 9000 | ? | ? | ? | 205B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7389 e 7390 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (206B e 207B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7391 e 7392 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (208B e 209B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7393 e 7394 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (210 e 211B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7395 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | 212B
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7396 e 7397 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (213 e 214B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7400 e 7401 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (300B e 301B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7402 e 7403 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (302B e 303B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7404 e 7405 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (304B e 305B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7406 e 7407 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (306B e 307B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7408 e 7409 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (308B e 309B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7410 e 7411 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (310B e 311B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7412 e 7413 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (312B e 313B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7414 e 7415 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (314B e 315B)
Desconhecido | CED03-Bloco B | 7416 e 7417 | Split | Desconhecido | Desconhecido | ? | ? | ? | Aparelho abrange 2 salas (316B e 317B)
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.