## CFH
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Liga? | Gela? | Vazamento? | Observações complementares
122058 | CFH01-Bloco A - ligação | 4012 | split | Consul | 18500 | Não | Não | Não
328010 | CFH01-Bloco A - ligação | 4012 | split | Electrolux | 24000 | Sim | Sim | Não
122056 | CFH01-Bloco A - ligação | 4012 | split | Consul | 18500 | Sim | Não | Não
98687 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | LG | 9000 | Não | Não | Não
177774 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | Philco | 9000 | Não | Não | Não
98689 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | LG | 12000 | Não | Não | Não
105404 | CFH01-Bloco A - ligação | 3988 | split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
98688 | CFH01-Bloco A - ligação | 3988 | split | LG | 9000 | Não | Não | Não
122055 | CFH01-Bloco A - ligação | 3585 | split | Consul | 18500 | Sim | Não | Não
311090 | CFH01-Bloco A - ligação | 3992 | split | Electrolux | 9000 | Sim | Não | Não
- | CFH01-Bloco A - ligação | 850 | Janela | Consul | 9000 | Não | Não | Não
151898 | CFH01-Bloco A - ligação | 4009 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
171364 | CFH01-Bloco A - ligação | 8377 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
98690 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | LG | 6000 | Não | Não | Não
98691 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | LG | 6000 | Não | Não | Não
176986 | CFH01-Bloco A - ligação | 8585 | split | - | 9000 | Não | Não | Não
171368 | CFH01-Bloco A - ligação | 4029 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
171326 | CFH01-Bloco A - ligação | 8381 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
150273 | CFH01-Bloco A - ligação | 14340 | split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
157280 | CFH01-Bloco A - ligação | 14340 | split | Totaline | 30000 | Sim | Não | Não
311082 | CFH01-Bloco A - ligação | 3991 | split | Electrolux | 9000 | Sim | Não | Não
170979 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5474 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
170981 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5474 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
172694 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 3271 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
106965 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14739 | SPLIT | Midea | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
305676 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5475 | SPLIT | Komeco | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
305677 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5475 | SPLIT | Komeco | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
305678 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5475 | SPLIT | Komeco | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
172684 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5477 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172682 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5477 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
230960 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14675 | SPLIT | LG | 9000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
230961 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14675 | SPLIT | LG | 9000 | Não | Não | Não | Suporte oxidado
29372 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14675 | SPLIT | Fujistu | 12000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
311022 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14680 | SPLIT | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
176973 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14680 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
179406 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 847 | SPLIT | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
170983 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 6905 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
170984 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 6906 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
170976 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 6907 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
170982 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5468 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172282 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 4007 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172690 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 4007 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172286 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5458 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172685 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5458 | SPLIT | LG | 24000 | Não | Não | Não | Suporte oxidado
172284 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5644 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172692 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5644 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172283 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5501 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
172689 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5501 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
402846 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 8392 | SPLIT | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
402942 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 8392 | SPLIT | Agratto | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
303432 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 13786 | SPLIT | Samsung | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
236780 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14970 | SPLIT | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
305682 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 14711 | SPLIT | Komeco | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
236779 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5490 | SPLIT | Samsung | 24000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
151952 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 873 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151953 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 873 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
273627 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5465 | JANELA | Electrolux | 1000 | Não | Não | Não | Suporte oxidado
170978 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 845 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
170980 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 845 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
172679 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5467 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151954 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5459 | SPLIT | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
106963 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5456 | SPLIT | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
127443 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5496 | SPLIT | Midea | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
127448 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5496 | SPLIT | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
264724 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 15723 | JANELA | Springer | 21000 | Não | Não | Sim | Suporte oxidado
151950 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5457 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151956 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5457 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
202412 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 10744 | SPLIT | Rheem | 48000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
202414 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5497 | SPLIT | Rheem | 48000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
202415 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 3270 | SPLIT | Rheem | 48000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
202413 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 3975 | SPLIT | Rheem | 48000 | Sim | Não | Não | Suporte oxidado
151951 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 4004 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151955 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 4004 | SPLIT | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
170977 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 4006 | SPLIT | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
119931 | CFH02-Bloco B - Salas de Aula | 5498 | SPLIT | Komeco | 60000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
171325 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5615 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
158329 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5610 | JANELA | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
311090 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5614 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
170636 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 3852 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não
170642 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5612 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Sim
170644 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5613 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Sim
170640 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 10480 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5617 | JANELA | Prosdócimo | 7500 | Não | Não | Não | Suporte oxidado
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5616 | JANELA | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
170635 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5619 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
151890 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5618 | SPLIT | LG | 24000 | Não | Não | Não
35169 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5618 | SPLIT | Agratto | 18000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5620 | JANELA | Springer | 10500 | Sim | Não | Não | Defeito botão
171367 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5622 | SPLIT | Electrolux | 14000 | Sim | Sim | Não
171366 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5622 | SPLIT | Electrolux | 14000 | Não | Não | Não
171369 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 14750 | SPLIT | Electrolux | 14000 | Sim | Sim | Não | Falta isolamento tubulação
204872 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5608 | SPLIT | - | 18000 | Não | Não | Não
176062 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 12467 | SPLIT | - | 18000 | Não | Não | Não
150298 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 1 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151886 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 2 | SPLIT | LG | 24000 | Não | Não | Não
105400 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 4 | SPLIT | Midea | 12000 | Não | Não | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 3 | JANELA | LG | 7500 | Sim | Sim | Não
177762 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 6 | SPLIT | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5 | JANELA | Springer | 12500 | Não | Não | Sim
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 8 | JANELA | Springer | 12500 | Sim | Sim | Sim
150244 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 7 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
55351 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 9 | JANELA | Electrolux | 1000 | Sim | Sim | Sim | Suporte oxidado/Ruído
12488 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 10 | SPLIT | Komeco | 9500 | Sim | Sim | Não
150246 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 12 | SPLIT | Electrolux | 10000 | Sim | Sim | Não
177768 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 14 | SPLIT | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
150247 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 11 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
55350 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 13 | JANELA | Electrolux | 10000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
150248 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 16 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
177778 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 18 | SPLIT | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
150300 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 15 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
151674 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5557 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Não | Não | Sim
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5558 | JANELA | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5559 | JANELA | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5559 | JANELA | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não | Suporte oxidado
15937 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5556 | JANELA | Consul | 10000 | Sim | Sim | Sim | Suporte oxidado
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5556 | JANELA | Springer | 10500 | Sim | Sim | Sim | Ruído forte
150245 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5560 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não | Falta aleta direciona
172492 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5562 | SPLIT | Electrolux | 1200 | Não | Não | Não
177679 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5563 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não
170633 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5564 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não
176689 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5565 | SPLIT | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5566 | JANELA | Gree | 12000 | Não | Não | Não | Suporte oxidado
177794 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5567 | SPLIT | - | 9000 | Não | Não | Não
171365 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5568 | SPLIT | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
105883 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5570 | SPLIT | Midea | 12000 | Não | Não | Não
177789 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5572 | SPLIT | Philco | 12000 | Sim | Sim | Não
273256 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5573 | JANELA | Electrolux | 7500 | Não | Não | Sim | Suporte oxidado
127645 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5573 | SPLIT | Migrare | 12000 | Não | Não | Não
311078 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5577 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não
263840 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5577 | JANELA | Consul | 15000 | Não | Não | Não
311077 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5574 | SPLIT | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
325056 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5576 | SPLIT | Electrolux | 6000 | Não | Não | Não
74691 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5576 | JANELA | Gree | 12000 | Não | Não | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5578 | SPLIT | Midea | 20000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 5579 | SPLIT | Midea | 20000 | Sim | Sim | Não
122057 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 846 | SPLIT | Consul | 18500 | Não | Não | Não
9065 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 846 | Janela | Springer | 12500 | Não | Não | Sim
7712 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 846 | Janela | Springer | 12500 | Não | Não | Sim
7711 | CFH03-Bloco C - LIGAÇÃO | 846 | Janela | Springer | 12500 | Não | Não | Sim
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14386 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
172693 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 820 | Split | LG | 24000 | Sim | Não | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 820 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
151691 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5521 | Split | Electrolux | 9000 | Não testado. | Não | Não
175320 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5521 | Split | Philco | 9000 | Não testado. | Não | Não
176691 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5522 | Split | Philco | 9000 | Não | Não | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5522 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
170638 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5523 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não
170639 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5524 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
230956 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5525 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5526 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
230958 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5527 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
0248691 (PTM) | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5527 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
316438 (PTM) | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14509 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
213613 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14526 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14526 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5531 | Split | Electrolux |  | Sim | Sim | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5531 | Janela | Consul |  | Não | Não | Não | Obsoleto
150249 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5532 | Split | Electrolux |  | Sim | Sim | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5532 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176608 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5533 | Split | Philco | 9000 | Não | Não | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5533 | Janela | Springer |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176609 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5535 | Split | Philco | 9000 | Não | Não | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5535 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176690 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5503 | Split | Philco | 9000 | Não | Não | Não
0316543 (PTM) | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5505 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
230955 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5507 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
122054 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5508 | Split | Consul | 18500 | Não | Não | Não
122059 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5508 | Split | Consul | 18500 | Não | Não | Não
077623 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5509 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
| CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5510 | Janela | Springer |  | Sim | Não | Não | Obsoleto
077729 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5511 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
077728 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5512 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
311081 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5512 | Split | Electrolux |  | Não instalado. | Não | Não
077732 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5513 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
170634 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5514 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
0003335 (PTM) | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5514 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
230962 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5515 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5515 | Janela | Consuk |  | Não | Não | Não | Obsoleto
- | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5516 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
176718 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5517 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
230954 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5518 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não
077730 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5518 | Janela | Springer |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176972 | CFH12 - Bloco D | 5556 | Split | Electrolux | 12000 | Não testado. | Não | Não
- | CFH12 - Bloco D | 5556 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
0205186 (PTM) | CFH12 - Bloco D | 5557 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176687 | CFH12 - Bloco D | 5557 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
0181656 (PTM) | CFH12 - Bloco D | 12477 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
- | CFH12 - Bloco D | 5658 | Janela |  |  | Não | Não | Não | Obsoleto
176589 | CFH12 - Bloco D | 5659 | Split | rheem | 30000 | Sim | Sim | Não
172494 | CFH12 - Bloco D | 5661 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
176708 | CFH12 - Bloco D | 5662 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
176685 | CFH12 - Bloco D | 5663 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
172686 | CFH12 - Bloco D | 5664 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
172680 | CFH12 - Bloco D | 5665 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
172691 | CFH12 - Bloco D | 5666 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não
176706 | CFH12 - Bloco D | 5668 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
172687 | CFH12 - Bloco D | 5684 | Split | LG | 24000 | Não testado. | Não | Não
177669 | CFH12 - Bloco D | 5685 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
177670 | CFH12 - Bloco D | 5686 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
172681 | CFH12 - Bloco D | 5687 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
176713 | CFH12 - Bloco D | 5688 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
176711 | CFH12 - Bloco D | 5689 | Split | Electrolux | 12000 | Não testado. | Não | Não
176707 | CFH12 - Bloco D | 5690 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
176709 | CFH12 - Bloco D | 5691 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
176710 | CFH12 - Bloco D | 5692 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
176712 | CFH12 - Bloco D | 5693 | Split | Electrolux | 12000 | Não testado. | Não | Não
172683 | CFH12 - Bloco D | 5694 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
325050 | CFH16 - Bloco E | 14630 | Split | Electrolux | 12000 | Não instalado. | Não | Não
264435 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14397 | Janela | Consul | 7500 | sim | sim | não
S/PT | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14397 | Janela | Consul | 10000 | sim | sim | não
170637 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5581 | Split | Electrolux | 7000 | não | não | não
170608 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5582 | Split | Electrolux | 12000 | sim | não | nao
172491 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5583 | Split | Electrolux | 9000 | não | - | -
172281 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5591 | Split | Electrolux | 12000 | sim | não | não
170643 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5592 | Split | Electrolux | 7000 | não | - | -
76823 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5593 | Janela | Elgin | 12000 | sim | Sim | Não | Poderia ser trocado
S/PT | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5594 | Janela | Consul | 10000 | não | - | -
62634 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5595 | Janela | GREE | 10000 | sim | sim | não
246334 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5596 | Janela | Consul | 10000 | não | não | não | Pode ser removido
311076 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5596 | Split | Electrolux | 9000 | sim | não | não
311079 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5597 | Split | Electrolux | 9001 | sim | sim | não
236322 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5598 | Janela | Consul | 10000 | sim | sim | não
151672 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5599 | Split | Electrolux | 12000 | sim | sim | não
230424 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5600 | Split | Sansung | 9000 | sim | sim | não
246312 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5601 | Janela | Consul | 10000 | sim | sim | não
151882 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5602 | Split | LG | 24000 | não | não | não
172688 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5603 | Split | LG | 24000 | não | não | não
177440 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14380 | Split | Electrolux | 12000 | não | não | não
230423 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 5605 | Split | Sansung | 9000 | sim | não | não | Controle não funciona
176686 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 14381 | Split | Consul | 9000 | sim | sim | não
160463 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 10622 | Janela | Consul | 10000 | sim | não | não | Pode ser removido
182094 | CFH03 - Bloco C - LIGAÇÃO | 10622 | Split | Elgin | 24000 | sim | sim | não
170147 | CFH12 - Bloco D | 5670 | Janela | Consul | 10000 | não | não | não | Pode ser removido ¦
176590 | CFH12 - Bloco D | 5670 | Split | REEM | 30000 | sim | sim | sim
230467 | CFH12 - Bloco D | 5671 | Split |  | 12000 | sim | sim | não | Necessita de higienização
S/PT | CFH12 - Bloco D | 5672 | Janela | Consul | 10000 | não | - | -
176703 | CFH12 - Bloco D | 5673 | Split | Electrolux | 12000 | não | - | -
52818 | CFH12 - Bloco D | 5675 | Janela | SPRINGER | 10000 | não | - | - | Baixado
172285 | CFH12 - Bloco D | 5676 | Split | Electrolux | 12000 | não | - | -
246335 | CFH12 - Bloco D | 5676 | Janela | Consul | 10000 | não | - | -
29369 | CFH12 - Bloco D | 5677 | Janela | Elgin | 10000 | não | não | não
236321 | CFH12 - Bloco D | 5678 | Janela | Consul | 7500 | não | não | não | Pode ser removido
177785 | CFH12 - Bloco D | 5678 | Split | Philco | 9000 | não | não | não
246316 | CFH12 - Bloco D | 5679 | Janela | Consul | 10000 | sim | sim | sim
29368 | CFH01-Bloco A - ligação | 8378 | Janela | Elgin | 10000 | não | - | -
176578 | CFH12 - Bloco D | 14919 | Split |  | 30000 | Não | Não | Não
179403 | CFH12 - Bloco D | 5645 | Split |  | 24000 | Não | Não | Não
171364 | CFH12 - Bloco D | 5471 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
171779 | CFH12 - Bloco D | 5628 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
177767 | CFH12 - Bloco D | 5630 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
170607 | CFH12 - Bloco D | 5632 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
177790 | CFH12 - Bloco D | 5633 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
176593 | CFH12 - Bloco D | 5635 | Split |  | 30000 | Não | Não | Não
177783 | CFH12 - Bloco D | 5635 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
151897 | CFH12 - Bloco D | 5639 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
176714 | CFH12 - Bloco D | 10343 | Split |  | 12000 | Não | Não | Não
179404 | CFH12 - Bloco D | 5641 | Split |  | 24000 | Não | Não | Não
179405 | CFH12 - Bloco D | 5642 | Split |  | 24000 | Não | Não | Não
177795 | CFH12 - Bloco D | 6903 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
177773 | CFH12 - Bloco D | 16152 | Split |  | 9000 | Não | Não | Não
151899 | CFH12 - Bloco D | 5650 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
176716 | CFH12 - Bloco D | 5651 | Split |  | 12000 | Não | Não | Não
128487 | CFH12 - Bloco D | 5652 | Split | Komeco | 9000 | Não | Não | Não
177432 | CFH12 - Bloco D | 5655 | Split |  | 12000 | Não | Não | Não
105397 | CFH12 - Bloco D | 5647 | Split | Midea | 12000 | Não | Não | Não
176588 | CFH12 - Bloco D | 6904 | Split |  | 30000 | Não | Não | Não
176592 | CFH12 - Bloco D | 6904 | Split |  | 30000 | Não | Não | Não
327038 | CFH12 - Bloco D | 5653 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não
204873 | CFH12 - Bloco D | 15729 | Split |  | 18000 | Não | Não | Não
204860 | CFH12 - Bloco D | 15729 | Split |  | 18000 | Não | Não | Não
396630 | CFH15-Fazendinha | 14523 | Split | ELGIN | 12000 | Sim | Sim | Não
20945 | CFH15-Fazendinha | 14519 | Janela | CONSUL | 10000 | Não | Não | Não
20942 | CFH15-Fazendinha | 14521 | Janela | CONSUL | 7500 | Não | Não | Não
20943 | CFH15-Fazendinha | 14518 | Janela | CONSUL | 7500 | Não | Não | Sim
387375 | CFH15-Fazendinha | 14520 | Split | AGRATTO | 12000 | Sim | SIM | Não
176601 | CFH15-Fazendinha | 14525 | Split | PHILCO | 12000 | Sim | Sim | Não
20941 | CFH15-Fazendinha | 14517 | Janela | PHILCO | 10000 | Sim | Sim | Sim
- | CFH17-Bloco E - Anexo | 12656 | Split | HITACHI | 12000 | Não | Não | Não | Equipamento refrigera sala rede
- | CFH18-Bloco F | 12657 | Split | HITACHI | 12000 | Sim | Sim | Não | Equipamento refrigera sala rede
Não
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.