## Plan1
Código do Edifício: | Número da sala: | Número do patrimônio do ar-condicionado: | Tipo de aparelho | Marca: | Potência em BTU's: | O aparelho liga? | O aparelho gela? | Quando ligado, apresenta vazamento? | Você gostaria de fazer mais alguma observação?
CENTRAL DE ANÁLISES/QMC/CFM, SALA DE ANÁLISE ELEMENTAR | 7 | QR CODE 11762 | Split | MIDEA | 12000 | Não | Não | Não | O APARELHO ESTÁ A MAIS DE UM ANO SEM FUNCIONAR.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM004 | 150295 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não | Não consegui verificar os BTUs, então fiz a conversão de kwh pra BTU e deu um valor aproximado. Creio estar correto.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 212 | CB 176610 | Split | PHILCO | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 212 | não encontrado | Janela | Elgin | 10000 | Não | Não | Não | O aparelho é antigo, e nem está ligado na energia.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 121 | 383605 | Split | Springer | 7000 | Sim | Não | Não | Não sei se quando ligado apresenta vazamento. Não percebi nenhum ruído de vazamento.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 19 | ?? Aparelho fica muito alto na sala . | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Funciona bem
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 309 | CB241022 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM210 | CB20868 | Janela | ELGIN | 10000 | Sim | Não | Não | APARELHO ANTIGO, DE JANELA, NAO UTILIZADO HA 2 ANOS, DESDE A INSTALACAO DO NOVO DO TIPO SPLIT.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 309 | Não encontrado | Janela | Elgin | 10000 | Não | Não | Não | Aparelho antigo. Não está ligado a energia elétrica.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM210 | nao localizado | Split | elgin | nao localizei | Sim | Sim | Não | nao localizei o codigo de barras
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 114 | patri:170562 ----- e ------ refri:12112 | Janela | electrolux | não informado | Sim |  | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 209 | CB121405 | Split | Komeco | 12000 | Sim | Não | Não | O aparelho apenas ventila, parece que a parte que gela (externa à sala) não liga.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 305 | CB 311060 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 314 | 171419 | Split | Electrolux | Não sei | Sim | Sim | Não | Não tenho o controle do ar-condicionado
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 314 | 20861 | Janela | Springer | Não sei | Não | Não | Não | Esse aparelho deveria ser retirado
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | AAS 02 | CB 227826 | Split | Eletrolux | 9000 | Sim | Sim | Sim
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 213 | CB 311053 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não | O aparelho funcionava bem antes da pandemia, quando retornamos ao presencial ele não ligava mais.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 129 | 383610 | Split | Springer Carrier | 7000 | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza e higienização
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 327 | CB213064 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Equipamento perdeu o gás há 2 anos. Paguei a manutenção com verba própria. As tubulações NÃO DEVEM SER DE ALUMÍNIO pois sabe-se que a vida útil é menor que a do cobre.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 316 | 170647 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelhe necessita de LIMPEZA conforme manual de instruções.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 144 | Cod Barras=383628 Patrimonio=0563120 | Split | Carrier | 7000 | Sim | Sim | Não | Falta manutenção no filtro de ar.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM006 - Sec. Depto MTM | CB 176949 | Split | Electrolux | Não aparece no Aparelho, não faço idéia | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 006 Sec Depto MTM | PTM 205395 | Janela | Springer | 7500 | Sim |  | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM005 - COZINHA | Não encontrado - não há | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM007 - Auditório Airton Silva MTM | CB148822 | Split | York | Não Encontrado | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 007 - Auditório Airton Silva MTM | Não encontrado | Split | Springer | Não Encontrado | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 007 - Auditório Airton Silva MTM | não encontrado | Split | Springer | Não encontrado | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 304 | Não tem | Janela | Springer | 7000 | Sim | Não | Não | Não percebi vazamento.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM009 - Sala de Monitoria | CB 400815 | Split | Philco | Não encontrado | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM009 - SALA MONITORIA | CB 323412 | Split | SANSUNG | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não | ESTÁ COLOCADO EM UMA PAREDO COM FORTE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, A ÁGUA CHEGA A ESCORRER NA PAREDE
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | LAMMCA | CB 086017 | Split | TOTALINE | Não Encontrada | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | Estúdio LAED | CB 338899 | Split | HITACHI | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 315 | 170575 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Após certo tempo de funcionamento, ele desliga sozinho e é necessário reiniciá-lo manualmente. O problema é recorrente e intermitente.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 301 | CB 171427 | Split | Electrolux | Não encontrada | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 302 | CB 171422 | Split | ELECTROLUX | Não encontrada | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 303 | CB 325855 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 304 | NÃO ENCONTRADO | Split | SPRINGER | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 306 | CB 311059 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADA | Não | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 308 | NÃO ENCONTRADO | Janela | ELGIN | 10000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 309 | CB 241022 | Split | SANSUNG | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 310 | CB 174558 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 317 | NÃO ENCONTRADO | Split | ELGIN | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 003 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MTM | CB 029616 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 003 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MTM | CB 170648 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADA | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 003 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA MTM | NÃO ENCONTRADO | Janela | CONSUL | 10000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455601 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Não gela e eventualmente tem vazamento
CFM 02 - Bloco D3 | 13 | CB 242548 PTM242548 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455590 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Não gela e eventualmente tem vazamento
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455602 | Split | Split | 24000 | Sim | Não | Não | Foi feita uma manutenção antes da pandemia e pediram para deixar o aparelho desconectado da rede elétrica
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455594 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Foi feita uma manutenção antes da pandemia e pediram para deixar o aparelho desconectado da rede elétrica
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455605 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Esse aparelho já teve problema na placa e foi resolvido, mas tem um vazamento forte que molha bastante o interior do laboratório e faz muito baralho
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 321 | CB 241025 | Split | SANSUNG | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455593 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Esse aparelho já teve problema na placa e foi resolvido, mas tem um vazamento forte que molha bastante o interior do laboratório e faz muito baralho
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455606 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Aparelho liga e desliga sozinho o tempo todo
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455596 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Aparelho liga e desliga sozinho o tempo todo
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 206 | CB 170568 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 151979 | Split | ELECTROLUX | 12000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza. (Localizado na sala dos servidores da biblioteca).
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 171004 | Split | ELECTROLUX | 30000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza. (Localizado no salão principal da biblioteca).
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 208 | MTM 208 | Janela | CONSUL | 10000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 209 | CB 121405 | Split | KOMECO | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 171007 | Split | ELECTROLUX | 30000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza. (Localizado no salão principal da biblioteca).
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 211 | NÃO ENCONTRADO | Split | ELGIN | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 211 | CB 274781 | Janela | ELECTROLUX | 10000 | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 171005 | Split | ELECTROLUX | 30000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza. (Localizado no acervo de livros da biblioteca).
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 214 | CB 241021 | Split | SAMSUNG | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 171009 | Split | ELECTROLUX | 30000 | Não | Não | Não | Não dá nenhum sinal. Também precisa de limpeza. (Localizado na sala de estudos/Fundos da biblioteca).
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 215 | CB 311058 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADO | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 119745 | Split | KOMECO | 60000 | Sim | Sim | Sim | Depois de um tempo ligado começa a pingar água. Também precisa de limpeza. (Localizado no salão principal da biblioteca).
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 216 | CB 221756 | Split | ELECTROLUX | NÃO ENCONTRADO | Sim | Sim | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFMA01 - Biblioteca Setorial do CFM (Térreo) | CB 119746 | Split | KOMECO | 60000 | Sim | Não | Não | Não gela, apenas ventila. (Localizado no acervo de livros da biblioteca).
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 304 | 11831 | Split | komeco | 24000 | Sim | Não | Não | Aparelho não está funcionando
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 304 | 11829 | Split | komeco | 28000 | Sim | Sim | Não | Manutenção preventiva é necessária, limpeza e recarga de gás
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 304 | 323410 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não | Necessária manutenção preventiva, limpeza e recarga de gás.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 304 | 311003 | Split | ar electrolux, compressor komeco | 24000 | Sim | Sim | Sim | Manutenção preventiva, limpeza e reposição de gás.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM001 e MTM003 | 029616, 170648 e 323419. | Split | Electrolux, Electrolux, Samsung. | 9000, 12000, 18000. | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 103 | CB241020 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 02 - Bloco D3 | 14A | CB323414 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não | Quando é ligado em conjunto a outro ar condicionado no mesmo local, ambos desligam.
CFM 02 - Bloco D3 | OCN15 | 15696 | Janela | Consul | 1750 | Não | Não | Não | Aparelho MUITO antigo
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455601 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Não gela e eventualmente tem vazamento.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455590 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Não gela e eventualmente tem vazamento.
CFM 02 - Bloco D3 | OCN14C | 180640 | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não | Quando ligado com outro ar condicionado no recinto, ambos desligam
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455602 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Foi feita uma manutenção antes da pandemia e pediram para deixar o aparelho desconectado da rede elétrica.
CFM 02 - Bloco D3 | OCN17 | CB054388 | Janela | Totaline | 7500 | Sim | Sim | Não | Aparelho antigo, está bem fraco, possivelmente está com pouco gás. Seria importante limpeza e manutenção.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455594 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não | Foi feita uma manutenção antes da pandemia e pediram para deixar o aparelho desconectado da rede elétrica.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455605 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Esse aparelho já teve problema na placa e foi resolvido, mas tem um vazamento forte que molha bastante o interior do laboratório e faz muito baralho.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 455593 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Sim | Esse aparelho já teve problema na placa e foi resolvido, mas tem um vazamento forte que molha bastante o interior do laboratório e faz muito baralho.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455606 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Aparelho liga e desliga sozinho o tempo todo.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 455596 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Aparelho liga e desliga sozinho o tempo todo.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 207 | CB 213063 | Split | rheem | 9000btu | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11219 - CFM-QMC LAB 105 | 479601 | Geladeira | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11226 - CFM-QMC LAB 107 | 533844 | Geladeira | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 303 | 406497 | Split | gree | 18000 | Sim | Sim | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 207 | sem patrimônio | Janela | Gree | 7000 | Sim | Não | Não | Não utilizado faz anos
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 303 | 11824 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 303 | 11825 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 303 | 11826 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 322 | CB 0461518 (ar) - CB 0461943 (condensador) | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 308 | Sem Patrimônio | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11227 - Sala de meios dos laboratórios 105 e 107 | Não possui. | Máquina de gelo. | Dropsgelo Prosdócimo. | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 308 | PTM 0180821 | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Sim
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11265 - CFM-QMC CORREDOR T | 204827 | Bebedouro | CE | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 308 | Sem Patrimônio | Janela | Consul | 18000 | Sim | Não | Sim
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 215 | 213054 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Sim | A mangueira do dreno está danificada, fazendo que que toda a agua do equipamento vaze dentro da sala.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11252 - CFM-QMC CA 004 (CA - Copa) | 87355 | Purificador de água | MILLIPORE | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11252 - CFM-QMC CA 004 (CA - Copa) | 174559 | Destilador de água | Fisaton | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11252 - CFM-QMC CA 004 (CA - Copa) | 148941 | Geladeira | Consul | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11266 - CFM-QMC CORREDOR 1 | 242304 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11266 - CFM-QMC CORREDOR 1 | 242307 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 101 | CB 402815 | Split | AGRATTO | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11266 - CFM-QMC CORREDOR 1 | 242309 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11342 - CFM-QMC CORREDOR 2 | 242305 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11342 - CFM-QMC CORREDOR 2 | 242306 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11349 - CFM-QMC CORREDOR 3 | 242303 | Bebedouro | LIBBEL | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11349 - CFM-QMC CORREDOR 3 | 242311 | Bebedouro | LIBBEL | - | Não | Não | Sim | Está fora de uso, aguardando conserto.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 1002 | CB 170563 | Split | ELECTROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11251 (Central "Resíduos 03") | 408090 | Purificador de água Osmose reversa | Prótons Brasil | - | Sim | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 103 | CB 241020 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 102 | NÕ ENCONTRADO | Janela | ELGIN | 10000 | Não | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 105 | CB 311054 | Split | ELECTROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 104 | PTM 181494 | Janela | SPRINGER | 10500 | Sim | Não | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 302 | 213012 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Sim
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 110 | CB 325859 | Split | ELECTROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 108 | NÃO ENCONTRADO | Janela | CONSUL | 7500 | Não | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 111 | CB 171425 | Split | ELECTROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 110 | NÃO ENCONRADO | Janela | ELGIN | 10000 | Não | Não | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 112 | CB 241019 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 113 | CB175319 | Split | PHILCO | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM1 sala B14 blocos modulados | B14 | 236770 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza urgente, sala desativada.
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | MTM 113 | NÃO ENCONTRADO | Janela | TOPLINE | 10000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 306 - 11395 CFM-QMC LAB 306 - Laboratório de Biocatálise | CB 323411 | Split | SAMSUNG | 17.000 A 18.000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11251 (Central "Resíduos 03") | 147626 | Janela | Consul | 15000 | Sim | Não | Sim
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11251 (Central "Resíduos 03") | Refrigeração n° 50825 | Freezer horizontal | Consul | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | Não possui | Secador de ar comprimido | Chicago Pneumatic | - | Sim | Sim | Sim | Este equipamento funciona resfriando o ar comprimido e condensando a umidade. Aparelho está OK.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | Não possui | Secador de ar comprimido | Schulz | - | Sim | Não | Sim | Este equipamento funciona resfriando o ar comprimido e condensando a umidade. Equipamento em processo de doação para UFSC. Processo 52499/2019-10.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | 85877 | Refrigerador | Climax | 300 L | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11253 (LabCroMS - Cromat. líquida) | 176058 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Sim | Sim | Pinga dentro da sala, mesmo com limpeza. (Evaporadora/Split).
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11253 (LabCroMS - Cromat. líquida) | 176075 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Sim | Não | Condensadora/Split
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11406 - CFM-QMC LAB303 | 406497 | Split | GREE | 18000 | Sim | Sim | Sim
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11253 (LabCroMS - Cromat. líquida) | 153496 | Refrigerador | Consul | - | Sim | Sim | Não
CFM02 Bloco D3 | Sala D11 | 243389 | Janela | Consul | 12000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11406 - CFM-QMC LAB303 | CB325960 / refrigeração UFSC 11824 | Split | ELECTROLUX | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11407 - CFM-QMC LAB303.1 | CB170650 | Split | ELECTROLUX | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11407-CFM-QMC LAB303.1 | refrigeração UFSC 11826 | Split | ELECTROLUX | 12000 | Sim | Não | Sim
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11254 (LabCroMS - Cromat. gasosa) | 227813 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11254 (LabCroMS - Cromat. gasosa) | 227822 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11230 - CFM-QMC LAB 114 | 172657 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 323 | 461962 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Laboratório 102 | 172674 | Split | LG | 24.000 BTU/h | Sim | Sim | Não | As informações aqui são do Aparelho e do compressor (Compressor não tem n. patrimônio)
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 323 | 462022 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Laboratório 102 | 172655 | Split | LG | 24.000 BTU/h | Sim | Sim | Não | Este registro refere-se ao aparelho e compressor (compressor sem numero de patrimônio)
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 332569 | Freezer | Brastemp | 228L | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 241608 | Refrigerador | Eletrolux | 220L | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | CONSUL | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 301 - 11396 CFM-QMC LAB 301 - Laboratório de Biocatálise | etiqueta de papel PATRIMÔNIO 128688 | Janela | SPRINGER | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | CONSUL | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11230 - CFM-QMC LAB 114 | 172673 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não | Aguarda conserto (Unidade Evaporadora).
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 301 - 11396 CFM-QMC LAB 301 - Laboratório de Biocatálise | etiqueta de papel PATRIMÔNIO 128687 | Janela | CONSUL | 18000 | Sim | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11231 - CFM-QMC LAB 112 | 397390 | Split | Philco | 18000 | Não | Não | Não | Equipamento não está completamente instalado - Fio do equipamento não chega a tomada da parede.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11241 - CFM-QMC 112/114 2 | 356528 | Frigobar | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 11174 CFM-QMC 311 - Sala de professor | CB 121631 | Janela | SPRINGER | 7500 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11230 - CFM-QMC LAB 114 | 200432 | Refrigerador | Electrolux | _ | Sim | Não | Não | Aguarda conserto.
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 11174 CFM-QMC 311 - Sala de professor | CB 213089 | Split | rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11297 - CFM-QMC LAB 201 | 204871 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Não | Não | Aparelho não liga e não gela. Com relação ao vazamento, desconhecemos.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | Britania | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | Britania | 12000 | Sim | Sim | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 205 | CB213095 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Uma limpeza seria bem útil.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Split | Comfee | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 1 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 11850 | Split | Consul | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 313 | 11851 | Split | Komeco | 9000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11297 - CFM-QMC LAB 201 | 351243 | Split | Midea | - | Sim | Sim | Não | Aparelho liga com barulho, depois o barulho para. Aparelho gela pouco.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11259 - CFM-QMC CA LAB 011 | 213074 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11259 - CFM-QMC CA LAB 011 | 213052 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Aparelho em funcionamento contínuo. Necessita limpeza interna realizada por profissionais, pois está repleto de fungos e precisa de desmontagem para a higienização.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11259 - CFM-QMC CA LAB 011 | 241028 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | 213048 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade condensadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | 213057 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Aparelho em funcionamento contínuo. Necessita limpeza interna realizada por profissionais, pois está repleto de fungos e precisa de desmontagem para a higienização (Unidade evaporadora).
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 233 | 11944 | Split | Springer | 7000 | Sim | Sim | Não | Aparelho condensador investado por fezes de pombo e com mau cheiro quando ligado.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11260 - CFM-QMC CA LAB 012 | 311042 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 319 | 213097 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Sim | O aparelho precisa de uma revisão/limpeza.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | fsc215 | 514585 | Split | Electrolux | 11500 a 12000 | Sim | Sim | Não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | fsc222 | 563767 | Split | Springer/Carrier | 7000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 391338 | Split | TLC | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11858 | Split | MIGRARE | 30000 | Sim | Não | Não | o aparelho ventila apenas, e não gela
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Lab 109/111 | 3 aparelhos patrimônios: 151977/172652/172653 | Patrimônio: 151977 (split), 172652 (condensador-evaporador), 172653(condensador-evaporador). | Patrimônio: 151977 (ELETROLUX), 172652 (LG), 172653 (LG) | Patrimônio: 151977 (12000), 172652 (24000), 172653 (24000) | Sim | Sim | Não | São 3 aparelhos, então separei as informações por número de patrimônio.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 391339 | Split | TLC | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11855 | Split | MIDEA | 12000 | Sim | Não | Não | o aparelho liga, porém apresenta error no painel de temperatura e não gela
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11850 | Split | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11851 | Split | KOMECO | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11852 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11853 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11845 | Split | MIGRARE | 23106 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11846 | Split | MIdea | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | sem patrimonio | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelho foi adquirido recentemente e ainda não possui patrimonio
CFM 19 - Bloco F - Química | 215 | 323415 | Split | Samsung | 18 000 | Sim | Não | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 215 | 325853 | Split | Electrolux | 9 000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 207 | 1775061/175064 | Split | Elgin | 18000 | Sim | Sim | Não | Está apresentando um barulho na parte externa (condensadora)
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 207 | Sem patrimônio | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | Fazendo barulho na parte externa (condensadora)
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 207 | 1 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | Sem observações
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 211 | 405577 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Sem observaçoes
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 211 | 2 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Está apresentando funcionamento intermitente, as vezes aparece um código de erro e elel deixa de funcionar. Retirando da tomada e ligando de novo ele volta a ligar.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 211 | 3 | Split | Midea | 22000 | Sim | Não | Não | Aparelho não está funcionando
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 211 | 4 | Split | Midea | 28000 | Sim | Sim | Não | Sem observações
159 - CFM 27 - Bloco A - Matemática | 201 | CB 175318 | Split | Philco | 9000 | Sim | Não | Sim | Parece que há um problema persistente com o seu sistema de refrigeração. Apesar de ser capaz de atingir uma temperatura de 16 graus, o desempenho real se assemelha mais ao de uma unidade ajustada para 25 graus. O compressor externo, em algumas ocasiões, costuma congelar, resultando em vazamentos, embora tenham se passado meses desde a última ocorrência desse problema. Esse comportamento constante está preocupando, sugerindo a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do sistema de refrigeração.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11164 - CFM-QMC 301 | 213099 | Split | Rheen | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11181 - CFM-QMC 318 | 213099 | Split | Rheen | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11181 - CFM-QMC 318 | 213077 | Split | Rheen | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11111 - CFM-QMC 112/114 (Coord. do Curso) | 151969 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11111 - CFM-QMC 112/114 (Coord. do Curso) | 151974 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11114 - CFM-QMC 116 (Coleg. do Curso) | 151965 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11114 - CFM-QMC 116 (Coleg. do Curso) | 151978 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11103 - CFM-QMC 100 (S. Reuniões) | 455592 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Somente ventila.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11103 - CFM-QMC 100 (S. Reuniões) | 455600 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Não | Não | Somente ventila.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11110 - CFM-QMC 111 (S. de Redes) | 171424 | Split | Electrolux | 10000 | Não | Não | Não | Está desligado, teve seu cabeamento roubado (Evaporador)
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11114 - CFM-QMC 116 (Coleg. do Curso) | 357162 | Frigobar | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11105 - CFM-QMC 101 (Sala da Chefia) | 335685 | Refrigerador | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11110 - CFM-QMC 111 (S. de Redes) | - | Split | Electrolux | 10000 | Não | Não | Não | Está desligado, teve seu cabeamento roubado - Condensador do Evaporador código de Barra 171424 (Unidade Condensadora).
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11164 - CFM-QMC 301 (S. Professor) | 213062 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11103 - CFM-QMC 100 (S. Reuniões) | 524512 | Frigobar | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11103 - CFM-QMC 100 (S. Reuniões) | 525661 | Bebedouro PNE | IBBL | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11110 - CFM-QMC 111 (S. de Redes) | 230578 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 215 | nao consta | Split | Consul | 19 000 | Não | Não | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11164 - CFM-QMC 301 (S. Professor) | 213024 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11106 - CFM-QMC 102 (Copa) | 172649 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | não consta | Split | Gree | 24 000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11106 - CFM-QMC 102 (Copa) | - | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora, acompanha a unidade evaporadora de código de barra 172649.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11164 - CFM-QMC 301 (S. Professor) | - | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11105 - CFM-QMC 101 (Sala da Chefia) | - | Janela | TOTALINE | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11106 - CFM-QMC 102 (Copa) | 204828 | Bebedouro | CE | -- | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 325853 | Condensador acoplado ao evaporadora (patrimonio da evaporadora) | electrolux | 9 000 | Sim | Sim | Não | Condensador acoplado a evaporadora
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 58624 | Desumidificador de ar | Fargon | nao se aplica | Não | Não | Não | Desumidificador de ar
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | não consta | geladeira | Electrolux | não se aplica | Sim | Sim | Não | número de série 44102070 modelo: DF51
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 153266 | Desumidificador de ar | Fargon | nao se aplica | Sim | Não | Não | Desumidificador de ar
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 232968 | Geladeira | Continental | não se aplica | Sim | Sim | Não | -
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 58621 | Desumidificador de ar | Fargon | nao se aplica | Sim | Não | Não | Desumidificador de ar
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 219813 | Janela | Consul | 18000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | nao consta | Circulador de água termostatizado | Visomer plus | 900W | Sim | Sim | Não | numero de série v550-3835/2013
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 54154 | Banho termostático | microquimica | não se aplica | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 311002 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | não possui | Banho termostático | MS equipamentos | não se aplica | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11146 - CFM-QMC 217 (S. Professor) | 213086 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11146 - CFM-QMC 217 (S. Professor) | 213039 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11106 - CFM-QMC 102 (Copa) | 323336 | Refrigerador | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | não consta | Janela | Consul | 11000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 311002 | Condensadora do ar condicionado | electrolux | 22000 | Sim | Sim | Sim | Condensadora
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11185 - CFM - QMC - Sala 323 (S. Professor) | 461962 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 211272 | Condensadora | Elgin | 24000 | Não | Não | Não | condensadora sem evaporadora conectada
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | não consta | condensadora | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não | condensadora
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 404858 | Geladeira | Brastemp | nao se aplica | Sim | Sim | Não | geladeira
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11185 - CFM - QMC - Sala 323 (S. Professor) | 462022 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 50856 | Freezer | Bosh | não se aplica | Sim | Sim | Não | Freezer
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 213 | não possui | condensadora | Consul | 18500 | Não | Não | Não | número da refrigeração ufsc:11814
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 391338 | Split | TLC | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 213 | 232951 | Refrasqueira | Universal | não se aplica | Sim | Sim | Não | Refrasqueira
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 215 | 323415 | condensadora | samsung | 18000 | Sim | Não | Não | condensadora
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11858 | Split | MIGRARE | 30000 | Sim | Não | Não | Somente ventila.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 391339 | Split | TLC | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11855 | Split | MIDEA | 12000 | Sim | Não | Não | O aparelho liga, porém apresenta erro no painel de temperatura e não gela.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11850 | Split | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11851 | Split | KOMECO | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11852 | Split | MIDEA | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11351 - CFM-QMC LAB 312 - LACFI | 11853 | Split | MIDEA | 12000 | Sim | Sim | Não
CFM 02 - Bloco D3 | 16A | 323418 | Split | Samsung | 12 000 | Sim | Não | Não
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 8 | 230533 | Split | Samsung | 12 000 | Sim | Sim | Não | É um aparelho que não recebe limpeza/manutenção há alguns anos.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11242 - CFM-QMC LAB 109 (FSC-QMC 1) | 151977 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11243 - CFM-QMC LAB 111 (FSC-QMC 2) | 172652 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11243 - CFM-QMC LAB 111 (FSC-QMC 2) | 172653 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
CFM 06B - Laboratórios Oceanografia | 7 | 182842 | Janela | Prosdócimo | 12000 | Sim | Sim | Não | Aparelho que não recebe limpeza/manutenção há alguns anos.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 303 | 213065 e 213029 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Não | Sim | Aparelho não está funcionando desde 2019
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Laboratório 302 | Sem patrimônio | Split | Consul | 12000 | Sim | Sim | Não | Aparelho necessita de limpeza
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Laboratório 302 | Sem patrimônio | Split | Comfee | 9000 | Sim | Sim | Não | Aparelho necessita de limpeza
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11300 | 351242 | Split | midea | 18000 | Sim | Não | Não | liga mas não refrigera o ambiente, apenas ventila
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 303 | Número de patrimônio não encontrado | Janela | Springer | 7000 | Não | Não | Sim | Aparelho não é utilizado desde 2005
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 302 | QRcode 20757 | Janela | Consul | 21000 | Sim | Sim | Não | Aparelho necessita de limpeza
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Laboratório 302 | QRcode 20758 | Janela | Consul | 18000 | Não | Não | Sim | Aparelho não está funcionando, possível problema no compressor
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | lab 204 | 351241 | Split | midea | 18000 | Sim | Sim | Sim
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Lab 214 | 210176 | Split | Split | 24000 | Não | Não | Não | O motor da máquina evaporadora do ar condicionado está emperrado.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11299 | 172027 | Janela | Consul | 21000 | Sim | Não | Sim | aparelho liga mas não apresenta funcionamento
CFM 19 - Bloco F - Química | 216 corredor | 227817 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11300 | 128690 | Janela | consul | 18000 | Sim | Não | Não | liga mas não refrigera
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11299 | não encontrado | Janela | não localizado | não localizado | Não | Não | Não | aparelho totalmente destruido
CFM 19 - Bloco F - Química | Central de Análises, Lares 1 | 175063 | Split | Elgin | 18000 | Sim | Não | Não | Aparelho não muda a temperatura
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | lab 204 | 73002 | Janela | consul | 10000 | Sim | Sim | Sim
CFM 19 - Bloco F - Química | Central de Análises, Lares 2 | CB 323409 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não
CFM 02 - Bloco D3 | em frente ao LAGECI (sala 12) | Não tenho ar-condicionado | preciso de um ar-condicionado | Nenhuma | 0 | Não | Não | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Sala 216 | 20753 | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11133 - CFM-QMC 205 - Sala de Professor | 213042 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | lab 216 | 21046 | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Lab 216 | 83863 | Janela | Consul | 12000 | Sim | Não | Sim | Só ventila
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11180 - CFM-QMC 317 - S. Professores Substitutos | 241026 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11142 - CFM-QMC 213 (S. Professor) | 213034 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora
CFM 19 - Bloco F - Química | Lab 216 | PTM 141379 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Não | Não | O aparelho foi desinstalado.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11142 - CFM-QMC 213 (S. Professor) | 213084 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11154 - CFM-QMC 224 (S. Professor) | 213009 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11154 - CFM-QMC 224 (S. Professor) | 213013 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11156 - CFM-QMC 226 (S. Professor) | 213049 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11156 - CFM-QMC 226 (S. Professor) | 213060 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11157 - CFM-QMC 228 (S. Professor) | 213043 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11157 - CFM-QMC 228 (S. Professor) | 213058 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11187 - CFM-QMC 325 (S. Professor) | 213006 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11187 - CFM-QMC 325 (S. Professor) | 213017 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 16471 - CFM-QMC 400 Laboratório Química Teórica | 241033 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 16471 - CFM-QMC 400 Laboratório Química Teórica | 241032 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 16471 - CFM-QMC 400 Laboratório Química Teórica | 241030 | Split | SAMSUNG | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11183 - CFM-QMC 320 (S. Professor) | 213010 | Split | RHEEM | 9000 | Não | Não | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11183 - CFM-QMC 320 (S. Professor) | 213011 | Split | RHEEM | 9000 | Não | Não | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11129 - CFM-QMC 201 (S. Professor) | 213036 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
CFM 02 - Bloco D3 | Sala OCN14C | PTM'0180640 | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim | Não | O aparelho não tem sido ligado devido à precariedade da rede elétrica do prédio.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11129 - CFM-QMC 201 (S. Professor) | 213068 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11130 - CFM-QMC 202 (S. Professor) | 213050 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11130 - CFM-QMC 202 (S. Professor) | 213081 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC 232 | CB381295 | Split | Springer | 7000 | Sim | Não | Sim | Não sei se vaza ou não, porque não o ligo há tempos. Além do problema de não gelar (verificado em 2020), a unidade externa está na parte do prédio da Física tomada por pombos, então é insalubre ligar o ar condicionado nessas condições.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 308 | CB171420 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 220 | CB 213087 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11149 - CFM-QMC 220 (S. Professor) | 213045 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condicionadora.
561 - Bloco da Colina | 514 | CB 311045 | Split | ELECTROLUX | 9.000 BTU | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 308 | 0 | Janela | springer | não sei | Sim | Não | Não | O aparelho é muito velho. Tenho até medo de ligar e ter um problema de saude.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11131 - CFM-QMC 203 (S. Professor) | 213023 e 213070 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades Condensadora e Evaporadora.
561 - Bloco da Colina | 516 | CB 325852 | Split | Electrolux | 9.000 BTUS | Sim | Sim | Não | Estava com vazamento, porém fiz manutenção recentemente
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 360183 | Split | Komeco | 18000 | Sim | Sim | Não
561 - Bloco da Colina | 516 | CB 309426 | Split | Elgin | 24000 BUTs | Sim | Não | Não | Segundo técnico que vistoriou o equipamento, o problema é falta de gás
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 360182 | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 241030 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Sim
561 - Bloco da Colina | 516 | CB 309343 | Split | Samsung | 18.000 BTUS | Não | Não | Não | Equipamento com problema na placa da unidade externa (Segundo técnico que vistoriou)
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11132 - CFM-QMC 204 (S. Professor) | 213035 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 241032 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Sim
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 241033 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Sim
561 - Bloco da Colina | 516 | CB 311007 | Split | Electrolux | 22000 BUTs | Sim | Sim | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 323417 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11134 - CFM-QMC 206 (S. Professor) | 171428 | Split | Eletrolux | 7000 | Sim | Sim | Não | Unidade Evaporadora.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | Laboratório 400 | 227837 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11135 - CFM-QMC 207 (S. Professor) | 213073 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 211 | CB 213082 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 312 | 213088 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | Funciona perfeitamente, mas o visor do split não acende.
561 - Bloco da Colina | 516 | Está em processo de patrimoniamento (Processo 23080.056881/2023-71) | Máquina de Gelo | EOS | 200 W | Sim | Sim | Não | Máquina de gelo recém adquirida (Modelo EMG 35)
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11136 - CFM-QMC 208 (S. Professor) | 213047 e 213083 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11137 - CFM-QMC 209 (S. Professor) | 213032 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade Condensadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 391339 | Split | TCL | 18000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 211 | Sem patrimônio aparente, mas com etiqueta "UFSC Refrigeração 20827" | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11858 | Split | migrare | 30000 | Sim | Não | Não | Está sem aba, display não marca temperatura e não gela
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11136 - CFM-QMC 208 (S. Professor) | 68962 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 391338 | Split | TCL | 18000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11855 | Split | midea | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | Sem patrimônio | Split | Samsung | 12000 | Sim | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11853 | Split | midea | 12000 | Sim | Sim | Sim | Quando ligado cria gelo e goteja
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 404965 | Bnaho ultratermostatico | Hexasystems | 1000W | Sim | Sim | Não | Modelo SSDu-10L
CFM 19 - Bloco F - Química | 219 | CB213053 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | o aparelho precisa de uma limpeza.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11138 - CFM-QMC 210 (S. Professor) | 213007 e 213019 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11852 | Split | mideas | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11850 | Split | Consul | 22000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11851 | Split | komeco | 12000 | Sim | Sim | Não | Controle não funciona
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | 11845 | Split | midea | 23106 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11139 - CFM-QMC 211 (S. Professor) | 213031 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11140 - CFM-QMC 212 (S. Professor) | 213037 e 213056 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
CFM 19 - Bloco F - Química | 209 | 195115 | Split | eletrolux | 7000 | Sim | Sim | Sim
CFM 19 - Bloco F - Química | 209 | 218953 | Split | rheem | 50000 | Sim | Sim | Sim
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11144 - CFM-QMC 215 (S. Professor) | 213040 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Sim | Unidade condensadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11140 - CFM-QMC 212 (S. Professor) | 73001 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 209 | 11804 | Split | LG | 20000 | Sim | Sim | Sim
CFM 19 - Bloco F - Química | 209 | sem patrimônio | Split | midea | 15000 | Sim | Sim | Sim | sem número de patrimônio mas com etiqueta "refrigeraçao"
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11143 - CFM-QMC 214 (S. Professor) | 213021 e 213055 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11143 - CFM-QMC 214 (S. Professor) | 311043 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11145 - CFM-QMC 216 (S. Professor) | 213046 e 213085 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 203 | 11797 | Split | Migrare | 36000 | Não |  | Não | Controle não funciona
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | Sem patrimônio | Split | Agratto | 18000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11147 - CFM-QMC 218 (S. Professor) | 213005 e 213018 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11145 - CFM-QMC 216 (S. Professor) | 14489 | Janela | Springer | 12000 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | CB073205 | BANHO TERMOSTATICO | TECNAL | 450 W | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | Sem patrimonio | banho termostatico | ms equipamentos | 37w 60Hz | Sim | Sim | Não | Sala de equipamentos
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 312 | Sem patrimonio | banho termostatico | ms equipamentos | Sem indicação | Sim | Sim | Não | Sala de equipamentos
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11151 - CFM-QMC 221 (S. Professor) | 213003 e 213020 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11152 - CFM-QMC 222 (S. Professor) | 213044 e 213059 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 203 | 20740 | Janela | Classe A | 18000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11153 - CFM-QMC 223 (S. Professor) | 171418 | Split | Eletrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11167 - CFM-QMC 304 (S. Professor) | 171423 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11151 - CFM-QMC 221 (S. Professor) | 230577 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11169 - CFM-QMC 306 (S. Professor) | 171421 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora.
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 9 | 171604 | Split | LG | 18000 | Não | Não | Não | Não sabemos se há vazamento pois não liga.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11266 - CFM-QMC CORREDOR 1 | 357296 | Bebedouro PNE | IBBL | - | Sim | Sim | Não
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 4 | CB171442 | Split | Electrolux | 6000 | Não | Não | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11167 - CFM-QMC 304 (S. Professor) | 275368 | Janela | Electrolux | 18000 | Sim | Sim | Não
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 6 | 12810 | Split | Midea | 6000 | Sim | Não | Não | Aparelho sem codigo de patrimônio, tem apenas QRcode UFSC 12810
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 1 | 325959 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Faz alguns anos que não é feito a manutenção do equipamento.
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 9 | PTM'0013912 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Não | Não | O aparelho não resfria nem esquenta.
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 3 | PTM'176060 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não | O aparelho resfria mas não muito.
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 5 | CB171119 | Split | Electrolux | 6000 | Não | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 011 | CB 241028 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento necessita de limpeza na condensadora para manutenção da eficiência.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | CB 311042 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento necessita de limpeza na condensadora para manutenção da eficiência.
CFM 06B - Laboratórios de Oceanografia | 5 | 21016 | Janela | Elgin | 6000 | Sim | Não | Não | Aparelho sem placa de patrimonio, apenas ocm placa QR code UFSC 21016
CFM 19 - Bloco F - Química | lab 310 | CB 311008 | Split | ELETROLUX | 22000 | Sim | Não | Sim | Aparelho requer carga de gás e manutenção. Obrigada!
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA LAB 011 | CB 213074 | Condensadora de ar condicionado split. | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento necessita de limpeza externa para manutenção da eficiência.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 011 | CB 213052 | Evaporadora de ar condicionado split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento precisa ser desmontado e limpo internamente pois está cheio de fungos.
CFM 19 - Bloco F - Química | lab 310 | CB 311005 | Split | ELETROLUX | 22000 | Sim | Não | Sim | O aparelho requer carga de gás e manutenção. Obrigada!
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | CB 213048 | Condensadora de ar condicionado split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento necessita de limpeza na condensadora para manutenção da eficiência.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | CB 213057 | Evaporadora de ar condicionado split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento necessita ser desmontado e efetuada uma limpeza interna, pois está cheio de fungos.
CFM 19 - Bloco F - Química | lab 310 | CB 325970 | Split | ELETROLUX | 12000 | Sim | Não | Sim | O aparelho requer carga de gás e manutenção. Obrigada!
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | PTM 87577 | Geladeira | Clímax | Não se aplica. | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | Não se aplica | Secador de ar comprimido | Chicago Pneumatic | Não se aplica. | Não | Não | Não | O equipamento tem funcionamento similar a evapora de um ar condionado.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | CFM-QMC CA Lab 012 | FAPEU 26456 Processo de doação 23080.052499/2019-10 | Secador de ar comprimido. | Schulz | Não se aplica. | Não | Não | Não | O equipamento tem funcionamento similar a evaporadora de um ar condicionado
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 212 | 213056 | Split | Rheem | 9000 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 326 | 12010 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Não | Não | Não.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11195 - CFM-QMC 409/411 | 397388 | Split | Philco | 18000 | Não | Não | Não | O Split não está instalado porque o fio do aparelho é curto e não alcança a tomada.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11196 - CFM-QMC 408/10/12 | 304441 e 304440 | Split | IDEA | 12000 e 12000 | Não | Não | Não | Unidades evaporadoras. Necessitam de vistoria.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11109 - CFM-QMC 108 (Infraestrutura) | 170559 e 170571 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades evaporadoras.
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 212 | não encontrei o número do patrimônio | Janela | consul | 7500 | Não |  | Não | eu não alcanço os comandos para verificar se o aparelho funciona (está alto e não tem controle remoto). e por dentro da sala não consigo verificar se tem patrimônio. desde que cheguei na UFSC, há 7 anos, uso somente o equipamento do tipo split que também está na parede.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11107 - CFM-QMC 105 (Secretaria do DQ) | 170574 e 170572 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades evaporadoras.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11107 - CFM-QMC 105 (Secretaria do DQ) | 213007 e 213008 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadoras.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 16153 - CFM-QMC 113 (Secretaria PPGQMC) | 181130 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora (Na condensadora o número de código de barras está ilegível).
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | LAB 009 - Central de Análises - Laboratório de Cristalografia de Mono Cristal. | 394843 | Split | Samsung | 24000 | Não |  | Não | Aparelho importante para o controle ambiente na sala de equipamento
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | LAB 009 - Central de Análises - Laboratório de Cristalografia de Mono Cristal. | 502983 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Equipamento muito importante para controle ambiente em sala de equipamentos e precisa de manutenção e limpeza.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | LAB 009 - Central de Análises - Laboratório de Cristalografia de Mono Cristal. | 227834 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Este aparelho está suprindo o outro que está parado, porém tem potência pequena para a função e precisa de manutenção e limpeza.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 16153 - CFM-QMC 113 (Secretaria PPGQMC) | 273143 | Geladeira | Consul | Não se aplica. | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11113 - CFM-QMC 115 (Coordenação PPGQMC) | Numeração UFSC 20773 | Janela | Springer | 12500 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | LAB 008 - Central de Análises - Laboratório de Cristalografia de Mono Cristal. | 227832 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelho está gelando pouco, muito sujo e precisando de manutenção urgente.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11188 - CFM-QMC 326 (S. Professor) | 213002 e 213015 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Não | Não | Unidades condensadoras e evaporadoras.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11190 - CFM-QMC 328 (S. Professor) | 213079 e 213091 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11189 - CFM-QMC 327 (S. Professor) | 213080 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Equipamento perdeu o gás há 2 anos. Paguei a manutenção com verba própria. As tubulações NÃO DEVEM SER DE ALUMÍNIO pois sabe-se que a vida útil é menor que a do cobre. (Unidade condensadora, acompanha o Código de Barra 213064).
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11186 - CFM-QMC 324 (S. Professor) | 213001 e 213016 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades Condensadora e Evaporadora.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 218 | 383640 | Split | Springer | 7000 | Não | Não | Não | A unidade externa esta compometida pela sujeira dos pombos.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11185 - CFM-QMC 323 (S. Professor) | 213033 e 213093 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11191 - CFM-QMC 322 (S. Professor) | 213004 e 213014 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11184 - CFM-QMC 321 (S. Professor) | 213078 e 213098 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadoras e evaporadoras.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11182 - CFM-QMC 319 (S. Professor) | 213076 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Sim | Unidade condensadora, acompanha o código de barra 213097 (evaporadora)
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11179 - CFM-QMC 316 (S. Professor) | 213022 e 213067 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11178 - CFM-QMC 315 (S. Professor) | 213027 e 213061 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11177 - CFM-QMC 314 (S. Professor) | 213025 e 213066 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11176 - CFM-QMC 313 - (S. Professor) | 213072 e 213092 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidades condensadora e evaporadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 101 | CB 211263; CB211273 | Split | ELGIN | 24000 | Sim | Sim | Sim | Um código para o condensador e outro para o evaporador
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11178 - CFM-QMC 315 (S. Professor) | 103531 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 101 | CB211265 ; CB211277 | Split | ELGIN | 24000 | Sim | Não | Sim | Condensador e Evaporador com Códigos diferentes
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 103 | CB211269 ; CB211281 | Split | ELGIN | 24000 | Não | Não | Não | Códigos do Condensador e do Evaporador DIferentes
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11176 - CFM-QMC 313 - (S. Professor) | 121630 | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11175 - CFM-QMC 312 (S. Professor) | 213071 | Split | RHEEM | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade condensadora.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 103 | CB211265 ; CB211273 | Split | ELGIN | 24000 | Não | Não | Não | Código do condensador e do evaporador diferentes
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | FSC024 | CB 351561 | Split | Comfee | 9000 | Sim | Sim | Sim
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | FSC SS03 | CB 381292 | Split | Springer | 18000 | Não | Não | Não | Ao tentar ligar o aparelho, cai o disjuntor.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS01 | CB 383652 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Não estou certo da potência. Mas o valor deve estar próximo do real.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | FSC024 | PTM 0 075 821 | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS01 | CB 383651 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Não estou certo da potência. Mas o valor deve estar próximo do real.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS05 | CB 383650 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Não estou certo da potência. Mas o valor deve estar próximo do real.
CFM 19 - Bloco F - Química | 108 | CB171006 CB170849 | Split | ELETROLUX, | 30000 | Sim | Sim | Não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS05 | CB 383649 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Não estou certo da potência. Mas o valor deve estar próximo do real.
CFM 19 - Bloco F - Química | 108 | CB172654 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 106 | CB172651 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 106 | CB172675 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Sala de Monitoria (1º Andar) | CB170566 CB170459 | Split | ELETROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Sala de Meios dos Laboratórios 106 e 108 (1º Andar) | CB397389 | Split | Philco Hi-Wall | 18000 | Sim | Sim | Não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS04 | 383654 | Split | Carrier | 24000 | Não | Não | Não | Ao ligar este aparelho derruba o disjuntor da sala.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS04 | 402840 | Split | Agrato | 18000 | Sim | Sim | Não | Não. Aparelho novo.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS04 | 383653 | Split | Carrier | 24000 | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza e higienização
CFM 19 - Bloco F - Química | 104 | CB172656 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Sala de Meios dos Laboratórios 106 e 108 (1º Andar) | CB200431 | REFRIGERADOR | ELETROLUX | N/A | Sim | Sim | Não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS02 | 383656 | Split | Carrier | 24000 | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza e higienização
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS02 | 383655 | Split | Carrier | 24000 | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza e higienização
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | FSC SS02 | 311109 | Split | Eletrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza e higienização.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 224 | CB383645 | Split | Springer | 7000 | Sim | Sim | Não | O compressor (parte externa) está literalmente coberto de degetos de pombos. Como a criptococose é uma doença grave (pode matar), transmitida por fungos encontrados em fezes de pombos, o aparelho não pode ser ligado, sob risco de saúde do usuário. https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/criptococose
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 225 | CB383632 | Split | Carrier | 7000 | Não | Não | Não
561 - Bloco da Colina | 517 LDRX | sem patrimônio | Split | comeco | 10000 | Não | Não | Sim | não
517 - Bloco da Colina | 517 - LDRX | Sem patrimônio | Split | KOMECO - KOS24QC - G2/ Split 24000 Btu/h | 24000 | Não | Não | Não | Temos 2 aparelhos com problema, um de 9000 BTus e outro de 24000 BTus. É urgente pois o Raio - x que está na sala deve estar refrigerado 24 horas para não ocorrer o derretimento da lubrificação entre outros danos no mesmo. Grata pela atençao.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | FSC115A | Não tem. | Janela | Consul, modelo Air Master 7500. | 7500 | Sim | Sim | Não | O aparelho tem 30 anos ou mais. Não sei se não deveria ser limpo.
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 127 | 383609 | Split | Springer | 7000 | Sim | Não | Sim | Este aparelho não funciona adequadamente há quase dez anos. Nunca consegui manutenção.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | Sala 121 | O ar condicionado foi entregue junto com o prédio, logo não há código de patrimônio | Split | Não lembro no momento | Não lembro no momento | Sim | Não | Não | O ar condicionado foi entregue junto com o prédio, logo não há código de patrimônio
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 218 | 383641 | Split | Springer | 7000 | Não | Sim | Não
CFM 02 - Bloco D3 | 16 | 123093 | Janela | GREE | 9000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 109 | 231433 | Janela | Springer Carrier | não sei | Sim | Não | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11200 - CFM-QMC HALL - Térreo | 311006 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Condicionador de ar, acompanha evaporador.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11200 - CFM-QMC HALL - Térreo | 309342 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não | Condicionador de ar acompanha condensador.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11227 - CFM-QMC 105/107 1 | 408091 | Purificador de água Osmose Reversa | Prótons Brasil | - | Sim | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11225 - CFM-QMC 106/108 | 408092 | Purificador de água Osmose Reversa | Prótons do Brasil | - | Sim | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11222 - CFM-QMC LAB 104 | 408093 | Purificador de água Osmose Reversa | Prótons Brasil | - | Sim | Não | Não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 11216 - CFM-QMC 101/103 1 | 408094 | Purificador de água Osmose Reversa | Prótons Brasil | - | Sim | Não | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11107 - CFM-QMC 105 - Secretaria do DQ | 408095 | Purificador de água Osmose Reversa | Prótons Brasil | - | Não | Não | Não | Aguardando ser analisado.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11202 - CFM-QMC 002 (Sala PG2 - térreo) | 102615 | Split | GREE | 36000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora, acompanha condensador.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11200 - CFM-QMC HALL - Térreo | 323337 | Geladeira | Electrolux | - | Sim | Sim | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11201 - CFM-QMC 001 (Sala PG1 - térreo) | 102616 | Split | GREE | 36000 | Sim | Sim | Não | Unidade evaporadora, acompanha condensador.
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 11115 - CFM-QMC 117 (Auditório Prof. Faruk Nome) | QR CODE UFSC - 11868 e 11869 | Split | GREE | 60000 | Não | Não | Não | São 2 unidades condensadoras e 2 unidades evaporadoras de 60000 BTUs cada uma. (Estão desligadas porque sua fiação foi roubada).
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 229 | CB383634 | Split | Springer | 7000 | Sim | Sim | Não | Faz anos que não ligo o ar condicionado, mesmo por que não possuo o controle (emprestava do meu colega se sala). Minhas respostas se basearam nas últimas utilizações dele.
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 237 | 383639 | Split | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Laboratório de Pesquisa 210 (LaBios) | 325964 | Split | ELECTROLUX | 12000 | Sim | Sim | Não | não
383 - CFM 24 - Bloco G - Física | 109 A | 171173 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | Laboratório de Pesquisa - 210 - 2 andar (LaBios) | 397391 | Split | ELECTROLUX | 18000 | Sim | Sim | Não | NÃO
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | Lab 214 | 210176 | Split | LG | 24000 | Sim | Não | Não | Aparentemente o motor do compressor está travado.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 210 - Laboratório de Pesquisa (LaBios) - 2 andar | QR code UFSC 12868 | Split | GREE | 18000 | Sim | Sim | Não | não
162 - CFM 34 - Bloco E - Física | 146 | CB383629 | Split | Springer | ?? | Sim | Sim | Sim
CFM 36 - Bloco 1 - Adm. Química | 315 | 462000 | Split | Rhem | 9000 | Sim | Sim | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 208 | 213083 | Split | Rheem | Não sei | Sim | Não | Não | Aparelho sem controle remoto, liga mas nunca pude alterar a temperatura, como o outro mais antigo funciona não comprei um controle universal, quase não uso ar para refrigerar!
Direção do CFM | Reitoria II, sala 901 | 14503 | de teto | Carrier | não se aplica | Sim | Sim | Não | Está muito sujo e o filtro necessita ser higienizado com urgência.
Direção | Reitoria II, sala 902 | 14504 | de teto | Carrier | não se aplica | Sim | Sim | Sim | Além do vazamento encontra-se muito sujo e precisa ser higienizado com urgência.
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 210 - Laboratório de Pesquisa (LaBios) - 2 andar | 112524 | Geladeira | BRASTEMP | 0 | Sim | Sim | Não | não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 210 - Laboratório de Pesquisa (LaBios) - 2 andar | 92572 | GELADEIRA | CONSUL | 0 | Sim | Sim | Não | não
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 210 - Laboratório de Pesquisa (LaBios) -2 andar | QR code UFSC 40640 | Refrigerador de água | Britânia | 0 | Sim | Sim | Não | não
CFM 19 - Bloco F - Química | 222 | QR code UFSC 21670 | Janela | Consul | 9000 | Não | Não | Não | não
11349 - CFM-QMC CORREDOR 3 | Não tem | Não tem | Máquina de gelo | Everest | Não tem | Sim | Sim | Não | Modelo EGC 75, nº 106091, 220 V, 60 Hz
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 310 | CB213090 | Split | RHEEM | 9000 | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B14 | CB 236785 | split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não
CFM 19 - Bloco F - Química | 208 | 0068962 e 213083 | (0068962- janela) e (213083- split) | Visível apenas o do split (Rheem) | Não sei como ver essa informação | Sim | Sim | Não | O de janela é o que mais uso, pois praticamente uso apenas para aquecer, raro uso para refrigerar!
153 - CFM 21 - Bloco J - QMC Laboratórios | 208 | 68962 | Janela | não da de ver | não sei | Sim | Sim | Não | mais antigo e funciona melhor que o slit, uso muito no inverno para aquecer
CFM 01 - Blocos modulados | CFM A07 | CB 241024 | split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B22 | CB 170556 | split | Electrolux | 9000 | Sim | Não | Não
149 - CFM17 – Bloco K – QMC Administração | 310 | CB196951 | Janela | GREE | 7500 | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM A14 | CB 237405 | split | não foi possível verificar | 7500 | Sim | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM C05 | CB 325413 | split | Hi-Wall | não foi possível verificar | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B03 | CB 146397 | split | Springer | 12000 | Sim | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM 005 | 180951 | janela | não foi possível verificar | não foi possível verificar | Sim | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM 001 | não encontrado | split | não foi possível verificar | não foi possível verificar | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B08 | CB 236775 | split | não foi possível verificar | 9000 | Sim | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B08 | CB 241031 | split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não
CFM 01 - Blocos modulados | CFM B08 | CB 151975 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Sim
CFM 01 - Blocos modulados | CFM A03 | CB 355963 | split | não foi possível verificar |  | Sim | Sim | Sim
668 REI06 - Reitoria - Prédio 2 | 904 | 14506 | SPLIT CASSETE | Carrier | 48000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza urgente
CFM17-Bloco K - QMC Administração | 209 | split: 11978 janela: 20825 codigo refrigeracao ufsc | tem outro fixado na parede (janela) | Gree (janela) e Rheem (split) | 7000 | Sim | Sim | Não | Patrimonio do split: 213100
CFM 19 - Bloco F - Química | 204 | PTM 20821 e CB213096 | Tenho de janela também | Janela: Consul e Split: RHeem | Janela: 7500 e Splt: não sei | Sim | Sim | Não