## Unidade DAS_CTC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
| CTC61 | 4532 | Janela | Springer |  | Não | Não | Não
| CTC61 | 4532 | Janela |  |  | Não | Não | Não | FAPEU 7836
54206 | CTC61 | 4532 | Split | Springer |  | Não | Não | Não | Condensadora furtada (foi retirada pela manutenção da UFSC muito antes da pandemia e "perdida" numa mudança de empresa)
54205 | CTC61 | 4532 | Janela | Consul | 30000 | Não | Não | Não
249369 | CTC61 | 4532 | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não
| CTC61 | 4532 | Janela |  |  | Não | Não | Não | FAPEU 7827
221046 | CTC61 | 4532 | Janela | Consul | 12000 | Não | Não | Não
249353 | CTC61 | 4532 | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não
249369 | CTC61 | 4532 | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não
176613 | CTC61 | 4533 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
48076 | CTC61 | 4533 | Janela | Consul | 18000 | Não | Não | Não
186762 | CTC61 | 4533 | Janela | Consul | 15000 | Não | Não | Não
183389 | CTC61 | 4533 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
270079 | CTC61 | 4533 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não
249358 | CTC61 | 4533 | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não
210180 | CTC61 | 4534 | Janela | Springer | 21000 | Não | Não | Não
380234 | CTC61 | 4535 | Split | Elgin | 9000 | Não | Não | Não | Condensadora furtada
380221 | CTC61 | 4535 | Split | Elgin | 9000 | Não | Não | Não | Condensadora furtada
210185 | CTC61 | 4535 | Janela | Springer | 30000 | Não | Não | Não
206021 | CTC61 | 4535 | Janela | Springer | 12500 | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4535 | Janela | Springer | 10500 | Não | Não | Não
230557 | CTC61 | 4536 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Não | Não
209349 | CTC61 | 4536 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não | Não
210181 | CTC61 | 4536 | Janela | Springer | 30000 | Não | Não | Não
218448 | CTC61 | 4536 | Janela | Springer | 10500 | Sim | Sim | Não
335543 | CTC61 | 4536 | Split | LG | 7500 | Sim | Sim | Não
211194 | CTC61 | 4538 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Não | Não
211193 | CTC61 | 4538 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Sim | Não
306712 | CTC61 | 4539 | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
306707 | CTC61 | 4539 | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
237163 | CTC61 | 4540 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4541 | Janela | Não identificável | desconhecida | Sim | Sim | Não | Aparelho com cerca de 20 anos. Funciona mas em condições degradadas
248754 | CTC61 | 4543 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
221763 | CTC61 | 4544 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta UFSC refrigeração 14116. Não há informações sobre a última revisão.
172250 | CTC61 | 4545 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
221766 | CTC61 | 4546 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
337412 | CTC61 | 4546 | Split | Midea | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4546 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
177635 | CTC61 | 4547 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta UFSC Refrigeração 14118
250282 | CTC61 | 4548 | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não | Aparelho antigo e barulhento. O ruído na sala é maior que 75dBA. Gela somente com a potência máxima. Etiqueta UFSC refrigeração 20374
| CTC61 | 4549 | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim |  | Aparelho antigo, faz barulho. Data da última revisão desconhecida. Poderia ser substituído por um split.
208270 | CTC61 | 4550 | Split | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não
208269 | CTC61 | 4551 | Split | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não
306730 | CTC61 | 4552 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
211191 | CTC61 | 4553 | Split | Rheem | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4554 | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
x | CTC61 | 4555 | Split | York | 9000 | Sim | Sim | Não | Sem patrimônio. Etiqueta UFSC refrigeração 14110
175316 | CTC61 | 4556 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | Não
236276 | CTC61 | 4557 | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não
231275 | CTC61 | 4558 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
| CTC61 | 4559 | Split | Komeco | 7500 | Sim | Sim | Não | FEESC 13070
306681 | CTC61 | 4560 | Split | LG | 7500 | Sim | Sim | Não | Etiqueta UFSC Refrigeração 14124
| CTC61 | 4560 | Janela | Consul | 7500 | Sim | Não | Não | Não está sendo usado. Etiqueta UFSC Refrigeração 20381.
306701 | CTC61 | 4563 | Split | LG | 7500 | Sim | Sim | Não
177638 | CTC61 | 4564 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
221047 | CTC61 | 4567 | Janela | Consul | 12000 | Sim | Não | Não
221780 | CTC61 | 4568 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
306680 | CTC61 | 4569 | Split | LG | 7500 | Sim | Sim | Não
231279 | CTC61 | 4570 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Condensadora estragada (removida)
237162 | CTC61 | 4571 | Split | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não
293149 | CTC61 | 4571 | Janela | Electrolux | 18000 | Não | Não | Não
341506 | CTC61 | 4572 | Split | Elgin | 12000 | Sim | Sim | Não
341507 | CTC61 | 4572 | Split | Elgin | 12000 | Sim | Sim | Não
341508 | CTC61 | 4572 | Split | Elgin | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4572 | Split | Electrolux | 20000 (?) | Sim | Sim | Não
| CTC61 | 4573 | Split | Komeco | 28000 | Não | Não | Não
224669 | CTC61 | 4574 | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não
151686 | CTC61 | 4574 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
306726 | CTC61 | 4575 | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
218433 | CTC61 | 4577 | Janela | Springer | 12500 | Sim | Sim | Não
206020 | CTC61 | 10493 | Janela | Springer | 12500 | Sim | Sim | Não | Planta Smar
213731 | CTC61 | 10493 | Split | Philco | 9000 | Sim | Não | Não
206023 | CTC61 | 10493 | Janela | Springer | 12500 | Sim | Sim | Não
355136 | CTC61 | 12088 | Split | Komeco | 12000 | Não | Não | Não | Código de barras 130187, etiqueta UFSC refrigeração 11087
355138 | CTC61 | 12088 | Split | Komeco | 12000 | Não | Não | Não | Código de barras 130189, etiqueta UFSC refrigeração 11090
390106 | CTC61 | 12088 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não | Código de barras 170666, etiqueta UFSC refrigeração 11089
517664 | CTC61 | 12088 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Código de barras 325013, etiqueta UFSC refrigeração 11088
339583 | CTC61 | 12719 | Split | LG | 12000 | Sim | Sim | Não
351388 | CTC61 | 12719 | Split | LG | 12000 | Sim | Sim | Não
341397 | CTC61 | 15052 | Split | LG | 9000 | Sim | Sim | Não
341398 | CTC61 | 15052 | Split | LG | 9000 | Sim | Sim | Não
221768 | CTC61 | 16561 | Split | Electrolux | 12000 |  |  |  | Não instalado
288337 | CTC61 | 16561 | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não
Note on A1: ====== ID#AAAA6v2vxNA UFSC (2023-09-27 21:02:41) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6v2vxMY UFSC (2023-09-27 21:02:41) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6v2vxMo UFSC (2023-09-27 21:02:41) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.