## Unidade CTC - Depto EMC
Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente |  | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
392434 | CTC11 | 9659 | Sala da chefia do departamento | Split | LG | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com 6 anos de operação.
221777 | CTC09 | 9586 | 2º andar EMC boco A sala prof. Dylton | Split | Electrolux | 12000 | sim | sim | não | unidade com 6 anos de operação.
20289 | CTC09 | 9564 | 1º andar EMC Bloco A Sala 17 Laboratório de Robótica | Split | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | não | Unidade de janela com no mínimo 10 anos de operação
256015 | CTC09 | 9587 | 2º andar EMC bloco A1 sala prof. Joel Boeng | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | não | Unidade com no mínimo 10 anos de operação e alto ruído
100245 | CTC11 | 9659 | Secretaria do departamento | Split | York | 24000 | Sim | Sim | Não | Sem conseguir utilizar o controle
100243 | CTC11 | 9659 | Secretaria do departamento | Split | York | 21960 | Não | Não | Não
| CTC11 | 9659 | Secretaria do departamento | Split | York | 7000 | Sim | Sim | Não
| CTC11 | 9659 | Secretaria do departamento | Split | York | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9553 | Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - POSMEC | Janela | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9553 | Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - POSMEC | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9553 | Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - POSMEC | Split | Midea | 6000 | Sim | Sim | Não | Sem conseguir utilizar o controle
| CTC09 | 9553 | Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - POSMEC | Split | Midea | 6000 | Sim | Sim | Não
| CTC11 | 9665 | Sala de reuniões Engenharia Mecânica | Split | Midea | 12000 | Não | Não | Não | Sem conseguir utilizar o controle
| CTC09 | 9559 | Coordenadoria de Estágios da Engenharia de Materiais | Split | Delonghi | 12000 | Não | Não | Não | Sem conseguir utilizar o controle
230437 | CTC09 | 9554 | Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica e Coordenadoria de Estágios da Engenharia Mecânica | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9552 | Sala de Informática | Split | Midea | 18000 | Sim | sim | Não
380643 | CTC09 | 12177 | Sala de Reuniões II | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 15184 | Sala de Divulgação | Janela | Midea | 7500 | Não | Não | Não
64629 | CTC04 | 3320 | Sala Prof. Stephan | Split | DeLonghi | 9000 | sim | sim | Não | modelo DFW 20 2260, max cooling power 880W, cooling capacity 2640 W, idade superior a 15 anos, foi consertado recentemente (troca capacitor)
14038 | CTC57 | 9522 | Laboratório NEDIP | Split | YORK | 24000 | Sim | Sim | Não | Precisa ser feita a limpeza do filtro
14039 | CTC57 | 9522 | Laboratório NEDIP (sala de reuniões) | Split | YORK | 24000 | Sim | Sim | Não | Está sem controle e precisa ser feita a limpeza do filtro
182580 | CTC57 | 9522 | Laboratório NEDIP (copa) | Split | RHEEM | 18000 | Não | - | - | Controle não funciona
230436 | CTC09 | 9588 | Bloco A 2º Andar Sala Prof. E.Bazzo | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
392474 | CTC09 | 14880 | Bloco A1 2º Andar Sala Ejem | Janela |  | 7500 | Sim | Sim | Não | Botão de "velocidade" quebrado
T1306 | CTC11 | 9698 | Bloco A3, 1o andar LabCEMAR | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC11 | 9698 | Bloco A3, 1o andar LabCEMAR | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não | Sem controle remoto, não gela muito
14203 | CTC04 | 3320 | Sala Prof. Felipe Vergara, LVA, térreo | Split | Komeco | 9000 | Sim | Sim | Não | Precisa ser feita a limpeza do filtro
306747 (14064) | CTC57 | 9518 | Sala Prof. Rolf (207), LMP, bloco B | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não | Manutenção realizada em 2022 com recursos de projetos
14806 | CTC04 | 3320 | Sala 202 (alunos pesquisa), LVA, 1o andar | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelho necessita de uma limpeza geral
14065 (FEESC) | CTC57 | 9518 | Sala alunos (210), LMP, bloco B | Split | Delonghi | 12000 | Sim | Sim | Não | Controle não funciona e necessita limpeza geral
14067 (FEESC) | CTC57 | 9518 | Sala alunos (211), LMP, bloco B | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelho necessita de limpeza geral
8923 (FEESC)/ 20313 | CTC57 | 9537 | Sala Prof. Adriano Fagali de Souza. GRUCON. Bloco B | Janela | Electrolux | 10000 | sim | Não | Não | Aparelho muito antigo. Não ventila.
| CTC57 | 9539 | LCM - Sala DRX | Split | Consul | 18000 | Não | Não | - | queimado
179335 | CTC57 | 9539 | LCM - Sala DRX | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9539 | LCM - Sala MEV | Split | Gree | 12000 | Sim | Sim | Não
107434 | CTC09 | 9571 | 1º andar Sala 23 - GMAC Prof. Marcelo Krajnc / Prof. Ivan Belo - Bloco A | Split | Consul | 9000 | Sim | Não | Não | Faz barulhos no compressor e provavelmente está sem o gás.
| CTC57 | 9541 | Sala Prof. Antonio Pedro Novaes de Oliveira, Bloco B do EMC, piso superior, Controle UFSC 10975 | Split | Springer | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9541 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: VITROCER (Sala capela, moinho e pias), controle UFSC 10970 | Janela | KOMECO | 18000 | Sim | Sim | Não | Faz muito barulho (vibração na janela)
| CTC57 | 9541 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: VITROCER (sala dos alunos/baias), controle UFSC 10971 | Janela | KOMECO | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9541 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: VITROCER (sala de equipamentos de análises térmicas e impressora 3D nº 1), controle UFSC 10972 | Janela | KOMECO | 18000 | Não | Não | Não
| CTC57 | 9541 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: VITROCER (sala impressora 3D Nº 2), controle UFSC 10973 | Split | KOMECO | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9541 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: VITROCER (sala alunos pós-graduação), controle UFSC 10974 | Split | KOMECO | 12000 | Sim | Sim | Não
121674 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT (sala de Laboratório de propriedades mecânicas) | Split | Electrolux | 18000 | Sim | Sim | Não
497677 | CTC57 | 9535 | EMC, BLOCO B, piso inferior, - Sala José Edson Bastos (Térreo) | Split | LG | 7500 | Sim | Sim | Não
394974 | CTC57 | 10048 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab. POLICOM | Split | Electrolux | 12000 | Sim | SIm | Não
394975 | CTC57 | 10048 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab. POLICOM | Split | Electrolux | 12000 | Sim | SIm | Não
211197 | CTC57 | 12172 | EMC, BLOCO B, piso superior, sala das impressoras e alunos, ao lado da sala do Prof. Guilherme Barra. | Split | Rheem | 12000 | Não | Não | Não | Aparelho não funciona mais.
| CTC57 | 12172 | EMC, BLOCO B, piso superior, sala do Prof. Guilherme Barra. | Split | Komeco | 12000 | Não | Não | Não | O aparelho não tem número de Patrimônio. Foi feita a manutenção corretiva em abril/2023 e não funciona mais.
| CTC57 | 4048 | Corredor do Laship, térreo | Janela | Totaline | 20000 (estimativa) | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Sala de montagem do Laship, térreo | Janela | Totaline | 10000 (estimativa) | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Sala hidráulica I, térreo do Laship, lado direito da janela | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Sala hidráulica I, térreo do Laship, lado esquerdo da janela | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação
230438 | CTC57 | 4048 | Sala hidráulica II, térreo do Laship | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 6 anos de operação
182607 | CTC57 | 4048 | Oficina, térreo do Laship | Split | Rheem | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 6 anos de operação
3534 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala 1, térreo do Laship | Janela | York | 7500 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação, ventilador com barulho
4414 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala 2, térreo do Laship | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
3535 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala 3, térreo do Laship | Janela | York | 7500 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Sala 4, térreo do Laship | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
5027 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala 5, térreo do Laship | Janela | York | 7500 | SIm | Sim | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
5028 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala 6, térreo do Laship | Janela | York | 7500 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação, faz muito barulho
221773 | CTC57 | 4048 | Sala 8, térreo do Laship | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 6 anos de operação
3533 (FEESC) | CTC57 | 4048 | Sala de Pneumática, piso superior do Laship | Janela | York | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Sala de Pneumática, piso superior do Laship | Janela | Springer | 18000 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
| CTC57 | 4048 | Biblioteca, piso superior do Laship | Janela | Consul | 12000 | Sim | Não | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação, ventilador com barulho
| CTC57 | 4048 | Biblioteca, piso superior do Laship | Janela | Elgin | 12000 | Sim | Não | Não | Unidade com mais de 15 anos de operação
230434 | CTC57 | 4048 | Sala de reuniões, piso superior do Laship | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 6 anos de operação
| CTC57 | 9523 | Sala Alunos, Laboratório de Hardware, piso superior, Bloco B | Janela | Consul | 14800 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação, está com corrosão nas partes. O eixo do motor não gira, algumas partes da carcaça estão quebradas.
FEESC 012987 | CTC57 | 9523 | Laboratório de Hardware, piso térreo, Bloco B | Split | York | 18050 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação, está com corrosão nas partes.
404584 | CTC57 | 9537 | Sala Prof Valdiero, GRUCON, Bloco B | Split | Komeco | 7000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação, recentemente foi trocada a placa eletrônica.
10880 | CTC09 | 9579 | Sala Luiz Teixeira V Pereira Bloco A EMC | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
FEESC 013184 | CTC37 | 3344 | Sala dos alunos e engenheiros - 2º andar | Split | Consul | 18000 | Sim | Não | Não | não funciona a refrigeração, apenas o ventilador.
| CTC09 | 9580 | Sala Secretaria, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala 01, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Komeco | 12000 | Sim | sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala 02, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
243920 | CTC09 | 9580 | Sala 03, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Komeco | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
218491 | CTC09 | 9580 | Sala 03, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala 04, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Midea | 12000 | Sim | sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala 05, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Midea | 12000 | Sim | Não | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação. Apresenta dificuldade em função de refrigerar por causa da ventuinha (ventuinha paresenta defeito)
| CTC09 | 9580 | Sala central, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Komeco | 36000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala central, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Trane | 24000 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala central, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Janela | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 9580 | Sala 06, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Janela | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
293002 | CTC09 | 9580 | Sala 07, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Janela | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
26772 | CTC09 | 9580 | Sala 08, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Midea | 7000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
10891 (cod Refriger. UFSC) | CTC09 | 9580 | Sala 09, Prof. Emilio, Lab. Sinmec, Segundo andar, Bloco A | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação.
| CTC09 | 3322 | 2º andar EMC boco A Sala de Reuniões IV (antiga sala de estudos) | Janela | Consul | ? | Sim | Sim | Não | BTU desconhecido
392474 | CTC09 | 14880 | 2º andar EMC boco A Sala EJEM | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Sim | Não | Painel quebrado, sem conseguir mudar temperatura
86483 | CTC09 | 9566 | 2º andar EMC boco A Sala I9 | Janela | Electrolux | 10000 | Sim | Sim | Não | Painel quebrado, sem conseguir mudar temperatura
| CTC09 | 10036 | 1º andar EMC boco A Sala Protto (antiga fórmula) | Split | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não
230412 | CTC09 | 9578 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Lauro Cesar | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
380644 | CTC09 | 9572 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. José Carlos | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não | Aparelho novo em pleno estado de funcionamento
360691 | CTC09 | 9563 | 1º andar EMC boco A Sala de alunos GRANTE | Split | KOMECO | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9574 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Eduardo Alberto | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9573 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Paulo de Tarso | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
230411 | CTC09 | 9579 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Luiz Teixeira | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split
306713 | CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split | Samsung | 12000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split | York | 8000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split | York | 12000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split | York | 24000 | Não | Não | Não | Não funciona
394264 | CTC11 | 3324 | 1º andar EMC boco A GRANTE | Split | Elgin | 12000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC11 | 9700 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Edison Da Rosa | Split | York | 12000 | Não | Não | Não | Não funciona
265357 | CTC09 | 9565 | 1º andar EMC boco A Sala Aero-Design | Janela | Samsung | 18000 | Não | Não | Não | Não funciona
303445 | CTC09 | 9565 | 1º andar EMC boco A Sala Aero-Design | Split | Samsung | 24000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC09 | 9575 | 1º andar EMC boco A sala Prof. Rodrigo de Souza | Janela | Electrolux | 7500 | Não | Não | Não | Não funciona
230408 | CTC09 | 9577 | 1º andar EMC boco A sala Prof. Daniel Martins | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Não funciona
230435 | CTC09 | 9564 | 1º andar EMC bloco A Laboratório de Robótica sala 21 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Não funciona
| CTC09 | 9564 | 1º andar EMC bloco A Laboratório de Robótica | Janela | York | 7500 | Sim | Sim | Não
20294 | CTC09 | 9584 | 1º andar EMC boco A Sala Prof. Rodrigo Bastos Fernandes | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação. Ruído bastante alto e incômodo, vibra toda a janela.
328021 | CTC09 | 9568 | 1o andar EMC Bloco A - sala Prof. Henrique Simas | Split | Eletrolux | 9000 | Sim | Não | Não | Gasta mais de 1h de funcionamento para baixar a temperatura do ambiente.
63510 | CTC57 | 12176 | Bloco B - Sala Prof. Ahrens | Janela | LG | 7800 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação. Barulhento
55349 | CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala Equip. SLS | Janela | Eletrolux | 18000 | Sim | Sim | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação. Barulhento
| CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala Fotopolimerização | Split | Trane | Não indicado | Não | Não | Sim | Unidade com mais de 10 anos de operação. Marcas de vazamento visiveis na parede
| CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala final corredor | Janela | Air Master | 12000 | Não | Não | Não | Unidade com mais de 10 anos de operação
236922 | CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala CAE/CAD/CAM | Split | Komeco | 30000 | Sim | Sim | Não
230441 | CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala de aula | Split | Samsung | 12000 | Sim | Não | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Secretaria | Janela | Consul | 7500 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 20357
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Eletrônica | Split | Komeco | 18000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 44413
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Eletrônica | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 20359
306725 | CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala Cleber Marques | Split | Samsung | 12000 | Sim | Não | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala Cleber Marques | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 20360
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Metalografia | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 20358
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Coordenação | Split | Midea |  | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 14052
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Projeto Mecânico | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Projeto Mecânico | Janela | Consul | 12000 | Sim | Sim | Não | Falta controle
209353 | CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Almoxarifado | Split | Elgin |  | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Almoxarifado | Janela | Consul |  | Sim | Não | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Almoxarifado | Janela | Springer |  | Não | Não | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala de reuniões | Split | Philco | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala Prof. Regis H. G. e Silva | Split | Eco Garden Gree | 12000 | Sim | Sim | Não | Adquirido em 27/02/2023
175709 | CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala Prof. Regis H. G. e Silva | Split | Philco | 9000 | Sim | Não | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Sala Prof. Mateus Barancelli | Split | Philco | 12000 | Sim | Sim | Não | Adquirido em 21/10/2022
52255 | CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Bolsistas | Split | York | 48000 | Sim | Sim | Não | Labsolda efetuou manutenção em 09/03/2023
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Laboratório frente (robos) | Split | Brize | 60000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Laboratório fundos (closs) | Split | Komeco | 60000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 44411
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Cavitação | Split | Agratto | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Espectrômetro | Split | Eletrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9528 | LABSOLDA - Oficina torno | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não | Etiqueta JG 20354
391920 | CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala DMA | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
391921 | CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala ICs | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
14009 | CTC57 | 9538 | Laboratório NIMMA - Sala PG | Split | Electrolux | 24000 | Sim | Sim | Não
13862 | CTC07 | 5858 | GEPPS (ao lado sala C do EPS) | Split | Philco | 9000 | sim | sim | não
236920 | CTC07 | 5858 | GEPPS (ao lado sala C do EPS) | Split | Komeco | 30000 | sim | sim | não
21368 | CTC07 | 5858 | GEPPS (ao lado sala C do EPS) | Janela | Consul | 30000 | sim | sim | não
27223 | CTC57 | 9537 | Sala Prof. Fernando Antônio Forcellini. GRUCON. Bloco B | Split | Austin | 9000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
335374 | CTC57 | 3836 | LabMat Manutenção | Split | LG | 24000 | sim | sim | não
236254 | CTC57 | 3836 | LabMat Armazenamento de pó | Split | Austin | 12000 | sim | Não | sim
335368 | CTC57 | 3836 | LabMat Misturadores | Split | Midea | 12000 | sim | sim | não
335369 | CTC57 | 3836 | LabMat Materiais Poliméricos | Split | Midea | 12000 | sim | sim | não
335375 | CTC57 | 3836 | LabMat Misturador de pó | Split | Samsung | 18000 | sim | sim | não
28694 | CTC57 | 3836 | LabMat Análises Térmicas | Split | gree | 12000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
| CTC57 | 3836 | LabMat Triologia | Split | gree | 18000 | sim | sim | não | sem patrimônio
335371 | CTC57 | 3836 | LabMat Interferometria | Split | Midea | 12000 | sim | sim | não
236254 | CTC57 | 3836 | LabMat Ensaios Mecânicos | Split | Austin | 12000 | sim | sim | não
28666 | CTC57 | 3836 | LabMat GDOES | Split | gree | 24000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
| CTC57 | 3836 | LabMat metrologia | Split | gree | 12000 | sim | sim | não | sem patrimônio
260959 | CTC57 | 9537 | Bloco B - Sala Prof. Gean Salmoria | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | não
21863 | CTC57 | 3836 | LabMat Metalografia | Split | Midea | 7000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
18492 | CTC57 | 3836 | LabMat Corrosão | Split | Midea | 7000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
236251 | CTC57 | 3836 | LabMat CHN | Split | Midea | 18000 | sim | sim | sim
| CTC57 | 3836 | LabMat cozinha | Split | Midea | 9000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
| CTC57 | 3836 | LabMat sala 1 | Split | Bosch | 18000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
| CTC57 | 3836 | LabMat sala 2 | Split | Midea | 24000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
28787 | CTC57 | 3836 | LabMat sala 3 | Split | Agratto | 18000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
28367 | CTC57 | 3836 | LabMat sala visitantes | Split | Comfee | 12000 | sim | sim | não | Patrimônio FEESC
| CTC57 | 3836 | LabMat sala visitantes | Split | midea | 900 | Não | Não |  | Sem patrimônio
236250 | CTC57 | 3836 | LabMat sala 4 | Split | Bosch | 12000 | sim | sim | não
236249 | CTC57 | 3836 | LabMat sala 4 | Split | Bosch | 12000 | sim | sim | não
230407 | CTC57 | 3836 | LabMat Sala Prof. Rodrigo Perito | Split | Samsung | 9000 | sim | sim | não
| CTC57 | 3836 | Labmat Sala Prof. João Batista | Split | midea | 9000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
| CTC57 | 3836 | LabMat GGI | Split | Komeco | 7000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
335372 | CTC57 | 3836 | LabMat Sala pesquisadoras | Split | midea | 12000 | sim | sim | não
| CTC57 | 3836 | LabMat Sala Prof. Aloísio Klein | Split | midea | 9000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
| CTC57 | 3836 | LabMat Sala Prof. Cristiano | Split | gree | 12000 | sim | sim | não | Sem patrimônio
236243 | CTC57 | 3836 | LabMat sala de reuniões | Split | midea | 18000 | sim | sim | não
374152 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Sala Kenia | Split | Eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
394196 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Prof. Fernando | Split | Eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
394195 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Pesquisadores | Split | Eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
374153 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Profa. Marcia | Split | LG | 22000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
350498 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar secretaria | Split | Komeco | 12000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Sala de reuniões | Split | York | 22000 | sim | sim | sim | vazamento de água, aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar Prof. Kupka | Split | York | 9000 | não | não | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 3º Andar PROF Julio | Split | York | 18000 | sim | não | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 2º Andar Pesquisadores | Split | York | 18000 | sim | não | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
374154 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 2º Andar Cluster | Split | LG | 22000 | não | não | não | aparelho novo (2019)
392049 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 2º Andar Entrada | Split | Gree | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
392050 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 2º Andar Aluno pós | Split | Gree | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
392051 | CTC11 | 9709 | Bloco A3 - 2º Andar Aluno pós | Split | Gree | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
236035 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - Térreo Oficina | split-cassete | austin | 60000 | não | não | não | placa queimada - aparelho com mais de 12 anos de uso
236037 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - Térreo Oficina | split-cassete | midea | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
236038 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - Térreo Oficina | split-cassete | midea | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
236039 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - Térreo Oficina | split-cassete | midea | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
363450 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - Térreo Hall de entrada | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363451 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso Sala de aula | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363452 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso Sala de aula | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
350491 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso sala de experimento de sódio | split | midea | 30000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
236036 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso sala de controle e almoxarifado | split | bosch | 9000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso Sala de experimentos | split-cassete | austin | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
236085 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso Sala de experimentos | split-cassete | austin | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
| CTC47 | 15151 | PETROGAS - 1º piso Sala de experimentos | split-cassete | austin | 60000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 12 anos de uso
363424 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º Piso Sala de infomática | split | eletrolux | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363423 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º Piso Sala de infomática | split | eletrolux | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363430 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º Piso Sala de experimentos | split-cassete | carrier | 60000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363431 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º Piso Sala de experimentos | split-cassete | carrier | 60000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363415 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º piso Sala de mestrandos - Boiling | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363416 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º piso Sala de mestrandos - Boiling | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363417 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º piso Sala de mestrandos - Boiling | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363418 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º piso Sala de mestrandos - Boiling | split | eletrolux | 9000 | não | não | não | aparelho em curto circuito no sistema eletronico
363432 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 2º piso Sala de mestrandos - Boiling | split-cassete | carrier | 60000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363422 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 3º piso área de convivência / cozinha | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363445 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 3º piso Sala de experimento KupKa | split-cassete | carrier | 60000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363446 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 3º piso Sala de experimento KupKa | split-cassete | carrier | 60000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363425 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 3º piso Sala KupKa | split | eletrolux | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363421 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 3º piso Sala de vidro recepção | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363420 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 2 | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363419 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 3 | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363449 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 3 | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363426 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 5 | split | electrolux | 18000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363427 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 7 | split | elgin | 24000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363428 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 7 | split | elgin | 24000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363429 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 7 | split | elgin | 24000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363447 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso pátio | split | carrier | 48000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
FEESC 31783 | CTC47 | 15151 | PETROGAS - 4º Piso Sala 2 | split | gardengre | 9000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
363448 | CTC47 | 15151 | PETROGAS -Ático | split | elgin | 24000 | sim | sim | não | aparelho novo (2019)
341990 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 01 | split | york | 12000 | sim | sim | não
FEESC 23934 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 04 | split | LG | 9000 | sim | sim | não
341993 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 05 | split | york | 24000 | sim | sim | não
FEESC 23933 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 03 | split | LG | 9000 | sim | sim | não
FEESC 23935 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 02 | split | LG | 9000 | sim | sim | não
341998 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala de reuniões | split | york | 9000 | sim | sim | não
341991 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala reuniões | split | york | 18000 | sim | sim | não
341989 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala sala 07 | split | york | 9000 | sim | sim | não
361684 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar CPD | split | fujitsu | 24000 | sim | sim | não
FAPEU 3005 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar pátio | split | york | 36000 | sim | sim | não
FAPEU 3002 | CTC11 | 9712 | 3o. Andar - sala Colle | split | delonghi | 12000 | sim | sim | não
FAPEU 3004 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala Kupka | split | delonghi | 18000 | sim | sim | não
FAPEU 3001 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 12 | split | delonghi | 7000 | sim | sim | não
363453 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 - 3º Andar sala 08 | split | eletrolux | 9000 | sim | sim | não
FAPEU 3006 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 ático sala BSRN | split | delonghi | 7000 | sim | sim | não
FEESC 31784 | CTC11 | 9712 | Bloco A3 ático sala BSRN | split | gardengre | 9000 | sim | sim | não
230471 | CTC09 | 9562 | Sala das baias | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
230473 | CTC09 | 9562 | Sala das baias | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
230472 | CTC09 | 9562 | Sala das baias | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
392478 | CTC09 | 9562 | Sala das baias | janela | Electrolux |  | Sim | Sim | Não
287934 | CTC09 | 9562 | Sala de reunião | janela | Consul |  | Sim | Não | Não
248949 | CTC09 | 9562 | Sala do Tomógrafo | Split | Midea | 24000 | Sim | Sim | Não
392469 | CTC09 | 9562 | Depósito do Saulo | janela | Electrolux |  | Sim | Sim | Não
350538 | CTC09 | 9593 | Sala do Saulo | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9590 | Sala do Celso | SPlit | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9592 | Sala do Bellini | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
| CTC09 | 9562 | Embaixo, Na parte que era do Saulo | janela | Consul |  | Sim | Não | Não
| CTC09 | 9562 | Embaixo, Na parte que era do Saulo | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9562 | Embaixo, onde está o porosímetro | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9562 | Sala do Tomógrafo | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não
| CTC09 | 9562 | Sala de química | Split | Komeko | 18000 | Sim | Sim | Não
| CTC09 | 9562 | Recepção, sobre a escada | Split | Midea | 12000 | Sim | Não | SIM
20302 | CTC09 | 9591 | Bloco A 3º andar sala das equipes (E3 e apex) | janela | Springer mundial | 7500 | sim | Sim | NÃO | Faz bastante barulho quando ligado.
20301 | CTC09 | 9591 | Bloco A 3º andar sala das equipes (E3 e apex) | janela | Springer carrier | 10000 | sim | sim | NÃO
UFSC 10900 | CTC37 | 3344 | 3º Andar do Laboratório Polo (EMC) - Sala Prof. Jaime A. Lozano | Split Cassete | Carrier | 18000 | Sim | Sim | Não
20305 | CTC09 | 9567 | 1º andar EMC bloco A1 sala prof. Thiago Cardoso | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | não | Unidade com pelo menos 10 anos de operação e com valores elevados de ruído durante a operação
20365 | CTC57 | 12171 | Bloco B - Sala Prof. Milton | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
14071 | CTC57 | 9518 | Sala 206 LMP | Split | Midea | 7500 | Sim | Sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
230435 | CTC09 | 9564 | Sala 21 Laboratório de Robótica | split | Samsung |  | sim | sim | não
3239 | CTC09 | 9564 | Sala 19 LAR | Janela | york | 7500 | sim | sim | não
| CTC09 | 9564 | Sala 22 LAR | Janela | consul | 7500 |  |  |  | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
236772 | CTC57 | 9518 | Sala 201 - LMP | Split | Samsung | 12000 | sim | sim |  | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
| CTC09 | 9564 | Sala 24 LAR | Janela | york |  | sim | sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
| CTC09 | 9564 | Sala 02 LAR | Janela | consul | 10000 | sim | sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
392417 | CTC57 | 9518 | Sala 205 LMP | Split | Midea | 7500 | sim | sim |  | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
236921 | CTC57 | 9518 | Sala 104 LMP | Split | Komeco | 24000 | sim | sim |  | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
392418 | CTC57 | 9518 | Sala 205 LMP | Split | Midea | 12000 | sim | sim |  | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
4762 | CTC09 | 9564 | Sala 14 LAR | Janela | Springer | 7500 | sim | sim | não
| CTC09 | 9564 | Sala 16 LAR | Janela |  |  | sim | sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração/ muito antigo
FAPEU 28328 | CTC04 | 3320 | LVA - Sala do prof. Andrey da Silva | split | Agratto | 18000 | sim | sim | nao | S'o consta o patrimIonio da FAPEU/ ainda não foi patrimoniado pela UFSC.
| CTC09 | 9564 | Sala 15 LAR | Janela | york | 7500 | sim | sim | não | Número de patrimônio obtido em etiqueta adesiva UFSC Refrigeração
392416 | CTC57 | 12171 | Bloco B - Sala Prof. Xavier | Split | Midea | 9000 | sim | sim | não | UFSC Refrigeração 14821
151687 | CTC09 | 9557 | Bloco A1 PGMAT | Split | Electrolux | 9000 | sim | sim | não
| CTC09 | 9557 | Bloco A1 PGMAT | Split | Electrolux | 12000 | sim | sim | não
182577 | CTC57 | 9518 | Bloco B - Sala 203 LMP | Split | Rheem | 18000 | sim | sim | sim | UFSC Refrigeração 14074
182582 | CTC57 | 9518 | Bloco B -Sala 204 LMP | Split | Rheem | 18000 | sim | sim | não | UFSC Refrigeração 14073
182576 | CTC57 | 9518 | Bloco B - Sala 202 LMP | Split | Rheem | 18000 | sim | sim | não | UFSC Refrigeração 14075
236772 | CTC57 | 9518 | Bloco B - Sala 201 - LMP | Split | Samsung | 12000 | sim | sim | não | UFSC Refrigeração 14076
| CTC57 | 9518 | Bloco B - Sala 107 LMP | Split | Midea | 7000 | sim | sim | não | UFSC Refrigeração 14060
107435 | CTC57 | 9537 | Bloco B - Grucon - Sala de Reuniões | Split | consul | 7000 | sim | sim | não
| CTC57 | 9518 | Bloco B - Sala 106 LMP | Janela | Consul | 10000 | sim | sim | não | Única informação sobre patrimônio FEESC 001873
292158 | CTC57 | 9518 | Bloco B - sala Prof. Pedro Bernardini | Janela | Eletrolux | 18000 | sim | sim | não | aparelho com mais de 10 anos de uso
FEESC 13185 | CTC37 | 3344 | Sala de alunos e engenheiros 2º andar | Hi-wall | Consul | 18000 | sim | sim | não
FEESC 13182 | CTC37 | 3344 | Sala de alunos e engenheiros 2º andar | Hi-wall | Consul | 18000 | sim | sim | não
FEESC 13183 | CTC37 | 3344 | Sala de alunos e engenheiros 2º andar | Hi-wall | Consul | 18000 | sim | sim | não
FEESC 13184 | CTC37 | 3344 | Sala de alunos e engenheiros 2º andar | Hi-wall | Consul | 18000 | sim | Não | não | Não gela, apenas ventila
UFSC 391524 | CTC37 | 3344 | Sala Informática 2º andar | Hi-wall | LG | 12000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala de aula Polo 01 - 2º andar | Hi-wall | York | 24000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10914 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala Pesquisadores 01 | Hi-wall | Fujitsu | 10000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala Pesquisadores 02 | Hi-wall | Midea | 9000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala de Administração | Hi-wall | Fujitsu | 10000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala Dispositivos de Expansão Térreo | Hi-wall | LG | 18000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10933 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala Dispositivos de Expansão Térreo | Hi-wall | LG | 18000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10934 - QR CODE
UFSC 404289 | CTC37 | 3344 | Sala Gerenciamento Térmico Térreo | Hi-wall | LG | 19000 | sim | sim | não
UFSC 391481 | CTC37 | 3344 | Sala Escoamento de Microcanais - Térreo | Hi-wall | Gree | 18000 | sim | sim | não
UFSC 406715 | CTC37 | 3344 | Sala Sistemas Compactos 1º andar | Hi-wall | Fujitsu | 27000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala Calibração | Hi-wall | Midea | 12000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10916 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala Novas tecnologias - 1º andar | Hi-wall | LG | 18000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10915 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala Termodinâmica de Misturas - 1º andar | Hi-wall | Midea | 18000 | sim | sim | não | UFS CREFRI 10942 - QR CODE
FEESC 27467 | CTC37 | 3344 | Sala Controles de Refrigeração - 1º andar | Hi-wall | Carrier | 22000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala Refrigeração Magnética - 1º andar | Hi-wall | LG | 22000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10921 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala trocadeores de calor - 1º andar | Hi-wall | Midea | 24000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10925 - QR CODE
UFSC 358315 | CTC37 | 3344 | Sala trocadeores de calor - 1º andar | Hi-wall | Midea | 9000 | sim | sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala trocadeores de calor - 1º andar | Hi-wall | Midea | 18000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10923 - QR CODE
| CTC37 | 3344 | Sala termodinâmica de compressores | Hi-wall | LG | 18000 | sim | sim | não | UFSC REFRI 10919 - QR CODE
UFSC 404264 | CTC37 | 3344 | Sala Escoamento Multifásico - 1º andar | Hi-wall | Fujitsu | 23000 | sim | sim | não | Mau cheiro
UFSC 055353 | CTC09 | 9570 | Sala 11 Bloco A Mecanica Sala Prof. André | Janela | LG | 7500 | sim | sim | não | Barulho ligado
| CTC37 | 3344 | Sala sistema VAC | Hi-Wall | Midea | 18000 | Sim | Sim | não | UFSC REFRI 10926 -QR CODE
FEESC/UFSC 26335 | CTC37 | 3344 | Sala sistema VAC | Hi-Wall | Carrier | 22000 | Sim | Sim | não
| CTC37 | 3344 | Sala Formação de Gelo - 1º andar | Hi-Wall | Samsung | 18000 | Sim | Sim | não | UFSC REFRI 10944 - QR CODE
| CTC57 | 9520 | Labtermo piso 2 - sala 1 | janela | Springer | 10500 | não | não | não
UFSC 82600 | CTC57 | 9520 | Labtermo piso 2 - sala 1 | janela | Springer | 18000 | sim | pouco | não
| CTC57 | 9520 | Labtermo piso 2 - sala 2 | janela | Springer | 18000 | não | não | não
| CTC57 | 9520 | Labtermo piso 1 - escritorio | janela | Springer | 11000 | sim | sim | não
| CTC57 | 9520 | Labtermo piso 1 - camara | janela | Consul | 10000 | não | não | não
FEESC 7187 | CTC57 | 9520 | Labtermo piso 1 - túnel vento | Hi-Wall | York | 22300 | sim | sim | não
FEESC 7188 | CTC57 | 9520 | Labtermo piso 1 - túnel vento | Hi-Wall | York | 22300 | sim | sim | não
UFSC 17510 | CTC57 | 9520 | Labtermo piso 1 - sala calibracao | Hi-Wall | Philco | 11000 | sim | sim | não
| CTC57 | 9520 | Labtermo piso2 - sala 2 | Hi-Wall | Komeco | 18000 | sim | sim | não
FAPEU 17451 | CTC57 | 9520 | Labtermo piso2 - escritorio | Hi-Wall | Samsung | 12000 | sim | sim | não
514991 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala de reuniões). | Split | Samsung | 5000 | Sim | Sim | Não | O equipamento passou por manutenção em 06/2022.
10977 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala atribuída aos estagiários). | Split | Eletrolux | 24000 | Sim | Sim | Sim | O equipamento passou por manutenção em 06/2022. Atualmente (10/2023) apresenta vazamento quando utilizado por longos períodos.
10978 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (corredor). | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | O equipamento passou por manutenção em 06/2022.
10980 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala de processamento). | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala de caracterização). | Janela | LG | 7500 | Não | Não | Não | Equipamento com mais de 20 anos, atualmente inoperante (10/2023).
10979 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala: Prof. Paulo Wendhausen). | Split | Gree | 9000 | Sim | Sim | Não | O equipamento passou por manutenção em 06/2022.
14007 | CTC57 | 3836 | EMC, BLOCO B, piso inferior, LabMat, (Sala SPA-MAGMA). | Split | Springer Silvermaxi | 35000 | Sim | Sim | Não
14006 | CTC57 | 3836 | EMC, BLOCO B, piso inferior, LabMat, (Sala SPA-MAGMA). | Split | Midea | 18000 (Estimativa) | Não | Não | Não | Equipamento com mais de 10 anos, atualmente inoperante (10/2023).
FEESC 28700 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala de caracterização). | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
FEESC 28701 | CTC57 | 9583 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: MAGMA (sala de processamento). | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (sala 1) | Split | KOMECO | 12000 | SIM | SIM | SIM | Equipamento vaza pois a mangueira entope com frequência. Frequentemente é limpa e entope.
208206 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (sala 1) | Split | Electrolux | 12000 | SIM | SIM | NAO
FEESC 015193 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (corredor IC) | Split | LG | 18500 | SIM | SIM | NAO
208271 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (Sala 2) | Split | Electrolux | 7000 | SIM | SIM | NAO
| CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (Sala 2) | Split | Electrolux | 12000 | SIM | SIM | NAO
302777 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: USICON (Sala Prof. Fredel) | Split | LG | 12000 | SIM | SIM | NAO
302776 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso superior, Lab.: USICON (Sala Caracaterização superficial) | Split | LG | 12000 | SIM | SIM | SIM
331301 | CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (Sala limpa) | Split | YORK | 12000 | SIM | SIM | NAO
| CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (Sala reunião) | Split | KOMECO | 9000 | SIM | SIM | NAO
| CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso inferior, Lab.: CERMAT. (Sala pós-graduandos) | Split | Midea | 9000 | SIM | SIM | NAO
| CTC57 | 9526 | EMC, BLOCO B, piso superior (Sala Prof. Bruno) | Split | LG | 9000 | SIM | SIM | NAO
182605 | CTC09 | 9554 | EMC Bloco A1 térreo. Sala em frente ao balcão das Coordenadorias de EngMecânica e Eng.Materiais | Split | RHEEM | 17000 | SIM | Não | Não | Ruído excessivo ao operar. Controle não funciona.
325055 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala de Reuniões | Split | Electrolux | 9000 | SIM | SIM | NÃO
24306 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Energias Renováveis | Split | Midea | 9000 | SIM | SIM | NÃO
FEESC 013366 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Célula a Cobustível | Split | Electrolux | 18000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
| CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala SOFC | Split | Gree | 9000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
292159 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala SOFC | Janela | Electrolux | 18000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
405305 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Cromatografia | Split | Midea | 12000 | SIM | SIM | NÃO
292094 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala de Controle Máquina Térmicas | Split | Totaline | 9000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
FEESC 28045 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala CVR | Split | komeco | 12000 | SIM | SIM | NÃO
FEESC 28046 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Técnico | Split | komeco | 12000 | SIM | SIM | NÃO
FEESC 28044 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Hall entrada | Split | komeco | 12000 | SIM | SIM | NÃO
342896 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Motores | Split | York | 12000 | SIM | SIM | NÃO
FEESC 024015 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Professor | Split | Admiral | 18000 | SIM | SIM | NÃO | Antigo sem defeito
342845 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Recepção | Split | Electrolux | 18000 | SIM | NÃO | NÃO | Antigo com defeito
247076 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Experimentos | Split | komeco | 60000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
FEESC 24016 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Bioterm | Split | Admiral | 12000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
| CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Análises | Split | Electrolux | 12000 | NÃO | NÃO |  | Antigo com defeito
306753 | CTC57 | 9525 | EMC LabCET/Bloco B Sala Servidor | Split | Samsung | 9000 | SIM | SIM | NÃO
306716 | CTC09 | 9588 | Bloco A1 2º andar Sala do Prof. Walter Antonio Bazzo | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Era de outro Laboratório, não funciona
| CTC11 | 9664 | Bloco A3 Auditório | Split |  |  | Sim | Sim | Não
| CTC11 | 9664 | Bloco A3 Auditório | Split |  |  | Sim | Sim | Não