## Página1
N. Patrimônio | Edifício | Cód. Ambiente | Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
221776 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | secretaria EQA (salinha) | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Suporte da unidade externa quebrou.
154768 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Coord. Grad. E.A. | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
306684 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala da Prof.a Cíntia S. | Split | LG | ? | Sim | Sim | Não | PROBLEMA NAS ABAS DO APARELHO
064645 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Agenor F. | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não
230454 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. João B. Laurindo | Split | Samsung | 12000 | Sim | Sim | Nao |  | ATENÇÃO!
171360 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Secretaria EQA | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não |  | O NÚMERO DA ETIQUETA DE REFRIGERAÇÃO DA UFSC NÃO É O NÚMERO DE PATRIMÔNIO. O NÚMERO DE PATRIMÔNIO É UMA PLAQUINHA DA UFSC
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | CONAQ | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não |  | SE NÃO TIVER PATRIMÔNIO UFSC, ESCREVER: SP (SEM PATRIMÔNIO)
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | CONAQ | Janela | Eletrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | CONAQ | Janela | Eletrolux | 9000 | Não
306736 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala 303 - Profa Jéssica | Split | Samsung | 9000 | Sim | sim | Não
| CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | sala 98 - Profa Alcilene | janela
CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO)
306678 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala E-304 - Prof Alan | Split | LG | 7500 | Sim | Não | Não sei | Técnicos indicaram que poderia estar com problema na placa, mas precisam acessar a unidade condensadora a partir de andaime ou cadeirinha pra se certificar.
147155 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 1 (Térreo) | Split | York | 24000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 1 (Térreo) | Janela | Consul | - | Sim | Sim | Não
389696 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 1 (Térreo) | Split | Agratto | 18000 | Sim | Sim | Não
147157 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 1 (Térreo) | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Sim | Após certo tempo ligado, ocorre vazamento pelo lado frontal do aparelho
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 2 (Subsolo) | Split | Agratto | 24000 | Sim | Sim | Sim | Depois de um tempo ligado, pinga água na saída de ar do aparelho dentro da sala
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 2 (Subsolo) | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não
303447 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 2 (Subsolo) | Split | Samsung | 24000 | Sim | Não | Não sei | Liga, fica apenas ventilando e depois de um tempo faz sinal sonoro e para de funcionar
374574 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 3 (Térreo) | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374573 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LEMA 3 (Térreo) | Split | Elgin | 36000 | Não | Não | Sim | Equipamento com vazamento de óleo e problemas na válvula de expansão
10170 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala 312 Cristiano | Split | LG |  | sim | sim | não
20065 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala 312 - Cristiano |  | Consul |  | Não | Não | Não
306699 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Marcelo Lanza | Split | LG | 7500 | Não | Não | Não | Não gela, precisaria trocar o compressor, mas talvez não tenha mais do mesmo modelo pra trocar
272075 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Marcelo Lanza | Janela | Springer | 7500 | Sim | Sim | Não
344546 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 1 | Split | Elgin | 36000 | Não | Não | Não sei | Não liga e não resfriava
344547 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 1 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344548 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 2 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344549 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 2 | Split | Elgin | 36000 | Não | Não | Não sei | Não liga e não resfriava
344550 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 3 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344551 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 3 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344552 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 4 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344553 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 4 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
344554 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 5 | Split | Elgin | 36000 | Não | Não | Não sei | Não liga e não resfriava
344555 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LATESC - Sala 5 | Split | Elgin | 36000 | Não | Não | Não sei | Não liga. Na útlima avaliação tinha que trocar o compressor e a contactora
401736 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala 319 - Prof Pedro | Split | Philco | 12000 | Sim | sim | Não
151692 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Eletrolux | 7000 | Sim | sim | Não
360406 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | sim | Não
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Eletrolux | 7000 | Sim | sim | Não
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | York | 7000 | Sim | sim | Não
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | York | 7000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | York | 7000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | York | 7000 | Sim | Sim | Não
182599 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Rhem | 7000 | Sim | Não | Não
211722 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Janela | Eletrolux | Não identificado | Sim | Sim | não
306690 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | LG | Não identificado | Sim | Sim | NÃO
SP | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Janela | Consul | Não identificado | Não | Não | Não
Feesc 028687 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Admiral | 18000 | Sim | Sim | não
Feesc 028686 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Admiral | 18000 | Sim | Sim | Não
179333 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Komeko | 24000 | Sim | Sim | não
179332 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LCP1 | Split | Komeko | 24000 | Sim | Sim | Não
360408 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Sim | Não
306732 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Samsumg | Não identificado | Sim | Não | Não
360402 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Não | Sim
360407 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Não | Não
360403 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Não | Não
360405 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Não | não
360404 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Sim | Não
360409 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | LCP2 | Split | Hitachi | 18000 | Sim | Sim | Não
559179 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LCP3 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374510 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LCP3 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374508 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LCP4 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374511 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LCP4 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Não | Não
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Ricardo | Split | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não
248194 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Ricardo | Janela | Consul | 10000 | Sim | Não | Não
403659 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Agratto | 18000 | sim | sim | não
403663 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Agratto | 18000 | sim | sim | não
316984 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | consul | 18000 | sim | sim | não
393896 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Gree | 24000 | sim | sim | não
403664 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Komeco | 18000 | sim | sim | não
403665 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Komeco | 24000 | não | não | não | dar baixa
403679 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | Komeco | 12000 | não | não | não | dar baixa
316997 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Central de Análises | split | consul | 18000 | não | não | não | dar baixa
374512 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Central de Análises 2 | split | Elgin | 36000 | sim | sim | sim
374513 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Central de Análises 2 | split | Elgin | 36000 | sim | não | não | serpentina furada e compressor queimado
307195 | CTC19 - BLOCO B - (CALEQA, MONITORIA, CONAQ) |  | CALEQA | split | Komeco | 12000 | Sim | Não | Não
351864 | CTC19 - BLOCO B - (CALEQA, MONITORIA, CONAQ) |  | CALEQA | split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não
299131 | CTC19 - BLOCO B - (CALEQA, MONITORIA, CONAQ) |  | CALEQA | janela | LG | ? | Não | Não | Não | não usamos
151693 | CTC19 - BLOCO B - (CALEQA, MONITORIA, CONAQ) |  | CALEQA | split | Eletrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | não usamos
353621 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala prof. Marintho | split | Komeco | 9000 | sim | sim | não | em uso
0497662 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | LG | 7500 | sim | sim | não | sala do café
0501573 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | Samsung | 18000 | não | não | sim | sala simulação
0559227 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | Elgin | 36000 | sim | sim | não | em uso
0559228 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | Elgin | 36000 | sim | sim | não | em uso
S/P | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | MSE-07CR | 7000 | não | não | sim | sala de balanças
S/P | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | MSE-30CR | 30000 | não | não | sim | sala bancadas
S/P | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | MSE-09CR | 9000 | não | não | sim | encaixotado
S/P | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Lasipo | split | MSE-09CR | 9000 | não | não | sim | encaixotado
306746 | CTC19 - BLOCO B - (CALEQA, MONITORIA, CONAQ) |  | NDA/BLOCOB/EQA/CTC | SPLIT | SAMSUNG | 9000 | SIM | SIM | NAO | EM USO
182616 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | lab 2 sala entrada | split | rheem |  | não | não | não | precisa de manutenção
171124 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | lab 2 sala dentro | split | electrolux |  | não | não | não | precisa de manutenção
306728 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | sala Gabriela | split | samsung | - | sim | sim | não | em uso
182618 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | sala aula lab 2 | split | rheem | 18000 | sim | sim | não | em uso
182619 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | sala aula lab1 | split | rheem | - | sim | sim | não | em uso
182617 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | lab 1 sala entrada | split | rheem | 18000 | sim | sim | não | em uso
171121 | CTC23 - BLOCO G - GALPÃO (LCP E LABOPE) |  | lab 1 sala dentro | split | electrolux | 12000 | sim | não | não | liga mas sai apenas um vento, não gela
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala E302 - Camila | Janela | Consul | 15000 | sim | sim | não | Precisa de limpeza, está mofado, e não tem meio termo, ou esfria demais, ou não funciona.
374580 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de cromatografia e-biotech | split | elgin | 36000 | sim | não | não sei | Liga e desarma
374576 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de cromatografia e-biotech | split | elgin | 36000 | sim | sim | não
374577 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de reatores e-biotech | split | elgin | 36000 | sim | sim | não | O direcionador do ar não se move
374578 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de reatores e-biotech | split | elgin | 36000 | sim | sim | não
374579 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de análises e-biotech | split | elgin | 36000 | sim | sim | não | O direcionador do ar não se move
374575 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala de análises e-biotech | split | elgin | 36000 | não | não | não sei
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 3 | split | Komeco | 9500 | sim | não | não | Sai apenas vento, não gela
177448 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 3 | split | Electrolux | 12000 | sim | não | não | Sai apenas vento, não gela
389694 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 3 | split | Agratto | 12000 | sim | sim | não
172672 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 2 | split | LG | 24000 | sim | sim | não
172671 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 2 | split | LG | 24000 | sim | sim | não
175703 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 2 | split | Philco | 9000 | sim | sim | não
310398 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 1 | split | Samsung | 18000 | sim | sim | não
102926 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 1 | split | Totaline | 24000 | sim | sim | não
182091 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 1 | split | Elgin | 24000 | sim | sim | não
177431 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labmassa 1 | split | Electrolux | 12000 | sim | sim | não
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsin | split | Komeco | 24000 | sim | sim | não
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsin | split | Komeco | 24000 | sim | sim | sim | Há vazamento de água dentro do Labsin
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsin | split | Komeco | 12000 | sim | sim | não | Sala dos Profs Selene e Antonio Augusto
389695 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Sala nobreak Labmassa | split | Agratto | 12000 | sim | sim | não
306688 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof Adriano | split | LG | 7500 | sim | sim | não
209352 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LabMac 1 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não
209355 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LabMac 1 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não
209356 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LabMac 1 | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não
374542 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LabMac 2 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Não | Não
374543 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LabMac 2 | Split | Elgin | 36000 | Sim | Não | Não
058900 | CTC18 - BLOCO A - (MULTIALI, OFICINA, LABMAC) |  | LabMac 3 | Janela | Consul | - | Não | Não | Não sabemos
- | CTC18 - BLOCO A - (MULTIALI, OFICINA, LABMAC) |  | LabMac 3 | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Não | Aparentemente não
- | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LabMac 1 | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não
| CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala do Prof. Humberto Riella | Janela |  |  |  | Sim
213727 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Cintia Marangoni | Split |  |  | sim | sim | não
374556 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Não | Sim | Já foi feito orçamento, possui vazamento de gás, motivo pelo qual não gela
374557 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374558 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
374559 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Após um tempo, o equipamento desliga e não liga mais
374560 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Não | Não sabemos | Quando liga o ar condicionado, o disjuntor do corredor é desligado.
374561 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | Labsem | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala 311 - Prof. Patrícia | Split | Midea | 7000 | Sim | Sim | Não
298845 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB ANA | Janela | Springer mondial | 21000 | Sim | Sim | Nao
171123 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB sala de estudos | Split | Eletrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
SP | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB bioprocessos | Janela | Springer mondial | 21000 | Não | Não
177442 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB lavagem | Split | Electrolux | 12000
374570 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB micro | Split | Elgin |  | Sim | Sim | Sim | Pingando
374569 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB micro | Split | Elgin |  | Sim | Sim | Não
| CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LIEB sala de simulação | Split | Eletrolux | 12000 | sim | sim | sim | pingando
230774 | CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LIEB sala de simulação | Split | Midea | 7500 | sim | sim | Não
| CTC21- BLOCO D (LIEB, LCP. LABMAC) |  | LIEB sala de simulação | Janela | Prosdocimo |  | sim | sim
176554 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB sala patógenos | Split | Migrare | 24000 | sim | sim | sim | Às vezes, pinga dentro da sala
391817 | CTC32 - BLOCO F - BLOCO DE LABORATÓRIOS |  | LIEB sala patógenos | Split | Consul | 18000 | sim | sim | sim | Às vezes, pinga dentro da sala
316977 | BLOCO A - MULTIALI |  | Laboratório | Split | Consul | 9000 | sim | sim | não
211315 | BLOCO A - MULTIALI |  | Laboratório | Split | Elgin | 12000 | não | não | - | não liga
211319 | BLOCO A - MULTIALI |  | Laboratório | Split | Elgin | 12000 | sim | sim | não
020442 | CTC - Bloco E |  | Sala 237 Prof. José Miguel | Janela | Springer | 12000 | não | não | -
306696 | CTC - Bloco E |  | Sala 237 Prof. José Miguel | Split | Midea | 9000 | sim | sim | não
175702 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Prof. Natan Padoin | Split | Philco |  | sim | sim | -
21223 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | sala | JANela | Prosdócimo |  | sim | sim | não
221770 | ctc24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | PÓS ENG. QUIMICA | Split | Electrolux |  | SIM | SIM | NÃO
230453 | ctc24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | PÓS ENG. QUIMICA | Split | SANSUNG |  | SIM | SIM | NÃO
221779 | ctc24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | PÓS ENG. DE ALIMENTOS | Split | Electrolux |  | sim | sim | não
221765 | ctc24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | PÓS ENG. DE ALIMENTOS | Split | eletrolux |  | sim | sim | não
| CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | AUDITÓRIO 1 | SPLIT | Carrier |  | SIM | SIM | NÃO
| CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | SALA DE REUNIÕES 1 | SPLIT | PHILCO |  | SIM | NÃO | ?
10157 | CTC24 - BLOCO E (ADMINISTRATIVO) |  | Sala Profa. Ana Paula I. B. | SPLIT | MIDEA |  | sim | sim | não