## Bloco A
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Sala | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
510201 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510204 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
522850 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Elgin | 60000 | Sim | Sim | Não | Suporte precisa ser trocado
522852 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Elgin | 60000 | Sim | Sim | Não | Suporte precisa ser trocado
522853 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Elgin | 60000 | Sim | Sim | Não | Suporte precisa ser trocado
510202 | BNU02 | Biblioteca | 10860 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510162 | BNU02 | Bilio. Adm | 11008 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510211 | BNU02 | A001.3 | 11028 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Ar do servidor 24 h ligado
513058 | BNU03 | A003 | 13979 | Split | Carrier | 9000 | Sim | Sim | Não
510165 | BNU02 | A004 | 10865 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
510164 | BNU02 | A101 | 10869 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510208 | BNU02 | A101 | 10869 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
527429 | BNU02 | A101 | 10869 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
510203 | BNU02 | A102 | 10870 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533211 | BNU02 | A102 | 10870 | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
522716 | BNU02 | A103 | 10871 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
527430 | BNU02 | A103 | 10871 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
527431 | BNU02 | A103 | 10871 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
510209 | BNU02 | A104 | 10872 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
522717 | BNU02 | A104 | 10872 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
522718 | BNU02 | A105 | 10873 | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
527432 | BNU02 | A105 | 10873 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
527433 | BNU02 | A105 | 10873 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
510161 | BNU02 | A106 | 10874 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510170 | BNU02 | A107 | 10875 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510207 | BNU02 | A107 | 10875 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
527434 | BNU02 | A107 | 10875 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
513065 | BNU02 | A108 | 10876 | Split | Carrier | 9000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
510166 | BNU02 | A110 | 10878 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
527435 | BNU02 | A202 | 10882 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
533201 | BNU02 | A202 | 10882 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
522719 | BNU02 | A203 | 10883 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Sim
533202 | BNU02 | A204 | 10884 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533234 | BNU02 | A204 | 10884 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
522720 | BNU02 | A205 | 10885 | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
527436 | BNU02 | A205 | 10885 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
527439 | BNU02 | A205 | 10885 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
533148 | BNU02 | A206 | 10886 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
510174 | BNU03 | A206.1 | 11617 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
522721 | BNU02 | A207 | 10887 | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
527437 | BNU02 | A207 | 10887 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
527438 | BNU02 | A207 | 10887 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
522722 | BNU02 | A208 | 10888 | Split | Midea | 18000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
527440 | BNU02 | A208 | 10888 | Split | Gree | 24000 | Sim | Sim | Não
534264 | BNU02 | A211 | 10892 | Split | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não
533147 | BNU02 | A201 | 10893 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
510160 | BNU02 | A213 | 10894 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
533203 | BNU02 | A301 | 10897 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533204 | BNU02 | A301 | 10897 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533205 | BNU02 | A301 | 10897 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533206 | BNU02 | A302 | 10898 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533238 | BNU02 | A302 | 10898 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533207 | BNU02 | A303 | 10899 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533236 | BNU02 | A303 | 10899 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533237 | BNU02 | A303 | 10899 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533208 | BNU02 | A304 | 10900 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533235 | BNU02 | A304 | 10900 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533209 | BNU02 | A305 | 10901 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533239 | BNU02 | A305 | 10901 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533240 | BNU02 | A305 | 10901 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
510175 | BNU02 | A306 | 10902 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510178 | BNU02 | A310 | 10906 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
522713 | BNU02 | AC00 | 11206 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
533193 | BNU02 | A307.1 | 15041 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
533241 | BNU02 | A307.1 | 15041 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533242 | BNU02 | A307.2 | 15042 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533150 | BNU04 | Guarita | 12358 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
533213 | BNU05 | VV001 | 12584 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533215 | BNU05 | VV002 | 13877 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não

## Bloco B
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Sala | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
561984 | BNU03 | B001 | 10946 | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não
533194 | BNU03 | B002 | 10913 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
533195 | BNU03 | B002 | 10913 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não | Não | Falta de Gás
513069 | BNU03 | B003.1 | 15043 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
533196 | BNU03 | B003 | 13980 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
513099 | BNU03 | B004 | 10914 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não
510159 | BNU03 | B005 | 10915 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Provavelmente pouco gás
1021547 | BNU03 | B008 | 10918 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
510171 | BNU03 | B010 | 10920 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
533197 | BNU03 | B010 | 10920 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
510176 | BNU03 | B011 | 10921 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
533198 | BNU03 | B011 | 10921 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
510177 | BNU03 | B012 | 10922 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
538041 | BNU03 | B015 | 10924 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
538043 | BNU03 | B015 | 10924 | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Não
538042 | BNU03 | B016 | 10925 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
538048 | BNU03 | B016 | 10925 | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Não
513112 | BNU03 | B017 | 10926 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
538046 | BNU03 | B018 | 10927 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
510169 | BNU03 | B018.1 | 15128 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510167 | BNU03 | B020 | 10928 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
538051 | BNU03 | B021 | 10929 | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Sim
538044 | BNU03 | B022 | 10930 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
538047 | BNU03 | B022 | 10930 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
534269 | BNU03 | B023 | 10931 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
510173 | BNU03 | B023 | 10931 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510168 | BNU03 | B024 | 10932 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
527441 | BNU03 | B103 | 10935 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
510163 | BNU03 | B104 | 10936 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
533199 | BNU03 | B104 | 10936 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
527442 | BNU03 | B105 | 10937 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
534265 | BNU03 | B105 | 10937 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
510172 | BNU03 | B106 | 10938 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
533243 | BNU03 | B111 | 10941 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533244 | BNU03 | B113 | 10942 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
534270 | BNU03 | B113 | 10942 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
534272 | BNU03 | B114 | 14352 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não
538045 | BNU03 | B115 | 10945 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
538050 | BNU03 | B115 | 10945 | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Sim
510158 | BNU03 | B117 | 10947 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
527443 | BNU03 | B118 | 10948 | Split | Gree | 22000 | Sim | Sim | Não
561985 | BNU03 | B119 | 10949 | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não
534273 | BNU03 | B124 | 10950 | Split | Carrier | 22000 | Sim | Sim | Não | Possível vazamento de gás
522854 | BNU03 | B125 | 10951 | Split | Elgin | 60000 | Sim | Sim | Não
522855 | BNU03 | B125 | 10951 | Split | Elgin | 60000 | Sim | Sim | Não
510210 | BNU03 | B121 | 11522 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não | Ar cond servidor ligado 24 horas
533149 | BNU03 | B120.1 | 15044 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
513079 | BNU03 | B025 | 11951 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
513077 | BNU03 | B019 | 12356 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
513048 | BNU03 | B110 | 12357 | Split | Midea | 9000 | Sim | Sim | Não
533246 | BNU03 | B122 | 14817 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533245 | BNU03 | B123 | 14818 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
534266 | BNU03 | B120 | 15044 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
538049 | BNU03 | B116 | 15045 | Split | Gree | 18000 | Não | Não | Não | Problema de placa de comando
534271 | BNU03 | B112 | 15046 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não

## Bloco C
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Sala | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
510199 | BNU07 | Recepção | 13830 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533249 | BNU07 | C106 | 13788 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não | Problema de placa, se desliga sozinho
533250 | BNU07 | C106 | 13788 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Sim | Dreno entope constantemente
511246 | BNU07 | C101 | 13804 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
510194 | BNU07 | C101 | 13804 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510180 | BNU07 | C102 | 13805 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510195 | BNU07 | C102 | 13805 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510193 | BNU07 | C103 | 13806 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533248 | BNU07 | C104 | 13807 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533200 | BNU07 | C105.3 | 13808 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
510184 | BNU07 | C201 | 13812 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510188 | BNU07 | C201 | 13812 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510196 | BNU07 | C202 | 13813 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510197 | BNU07 | C203 | 13814 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533152 | BNU07 | C204 | 13815 | Split | LG | 9000 | Sim | Sim | Não
533153 | BNU07 | C204 | 13815 | Split | LG | 9000 | Sim | Sim | Não
533247 | BNU07 | C204.1 | 13817 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
533151 | BNU07 | C204.6 | 13821 | Split | LG | 9000 | Sim | Não | Não | Ventilador unid. Externa não liga
510189 | BNU07 | C205 | 13816 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510190 | BNU07 | C205 | 13816 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Não | Não | Provavelmente falta de gás
510205 | BNU07 | C301 | 13823 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533251 | BNU07 | C301 | 13823 | Split | Midea | 22000 | Sim | Sim | Não
510183 | BNU07 | C302 | 13824 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
510187 | BNU07 | C302 | 13824 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510185 | BNU07 | C303 | 13825 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
509240 | BNU07 | C304 | 13826 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Sim
510182 | BNU07 | C305 | 13827 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Provavelmente pouco gás
510206 | BNU07 | C305 | 13827 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510186 | BNU07 | C306 | 13828 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
510192 | BNU07 | C306 | 13828 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Suporte und. Interna caindo
510179 | BNU07 | C206 | 13833 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Sim | Ar Cond. Do Servidor 24 h ligado
510198 | BNU07 | C401 | 13829 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
533151 | BNU07 | C209 | 13822 | Split | LG | 9000 | Sim | Sim | Não