## Unidade XXX
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
xxxxxx | PU01 | 9916 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte da unidade externa quebrou.
329096 | CTS01-MATO ALTO | 14870 | Split | Gree | 18000
368608 | CTS01-MATO ALTO | 13852 | Split | Agratto | 18000 | Sim | Sim | Não
368609 | CTS01-MATO ALTO | 13852 | Split | Agratto | 18000
329077 | CTS01-MATO ALTO |  | Split | Gree Inverter | 22000 | Sim | Sim | Não
311034 | CTS01-MATO ALTO |  | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | Sim | Não
227864 | CTS01-MATO ALTO | 13853 | Split | Samsung Inverter | 18000
SP | CTS01-MATO ALTO | 13853 | PISO TETO | RHEEM
227833 | CTS01-MATO ALTO | 13853 | Split | Electrolux Inverter | 9000
SP | CTS01-MATO ALTO | 13854 | Split | Rheem | 9000
* | CTS01-MATO ALTO | 13957 | Split | Rheem | 12000
329076 | CTS01-MATO ALTO | 13958 | Split | Mídea Inverter | 9000
329076 | CTS01-MATO ALTO | 13959 | Split | Rheem | 9000
* | CTS01-MATO ALTO | 13855 | Split | Rheem | 24000
* | CTS01-MATO ALTO | 13858 | Piso Teto | Rheem | 36000
227808 | CTS01-MATO ALTO | 13960 | Split | Electrolux Inverter | 9000
227827 | CTS01-MATO ALTO | 13961 | Split | Electrolux Inverter | 9000
* | CTS01-MATO ALTO | 13963 | Piso Teto | Rheem | 48000
| CTS01-MATO ALTO | 13860 | SPLIT | ELGIN
| CTS01-MATO ALTO | 13860 | SPLIT | MIDEA
| CTS01-MATO ALTO | 13860 | SPLIT | GREE
| CTS01-MATO ALTO | 13860
SP | CTS01-MATO ALTO | 13861 | Piso Teto | York | 48000
SP | CTS01-MATO ALTO | 13862 | Piso Teto | York | 60000
SP | CTS01-MATO ALTO | 13863 | Piso Teto | York | 48000
329079 | CTS01-MATO ALTO | 13864 | Split | Gree Inverter | 22000
227836 | CTS01-MATO ALTO | 13965 | Split | Electrolux Inverter | 9000
| CTS01-MATO ALTO | 13966
| CTS01-MATO ALTO | 13968
SP | CTS01-MATO ALTO | 13866 | Piso Teto | Rheem | 48000
| CTS01-MATO ALTO | 13867
| CTS01-MATO ALTO | 13969
| CTS01-MATO ALTO | 13970
329080 | CTS01-MATO ALTO | 13971 | Split | Gree | 22000
329100 | CTS01-MATO ALTO | 13868 | Split | Mídea Inverter | 18000
* | CTS01-MATO ALTO | 13848 | Piso Teto | York | 48000 | Sim | - | Sim
* | CTS01-MATO ALTO | 13938 | Piso Teto | York Piso-Teto | 48000 | Sim | - | Sim
311037 | CTS01-MATO ALTO | 13939 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
311037 | CTS01-MATO ALTO | 13940 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
227848 | CTS01-MATO ALTO | 13941 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13849 | Piso Teto | York Piso-Teto | 48000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13943 | Piso Teto | York Piso-Teto | 48000 | Sim | - | -
227810 | CTS01-MATO ALTO | 13944 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
227843 | CTS01-MATO ALTO | 13945 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
329074 | CTS01-MATO ALTO | 13946 | Split | Mídea Inverter | 9000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13850 | Piso Teto | York Piso-Teto | 48000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13948 | Piso Teto | York Piso-Teto | 48000 | Sim | - | -
227820 | CTS01-MATO ALTO | 13973 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
227815 | CTS01-MATO ALTO | 13949 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
227819 | CTS01-MATO ALTO | 13950 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
227847 | CTS01-MATO ALTO | 13851 | Split | Electrolux Inverter | 9000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13952 | Split | York | 12000 | Não | Não | - | Chamado antigo
* | CTS01-MATO ALTO | 13953 | Split | York | 9000 | Sim | Sim | -
329075 | CTS01-MATO ALTO | 13954 | Split | Mídea Inverter | 12000 | Sim | Não | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13955 | Split | York | 9000 | Sim | - | -
* | CTS01-MATO ALTO | 13856 | Split | Rheen | 9000
* | CTS01-MATO ALTO | 13857 | Split | Rheen | 9000
309078 | CTS01-MATO ALTO | 13962 | Split | Gree Inverter | 22000
SP | CTS01-MATO ALTO | 13859 | Piso Teto | York | 48000
| CTS01-MATO ALTO | 13967
227856 | CTS01-MATO ALTO | 13865 | Split | Samsung Inverter | 18000
SP | CTS02-MATO ALTO - Planta Piloto Bioclimática | 13976 | SPLIT | PHILCO | 9000
SP | CTS02-MATO ALTO - Planta Piloto Bioclimática | 13976 | SPLIT | PHILCO | 12000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14603
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14602 | JANELA | CONSUL
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14602 | PISO TETO | KOMECO
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14602 | PISO TETO | KOMECO
311031 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15705 |  |  | 9000
329082 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15705 |  |  | 22000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14600
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14599
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14595
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14601
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14598
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14596
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 16021
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14917
316154 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13767 | Split | Electrolux Inverter | 22000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15262 | PISO TETO | KOMECO
227861 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13768 | Split | Samsung Inverter | 18000 |  | Não
329099 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13769 | Split | Mídea Inverter | 18000
329095 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13772 | Split | Gree Inverter | 18000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13493
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13499
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13775
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14915 | Janela | CONSUL
385591 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13503 | Split |  | 24000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13501
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13502 | Sem AC | Sem AC | Sem AC
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15260 | PISO TETO | COOLIX | 60000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15263 | SPLIT | LG | 18000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14808
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15261
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14809 | PISO TETO | ELECTROLUX | 60000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15065 | SPLIT | ELGIN | 30000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15066 | PISO TETO | KOMECO | 36000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15067
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15068 | SPLIT | SPRINGER | 22000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14836 | PISO TETO | KOMECO | 36000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14837 | PISO TETO | KOMECO | 36000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14838 | PISO TETO | KOMECO | 36000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14839 | PISO TETO | MIDEA | 36000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15069 | SPLIT | ELGIN | 30000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15070 | SPLIT | ELGIN | 30000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14804
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14805 | SPLIT | SPRINGER | 22000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14806
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14807
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14904
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14907 | PISO TETO | KOMECO | 36000
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14908 | PISO TETO | KOMECO | 36000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14910
Patrimônio do Locador | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14911 | PISO TETO | KOMECO | 36000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14912
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14913
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14914
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13482 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13483 | Split | Komeco | 9000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13484 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13486 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13487 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13695 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13488 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13485 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13489 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13490 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13491 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13492 | Sem Ar | Sem Ar | Sem Ar
316153 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13912 | Split | Electrolux Inverter | 22000
311102 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14291 | Split | Electrolux Inverter | 12000 |  |  |  | Chamado informando que solta água pela evaporadora
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13496
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13847
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13694
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13498
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13500
227923 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 14920 |  | Electrolux Inverter | 22000
227858 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13494 |  | Samsung Inverter | 18000
227323 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13495 |  | Rheem Split | 18000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 13497
311103 | BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 16370 | Split | Electrolux Inverter | 9000
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15215
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15216
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15217
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15218
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15219
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15220
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15221
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15222
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15223
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15224
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15225
| BLOCO A-Jardim das Avenidas - A | 15226
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14576
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14577
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14575
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14574
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14304
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14578
311029 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14375 | Split |  | 9000 |  |  |  | Está com problema.
311107 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14375 | Split |  | 12000 |  |  |  | Está com problema.
329090 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14358 | Split |  | 18000
329091 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13774 | Split |  | 18000
| BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13773
329097 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13909 | Split |  | 18000
329081 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13910 | Split |  | 22000
329087 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13839 | Split |  | 22000
Patrimônio do Locador | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 13839 | JANELA | SPRINGER
316354 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14572 | Split |  | 9000
328993 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14573 | Split |  | 12000 |  |  |  | Está com problema.
328994 | BLOCO C1-Jardim das Avenidas - C1 | 14573 | Split |  | 12000 |  |  |  | Está com problema.
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14564
Patrimônio do Locador | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14360 | JANELA | CONSUL
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14570
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14569
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14568
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14562
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14567
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14560
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14561
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 16168
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14565
329088 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14359 | Split |  | 22000
311038 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 13846 | Split |  | 9000
329089 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 13844 | Split |  | 22000
311104 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 13844 | Split |  | 12000
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 13845
311027 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 15039 |  |  | 9000
311039 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 15039 |  |  | 9000
| BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14563
227925 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14566 |  |  | 22000
311033 | BLOCO C2-Jardim das Avenidas - C2 | 14345 |  |  | 9000
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 13770
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14549
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14550
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14559
329093 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14551 | Split |  | 18000
Patrimônio do Locador | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14551 | JANELA | CONSUL
Patrimônio do Locador | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14552 | SPLIT | KOMECO | 12000
227840 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14553 |  |  | 9000
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14554
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14555
328992 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14556 |  |  | 18000
329094 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14557 |  |  | 18000
Patrimônio do Locador | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14558 | SPLIT | KOMECO | 24000
329085 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 15711 |  |  | 22000
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 16330
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 15755
329084 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 14766 |  |  | 22000
328991 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 15266 |  |  | 18000
329083 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 13778 |  |  | 22000
| BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 15265
329098 | BLOCO C3-Jardim das Avenidas - C3 | 13777 |  |  | 18000
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16444 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16360 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16331 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16332 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16333 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16334 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16335 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16336 | Split
311100 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16361 | Split | Mídea Inverter | 12000
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16337 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16340 | SPLIT | KOMECO | 9000
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16338 | SPLIT | KOMECO | 11000
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16339 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16346 | JANELA | ELECTROLUX
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16344 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16345 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16343 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16342 | SPLIT | KOMECO | 9000
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16341 | Split | KOMECO | 9000
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16341 | JANELA | CONSUL
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16347 | Split
328987 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16362 | Split | Midea | 18000
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16362 | JANELA | CONSUL
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16359 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16348 | JANELA | CONSUL
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16363 | Split
311106 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16349 | Split | Electrolux Inverter | 12000
311106 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16350 | Split |  | 12000
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16369 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16364 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16365 | Split
311100 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16351 | Split | Electrolux Inverter | 12000
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16352 | JANELA | CONSUL
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16353 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16366 | Split
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16367 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16354 | JANELA | ELECTROLUX
| BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16368 | Split
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16355 | JANELA | SPRINGER
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16356 | JANELA | SPRINGER
Patrimônio do Locador | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) | 16357 | JANELA | ELECTROLUX
227806 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311030 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
328988 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 18000
329086 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 22000
311041 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311101 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 12000
311105 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 12000
311032 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
227846 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311036 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
227807 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311040 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311035 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
227816 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
227830 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
311031 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 9000
329082 | BLOCO B-Jardim das Avenidas - B (Administrativo) |  | Split |  | 22000
316144 |  |  |  |  | 22000
316146 |  |  |  |  | 22000
316150 |  |  |  |  | 22000
227920 |  |  |  |  | 22000
227922 |  |  |  |  | 22000
227924 |  |  |  |  | 22000