## CCB07 BIC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
75060 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
99682 | CCB07 | BIC-T1 | Air Master | Consul | 10000 | Não
221493 | CCB07 | BIC-T1 | Air Master | Consul | 21000 | Não
123629 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Komeco | 7000 | Não
141166 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Midea | 12000 | Não
141167 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Consul | 7500 | Não
141168 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Consul | 7500 | Não
141169 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Springer | 10000 | Não
230370 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Samsung | 12000 | Não
230372 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Samsung | 12000 | Não
230376 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Samsung | 12000 | Não
230382 | CCB07 | BIC-T1 | Split | Samsung | 12000 | Não
230535 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230566 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230569 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230570 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230571 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230572 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230573 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230574 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230575 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
230576 | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Samsung | 9000 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela |  | 7500 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela |  | 7500 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Consul | 18000 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Consul | 18000 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Split | Komeco | 9000 | Não
Sem Ident. | CCB07 | BIC-T1 | Janela | Consul | 12000 | Não
Sem Ident. | CCB07* | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
Sem Ident. | CCB07* | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
Sem Ident. | CCB07* | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
Sem Ident. | CCB07* | BIC-T1 | Janela | Springer | 30000 | Não
Sem Ident. | CCB07* | BIC-T1 | Janela | Consul | 10000 | Não
* Já removidos para o BIC
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Unidade BIC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
391021 | BIC01 | SPL-R12 | Janela | Springer | 18000 | sim | sim
303818 | BIC01 | SPL-R10 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não
303820 | BIC01 | SPL-R9 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não
303827 | BIC01 | SPL-R6 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não
303826 | BIC01 | SPL-R6 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não
391020 | BIC01 | SPL-R7 | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim
391019 | BIC01 | SPL-R6 | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim
271965 | BIC01 | HLL-R1 | Split | Carrier | 12000 | Não | Não
303824 | BIC01 | TEC-R2 | Split | Elgin | 24000 | Não | Não
303816 | BIC01 | SPL-R3 | Split | Elgin | 36000 | Não | Não
207641 | BIC02 | ADD | Split | Rheem | 60000 | Não | Não
264903 | BIC02 | ADD | Janela | Consul | 18000 | Não | Não
391018 | BIC08 | ADD | Janela | Springer | 18000 | Sim | Sim
105406 | BIC12 | DIV-AD8 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não |  | Evaporadora
105405 | BIC12 | TEC-AD3 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não |  | Evaporadora
105420 | BIC12 | DIV-AD8 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não |  | Condensador
105421 | BIC12 | TEC-AD3 | Split | Midea | 12000 | Sim | Não |  | Condensador
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R12 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R10 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R8 | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R3 | Janela | Consul | 18000 | Não | Não
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R3 | Janela | Springer | 30000 | Não | Não
Sem Ident. | BIC01 | SPL-R3 | Janela | Consul | 18000 | Não | Não
Sem Ident. | BIC02 | ADD | Janela | Springer | 10000 | Não | Não
Sem Ident. | BIC02 | ADD | Janela | Consul | 10000 | Não | Não

## CAA e OUTROS geridos pela PROAD
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
| REI06 | SALA 801-4 7475 PROAD - Coordenadoria de Apoio Administrativo | Split | Carrier | 36000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 13999) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | SALA 801-4 7475 PROAD - Coordenadoria de Apoio Administrativo | Split | Carrier | 36000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 14000) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | SALA 801-6 7477 PROAD - Recepção | Split | Carrier | 36000 | NÃO | NÃO | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 14501) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | SALA 801-5 7476 PROAD - Divisão Administrativa e CIE-DCOM-PROAD | Split | Carrier | 36000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 14502) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | SALA 903 7612 SALA DO GABINETE DA REITORIA | Split | Carrier | 36000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 14505) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | PROAD 16532 PROAD/Sala de Reuniões Térreo | Split | Carrier | 18000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 13935) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | PROAD 16532 PROAD/Sala de Reuniões Térreo | Split | Carrier | 18000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado. Aparelho no teto entregue junto com o prédio
| REI06 | RECEPCAO 6081 Recepção - Hall de Entrada - Térreo | Split | Carrier | 18000 | SIM | NÃO | SIM | Aparelho há mais de 5 anos sem manutenção, limpeza e higienização. Não tombado, com etiqueta colocada pela equipe de refrigeração do DMPI (QRcode 13938) - Aparelho no teto entregue junto com o prédio. Aparelho apresenta grande vazamento que vem causando grandes infiltrações
402814 | REI06 | ZELADORIA 7608 Zeladoria | Split | Agratto | 12000 | SIM | SIM | NÃO | Aparelho novo, adquirido para se manter constantemente ligado para manter a sala onde estão os servidores de dados da SETIC para a Reitoria 2

## CARC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
326501 | ARQUIVO-Arquivo Central | 3495 | Split | Electrolux | 22000BTUS | sim | sim | não | manutenção de rotina. | secretaria
311095 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6912 | Split | Electrolux | 12000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | chefia
311026 | ARQUIVO-Arquivo Central | 7033 | Split | Electrolux | 9000BTUS | sim | sim | não | manutenção de rotina. | sala de apoio
1393 | ARQUIVO-Arquivo Central | 11931 | janela | Consul | 10000BTUS | sim | sim | não | manutenção de rotina. | anexo
311096 | ARQUIVO-Arquivo Central | 11931 | Split | Electrolux | 12000BTUS | sim | sim | não | manutenção de rotina. | anexo
311099 | ARQUIVO-Arquivo Central | 11931 | Split | Electrolux | 12000BTUS | sim | sim | não | manutenção de rotina. | anexo
311025 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6909 | Split | Electrolux | 9000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 1
311093 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6909 | Split | Electrolux | 12000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 1
311094 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6909 | Split | Electrolux | 12000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 1
311097 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6909 | Split | Electrolux | 12000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 1
311098 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6913 | Split | Electrolux | 12000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 2
15663 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6913 | janela | Springer | 30000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 2
9248 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6908 | janela | Springer | 21000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 3
297207 | ARQUIVO-Arquivo Central | 6908 | janela | Consul | 21000BTUS | não | não | não | verificar instalação elétrica | arquivo 3

## SDMD
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
326502 | PU17 | DIV 01 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não
176954 | PU17 | DIV 03 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não
21129 | PU17 | CHF | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não

## PROEC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
sem patrimônio | REI06-Reitoria-Prédio 2 | 10191 Loja 02 - andar térreo - Serviço de Protocolo Externo e Correspondência (PROEC/CARC/PROAD) | Split | Carrier | 22000BTUS | não | não | não | não ligam
sem patrimônio | REI06-Reitoria-Prédio 2 | 10191 Loja 02 - andar térreo - Serviço de Protocolo Externo e Correspondência (PROEC/CARC/PROAD) | Split | Carrier | 22000BTUS | não | não | não | não ligam

## DCOM
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
119633 | CAC01 | 3366 | Split | MICRARE | 24000 | Sim | Sim | Não
177467 | CAC01 | 3366 | Split | Eletrolux | 12000 | Não | Não | Não
20015 | CAC01 | 3366 | Janela |  |  | Não | Não | Não
213808 | CAC01 | 3366 | SPLIT |  | 9000 | Sim | Sim | Não
Ñ tem | REI06 | 7632 | Split | Carrier |  | Sim | Sim | Não | nº UFSC Refrigeração 13980
Ñ tem | REI06 | 16288 | Split | Carrier |  | Sim | Sim | Não | nº UFSC Refrigeração 13979
Ñ tem | REI06 | 16290 | Split | Carrier |  | Sim | Sim | Não | nº UFSC Refrigeração 13981
Ñ tem | REI06 | 16290 | Split | Carrier |  | Sim | Sim | Sim | nº UFSC Refrigeração 13982

## DPC
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
13995 | REI06 | 7462 | Split-cassete | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Número referente à evaporadora
13996 | REI06 | 7464 | Split-cassete | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Número referente à evaporadora
13997 | REI06 | 7465 | Split-cassete | Carrier | 36000 | não | não | Não | Número referente à evaporadora
13998 | REI06 | 7463 | Split-cassete | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Número referente à evaporadora

## DPL
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
| REI06 | 7645 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Falta Limpeza e Higienização (-+ 5 anos sem) etqueta utilizada pela empresa anterior Qrcode 13971 - Aparelhos no teto entregues junto com o prédio
| REI06 | 7645 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Falta Limpeza e Higienização (-+ 5 anos sem) etqueta utilizada pela empresa anterior Qrcode 13972 - Aparelhos no teto entregues junto com o prédio
| REI06 | 9514 | Split | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Falta Limpeza e Higienização (-+ 5 anos sem) etqueta utilizada pela empresa anterior Qrcode 13973 - Aparelhos no teto entregues junto com o prédio
| REI06 | 11119 | Split | Carrier | 22000 | Sim | Sim | Sim | Falta Limpeza e Higienização (-+ 5 anos sem) etqueta utilizada pela empresa anterior Qrcode 13935 - Aparelho na parede entregue junto com o prédio - após uso por um periodo começa pingar água para parte interna da sala pela evaporadora.

## IU
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
94187 | IU01 | 8344 | SPLIT | GREE | 30000 | SIM | SIM | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
2496 | IU01 | 8344 | JANELA | SPRINGER | 30000 | NÃO | NÃO | NÃO | SUPORTE ENFERRUJADO
682 | IU01 | 8344 | JANELA | CONSUL | 18000 | NÃO | NÃO | NÃO | SUPORTE EXTERNO QUEBRADO
4465 | IU01 | 8353 | JANELA | SPRINGER | 30000 | NÃO | NÃO | NÃO | SUPORTE EXTERNO QUEBRADO
94186 | IU01 | 8353 | SPLINT | GREE | 30000 | SIM | SIM | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
17658 | IU01 | 8327 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
4468 | IU01 | 8355 | JANELA | ELGIN | 10000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207826 | IU01 | 8336 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | NÃO | SUPORTE ENFERRUJADO
207824 | IU01 | 8333 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207401 | IU01 | 8331 | SPLIT | KOMECO | 24000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
92767 | IU01 | 8338 | SPLIT | SPRINER | 18000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
4530 | IU01 | 8334 | JANELA | SPRINER | 30000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
4464 | IU01 | 8332 | JANELA | SPRINER | 30000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EXTERNO QUEBRADO
4466 | IU01 | 8338 | JANELA | SPRINER | 30000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EXTERNO QUEBRADO
179886 | IU01 | 8337 | SPLIT | RHEEM | 30000 | NÃO | NÃO | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207819 | IU01 | 8337 | SPLIT | RHEEM | 30000 | NÃO | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207400 | IU01 | 8350 | SPLIT | KOMECO | 24000 | SIM | SIM | NÃO | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207825 | IU01 | 8355 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207821 | IU01 | 8355 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207820 | IU01 | 8355 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207822 | IU01 | 8355 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES
207823 | IU01 | 8355 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | SIM | SUPORTE EM BOAS CONDIÇÕES

## DGP
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
207329 | 233 - DGP | 7521 - Arquivo | Split | Rheem | 18000 | Não | Não | Não sei | Não é ligado há mais de 5 anos
381273 | 233 - DGP | 15759 - Museu | Split - Cassete tipo teto | Carrier | 36000 | Não | Não | Não sei | Não funciona
381275 | 233 - DGP | 7508 - Projetos | Split - Cassete tipo teto | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não sei | Limpeza
381274 | 233 - DGP | 7510 - Invent | Split - Cassete tipo teto | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não sei | Limpeza
381276 | 233 - DGP | 7494 - Recebim | Split | Elgin | 30000 | Sim | Não | Não sei | Não funciona
381277 | 233 - DGP | 7509 - Direção | Split | Elgin | 30000 | Não | Não | Não sei | Não funciona
381278 | 233 - DGP | 7511 - Almox | Split | Elgin | 30000 | Sim | Pouco | Não sei | Pouco funciona
381279 | 233 - DGP | 16567 - Desfaz | Split | Elgin | 30000 | Sim | Não | Sim | Não funciona
Sem Tomb | 233 - DGP | 7498 - Copa | Spilt | Elgin | 12000 | Sim | Pouco | Não sei | Pouco funciona
Sem Tomb | 233 - DGP | 7496 - Circulação | Split | Elgin | 18000 | Não | Não | Não sei | Não funciona
Sem Tomb | 233 - DGP | 7493 - DBDL | Split | Elgin | 18000 | Não | Não | Não sei | Não é ligado há mais de 5 anos
Sem Tomb | 233 - DGP | 7493 - DBDL | Split | Elgin | 18000 | Não | Não | Não sei | Não é ligado há mais de 5 anos
TOTAL EM USO | 12 APARELHOS
OBS: Para além dos instalados, o DGP recolhe aparelhos de ar condicionado vindos de outras Unidades, considerados "inservíveis" por essas. No entanto, há possibilidade de que alguns ainda possam ser recuperados. No caso da contratação de manutenção desses equipamentos, seria importante a PU considerar equipe para avaliar a aproveitar aparelhos recolhidos pelo DGP.