## Unidade XXX
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
517658 | 242 | 16301 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, X, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517660 | 242 | 16297 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517661 | 242 | 16302 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517654 | 242 | 16302 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
1009494 | 242 | 16544 | APARELHO DE AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO LG, SPLIT HW, DUAL, INVERTER, VOICE, 12.000 BTUS, SÓ FRIO, 220V, COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA S4UQ12JA31C.EB2GAMZ E UNIDADE EVAPORADORA S4NQ12JA31C.EB2GAMZ | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517654 | 242 | 16295 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517654 | 242 | 16295 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517657 | 242 | 16295 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517663 | 242 | 16295 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
514988 | 242 | 16298 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL - CAPACIDADE 17.000 A 18.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA SAMSUNG, MODELO ASV18PSBTXAZ, COR BRANCA, CAPACIDADE 18. 000 BTUS FRIO. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO COM PILHA, MANUAL E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. 220V | SAMSUNG | 12000 | sim | Sim | Não
517656 | 242 | 16298 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
517662 | 242 | 16298 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE 11.500 A 12.000 BTU/H, FRIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, MARCA ELECTROLUX, MODELO BI12F, FRIO, COR BRANCA, 220V. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, MANUAL, ACESSÓRIOS E UNIDADE CONDENSADORA DE MESMA CAPACIDADE. | ELECTROLUX | 12000 | sim | Sim | Não
1009491 | 242 | 16299 | APARELHO DE AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO LG, SPLIT HW, DUAL, INVERTER, VOICE, 18.000 BTUS, SÓ FRIO, 220V, COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA S4UQ18KL31A.EB2GAMZ E UNIDADE EVAPORADORA S4NQ18KL31A.EB2GAMZ | Elgin | 18000 |  | Sim | Não
1009492 | 242 | 16299 | APARELHO DE AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO LG, SPLIT HW, DUAL, INVERTER, VOICE, 18.000 BTUS, SÓ FRIO, 220V, COMPOSTO POR UNIDADE CONDENSADORA S4UQ18KL31A.EB2GAMZ E UNIDADE EVAPORADORA S4NQ18KL31A.EB2GAMZ | Elgin | 18000 |  | Sim | Não
[8 empty] | 15190 | geral
[8 empty] | 16295 | pedagógica
[8 empty] | 16296 | corredor
[8 empty] | 16297 | secretaria
[8 empty] | 16298 | log
[8 empty] | 16299 | ti
[8 empty] | 16300 | banheiros
[8 empty] | 16301 | copa
[8 empty] | 16302 | presidencia
[8 empty] | 16544 | reuniões
[8 empty] | 16558 | térreo
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.