## DAE-PROGRAD
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Sem tomb. | DAE 01 | 10806 | Janela | CONSUL | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
172309 | DAE 01 | 10806 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
176970 | DAE 01 | 10806 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Precisa ser instalado
176976 | DAE 01 | 10806 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Precisa ser instalado
Sem tomb. | DAE 01 | 7232 | Janela | CONSUL | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | DAE 01 | 7232 | Janela | CONSUL | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | DAE 01 | 7221 | Janela | CONSUL | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
274806 | DAE 01 | 7221 | Janela | Springer | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
19334 | DAE 01 | 7245 | Janela | CONSUL | 30000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10523 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10524 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10524 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10524 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10518 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10518 | Split | Springer | 22000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10519 | Split/Deck | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10519 | Split/Deck | Carrier | 36000 | Não | Não | Sim | Equipamento em curto-circuito
Sem tomb. | REI 06 | 10522 | Split/Deck | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Sem tomb. | REI 06 | 10522 | Split/Deck | Carrier | 36000 | Sim | Sim | Não | Necessita de limpeza
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.