## Planilha1
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares | setor
298229 | 524 | 10534 | Split | Carrier | 36000 | sim | sim | não | É necessário executar serviço de limpeza | Setor Mecânica
não se aplica | 524 | 10534 | Split | Carrier | 36000 | sim | sim | não | É necessário executar serviço de limpeza | Setor Mecânica
não se aplica | 524 | 10532 | Split | Hitachi | 30000 | sim | sim | não | É necessário executar serviço de limpeza | Setor informatica
316148 | 524 | 10532 | Split | Electrolux | 24000 | sim | não | sim | É necessário executar serviço de limpeza/Equipamento não gela e congela a parte externa | Setor informatica
171351 | 524 | 10531 | Split | Electrolux | 12000 | sim | sim | sim | Quente e frio / É necessário executar serviço de limpeza | Sala da antiga Direção
391013 | 524 | 10354 | split | LG | 24000 | sim | não | não | Equipamento liga e apenas ventila, não gela, forte barulho no condensador / É necessário executar serviço de limpeza | Recepção/ Secretaria
316940 | 524 | 10534 | split | Electrolux | 22000 | sim | sim | não | É necessário executar serviço de limpeza | Eletroeletronica
não se aplica | 524 | 10534 | split | Tempstar | 9000 | não | não | não se aplica | É necessário executar serviço de limpeza / outras manutenções | Eletroeletronica
316155 | 524 | 10534 | split | Eletrolux | 22000 | sim | sim | não | É necessário executar serviço de limpeza | Eletroeletronica