## Sheet1
Departamento | Sala | Código de barras / Patrimônio | BTUs | Marca | Tipo | O aparelho liga? | O aparelho gela? | Quando ligado, apresenta vazamento?
SETIC | 101 | 171126 | 12000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
SETIC | 101 | 172490 | 9000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
SETIC | 101 | 177427 | 12000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
SETIC | Sala de treinamento | 390453 | 12000 | Philco | Split | Sim | Sim | Sim
SETIC | Sala de reuniões | 177256 / 177263 | 9000 | Philco | Split | Sim | Não | Não
SETIC | Sala de transição | Patrimônio não identificado | ???? | Consul | Janela | Sim | Não | Não
DTR | 102 | 119634 | 24000 | Micrare | Split | Sim | Sim | Não
DTR | 103 | 340455 | 24000 | Philco | Split | Sim | Sim | Não
DTR | 112 | 208210 | 12000 | Eletrolux | Split | Sim | Não | Não
DTR | 10 | 171559 | 24000 | LG | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter | 388007 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter | 388011 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter | 388010 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter | 388009 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter | 388008 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter PoP | 38806 | 60 | Elgin | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter PoP | Sem patrimônio | 58 | Carrier | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Datacenter PoP | Sem patrimônio | 58 | Carrier | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Entrance Room | 115866 | 30 | Rheem | Split | Sim | Sim | Sim
DTR | Entrance Room | 115867 | 30 | Rheem | Split | Sim | Sim | Sim
DTR | 003 (Operação) | 387628 | 12 | Agrato | Split | Sim | Sim | Não
DTR | Lab POP | 171559 | 24000 | LG | Split | Sim | Sim | Não
DTR | PoP-SC Escritório (113) | 172534 | 12000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
DTR | PoP-SC Escritório (113) | 172535 | 12000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
DTR | PoP-SC Escritório (113) | 177253 | 9000 | Philco | Split | Sim | Sim | Não
DSI | 107 | 211201 | 18000 | Rheem | Split | Não | Não | Não
DSI | 107 | 207818 | 30000 | Rheem | Split | Não | Não | Não
DSI | 108 | 171558 | 24000 | LG | Split | Não | Não | Não
DSI | 109 | Patrimônio não identificado | 9000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Sim
DSI | 110 | 171125 | 12000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
DSI | 111 | Patrimônio não identificado | 18000 | Midea | Split | Sim | Sim | Sim
DSI | 104 | 122072 | 18500 | Consul | Split | Sim | Sim | Não
DSI | 106 | 315618 | 22000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
DSI | 105 | 13893 | 9000 | Philco | Split | Sim | Sim | Não
CSS | 1 | 172489 | 9000 | Electrolux | Split | Sim | Sim | Não
CSS | 2 | 390454 | 24000 | Philco | Split | Sim | Sim | Não