## CAL
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
170657 | CALBLC | 6335 | Split | LG | 12000 | Sim | não | Não
152206 | CALBLC | 6334 | split | LG | 12000 | Sim | não | Não
170653 | CALBLC | 9254 | split | LG | 12000 | Sim | não | Não
170657 | CALBLC | 6957 | split | LG | 12000 | sim | não | Não
- | CALBLC | 9255 | Piso Teto | YORK | 60000 | não | não | Não
| CALBLU | 11866 | Split | ELGIN | 12000 | Não | não | Não
| CALBLU | 11866 | Split | ELGIN | 12000 | sim | sim | Não
| CALBLU | 12484 | Split | ELGIN | 12000 | não | não | Não
| CALBLU | 12485 | Split | ELGIN | 12000 | não | não | Não
- | CALBLC | SALAPROF3 | convencional | Totaline | ? | não | não | Não
| ZDRBLA | ZDR004 | split | york | 12000 | não | não | Não
| ZDRBLA | ZDR004 | split | york | 12000 | sim | sim | sim
- | CALBLC | 9266 | Janela | Consul | 7500 | sim | não | Não
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 9000 | sim | não | não | lab de extração de DNA
373410 | CALBLA | 6362 | split | Admiral | 12000 | sim | não | não | lab -80
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 9000 | sim | não | não | sala Professora Isabela
373409 | CALBLA | 6362 | split | Admiral | 12000 | sim | sim | não | sala de estudantes
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 7000 | sim | sim | não | sala Professora Ana Carolina
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 22000 | não | não | não | lab proteômica
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 12000 | sim | sim | não | lab PCR em tempo real
- | CALBLA | 6362 | split | Springer | 7000 | não | não | não | lab cultivo in vitro
| CALBLA | 6362 | split | Springer | 60000 | não | não | não | lab principal
323408 | CALBLA | 6357 | Split | Samsung | 18000 | Sim | Sim | Não | Aparelho não gela suficientemente para o espaço
| CALBLA | 6357 | Split | Midea | ? | Sim | Sim | Sim | Apresenta ocasionalmente vazamento na tubulação que liga a unidade interna até a unidade externa
294928 | CALBLA | 6357 | Janela | Consul | 18000 | Sim | Sim | Não
290478 | CALBLA | 6357 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não
172229 | CALBLA | 6357 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Não
264057 | CALBLA | 6361 | Split | Carrier | 9000 | Sim | Sim | Não | Limpeza e verificação
325045 | CALBLA | 6361 | Split | Eletrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Limpeza e verificação
| CALBLA | 6361 | Janela | ? | ? | Não | Não | Não
| CALBLA | 6361 | Spilt | Carrier | ? | Não | Não | Não | Equipamento dutado - refrigera outras partes do laboratório
| CALBLA | 6361 | Split | Komeco | 55000 | Sim | Sim | Sim | Equipamento pinga dentro do laboratório
| CALBLA | 6361 | Split | Carrier | ? | Sim | Sim | Sim | Equipamento pinga dentro do laboratório
14652 | CALBLA | 6365 | Spilt | Tempstar | ? | Sim | Não | não | Em dias "normais" gela, em dias muito quentes para de funcionar
102191 | CALBLA | 6365 | Split | Komeco | 12000 | Não | Não | Não | Não funcionada nada
102192 | CALBLA | 6365 | Split | Komeco | 60000 | sim | Sim | Não | Fazer manutenção e limpeza em todos do LFH
172231 | CALBLC | 9260 | Split | Electrolux | 7000 | sim | sim | Não | Fazer manutenção e limpeza
| CALBLC | 9258 | Split | LG | 9000 | Não | Não | Não | Fazer manutenção e limpeza
14623 | CALBLB | 9253 | Split | Komeco | 7000 | sim | nao | não | Fazer manutenção e limpeza
401738 | CALBLB | 9253 | Split | Philco | 240000 | sim | sim | não | Fazer limpeza
395604 | CALBLB | 9253 | split | Agratto | 24000 | sim | sim | não | Fazer limpeza
- | CALBLB | 9253 | Split | Springer | 30000 | sim | sim | não | Fazer limpeza
14620 | CALBLB | 9253 | Split | Trane | 7000 | Não | Não | Não | Fazer manutenção e limpeza
- | CALBLB | 9253 | Split | Philco | 24000 | Sim | Sim | Não | Fazer limpeza
14619 | CALBLB | 9253 | Split | Philco | 24000 | Sim | Sim | Não | Fazer limpeza
21383 | CALBLB | 9253 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não | Fazer manutenção e limpeza
154992 | CALBLA | 14930 | Split | Midea | 48000 | Não | Não | Não | Fazer manutenção e limpeza
325043 | LBCAL2 EDF.438 | 5409 | Split | ELETROLUX | 15000 | Não | Não | Não | Fazer manutenção e limpeza
237288 | LBCAL2 EDF.438 | 5409 | Split | YORK | 24000 | Sim | Sim | Sim | Fazer manutenção e limpeza
358768 | LBCAL2 EDF.438 | 5409 | Split | KOMECO | 9000 | Sim | Sim | Não | Fazer limpeza
374829 | LBCAL2 EDF.438 | 5409 | Split | AGRATTO | 22000 | Sim | Sim | Não | Fazer limpeza
| LBCAL2 EDF.438 | 5409 | Split | CARRIER | 18000 | Sim | Sim | Sim | Fazer manutenção e limpeza
338409 | CALBLC | 9260 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | Fazer manutenção e limpeza
14637 | CALBLC | 9260 | Split | Midea | 18000 | Sim | Sim | Não | Fazer manutenção e limpeza
327039 | CALBLC | 9260 | Split | ELETROLUX | 18000 | Sim | Sim | Não | Fazer manutenção e limpeza
| LBCAL8 | 6364 | Split | Consul Classe A | 9000 | sim | sim | Não | Limpeza de filtro
| LBCAL8 | 6364 | Split | Consul | 12000 ou 18000 | sim | sim | Não | Limpeza de filtro
| LBCAL8 | 6364 | Split | Midea | 9000 | sim | sim | Não | Limpeza de filtro
| LBCAL8 | 6364 | Split | Gree | 9000 | sim | sim | Não | Limpeza de filtro
| Lcal 13 | 6332 | Split | Midea | 30000 | sim | sim | não | Manutenção preventiva
| Lcal 13 | 6332 | Split | samsung | 18000 | sim | sim | não | Manutenção preventiva
| Lcal 13 | 6332 | Split | consul | 9000 | sim | sim | não | Manutenção preventiva
210179 | LCAL11 | 6388 | Split | Philco | 9000 | Não | Não | não | Não liga, precisa de limpeza e manutenção corretiva
210180 | LCAL11 | 6388 | Split | Philco | 9000 | Sim | Sim | não | Liga apenas no botão físico do equipamento, precisa de limpeza e manutenção corretiva
- | LCAL11 | 6388 | Janela | Eletrolux | 7500 | Sim | sim | não | Não tem patrimônio, número da refrigeração UFSC 21619, Sala dos alunos, precisa de limpeza e manutenção preventiva
316531 | LCAL11 | 6388 | Split | Samsung | 18000 | não | não | não | Sala do Professor Pedro, precisa manutenção corretiva ou substituição
179402 | LCAL12 | 6349 | Split | Komeco | 9000 | sim | sim | não | único ar do laboratório, em dias "normais" gela, em dias muito quentes para de funcionar e vaza água
328020 | LCAL12 | 6349 | Split | Eletrolux | 9000 | sim | sim | não | precisa de limpeza e manutenção preventiva
0 | LCAL12 | 6349 | Janela | Consul | 9000 | Não | não | não | sala do professor César, sem patrimônio, liga mas precisa de limpeza e manutenção corretiva na tomada
Note on B1: ====== ID#AAAA6uoKCis UFSC (2023-09-27 14:46:34) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6uwSvdI UFSC (2023-09-27 14:46:34) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.
Note on D1: ====== ID#AAAA6uoKCiw UFSC (2023-09-27 14:46:34) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on D31: ====== ID#AAAA7iGlYAE Compras Microbiologia Labcal (2023-10-02 15:49:34) Código de refrigeração: 21609
Note on D32: ====== ID#AAAA7iGlYAM Compras Microbiologia Labcal (2023-10-02 15:50:23) Código de refrigeração: 14659 - equipamento dutado
Note on D33: ====== ID#AAAA7iGlYAQ Compras Microbiologia Labcal (2023-10-02 15:51:39) Código de refrigeração UFSC: 14662
Note on D34: ====== ID#AAAA7iGlYAU Compras Microbiologia Labcal (2023-10-02 15:54:31) Código de refrigeração UFSC: 14661

## FIT
Número de patrimônio do aparelho | Código do Edifício | Código do Ambiente | Tipo de aparelho | Marca | Potência, em BTU’s | Liga? | Gela? | Vazamento? | OBS
300663 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | ESTUDOS210 - Sala de Estudos | Split | Gree | 7000 | não | não
327919 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | SPF223 - Sala de Professor | Split | ELECTROLUX | 7500 | sim | sim | não
239648 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | SPF221 - Sala de Professor | Split | CONSUL | 7500 | não | não
433603 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | SPF208 - Sala de Professor | Split | ELECTROLUX | 7500 | sim | sim | não
483080 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | SECFIT206 - Secretaria do Departamento | Split | Midea | 7500 | sim | sim | não
482443 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | REU207 - Sala de Reuniões | Split | Midea | 7500 | sim | sim | não
1019918 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | NÚCLEO202/203 - Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais - Salas 202 e 203 | Split | SAMSUNG | 22000 | sim | sim | não
204002 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | NPBV - Núcleo de Pesquisas em Biotecnologia e Desenvolvimento Vegetal | Split | KOMECO | 22000 | sim | sim | não
455219 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | NEUVIN - Núcleo de Estudos da Uva e do Vinho | Split |  | 24000 | sim | sim | não
337912 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LMBV - Laboratório de Morfogênese e Bioquímica Vegetal | Split | SPRINGER | 10000 | sim | sim | não
239640 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal |  | CONSUL | 12000 | não | não |  | irrecuperável
239641 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal |  | CONSUL | 7500 | não | não |  | irrecuperável
296881 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal | Split | CONSUL | 12000 | sim | sim | não
484798 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal | Split | KOMECO | 9000 | sim | sim | não
484799 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal | Split | KOMECO | 9000 | sim | sim | não
1019894 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal | Split | Gree | 12000 | sim | sim | não
482426 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LFDGV - Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal |  | Midea | 7500 | não | não |  | irrecuperável
503176 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | LAB - Laboratório de Análise Sanitária e Certificação de Mudas | Split | ELECTROLUX | 9000 | sim | sim | não
482074 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | AUL204 - Sala de Aula 204 | Split | SAMSUNG | 12000 | sim | sim | não
482412 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | AUL204 - Sala de Aula 204 | Split | SAMSUNG | 12000 | sim | sim | não
300662 | 503 - FITBLA - FIT Bloco A | APOIO209 - Sala de Apoio II | Split | Gree | 7000 | sim | sim | não
391402 | 596 - CCABLA2 - CCA Bloco A2 -Manutenção e laboratórios | FITLB6 - Laboratório Plantas de Lavoura – LPL | Split | ELETROLUX | 7000 | sim | sim
1016726 | 596 - CCABLA2 - CCA Bloco A2 -Manutenção e laboratórios | FITLB7 - Laboratório Floricultura e Paisagismo – LABVIV | Split | PHILCO | 12000 | sim | sim | não
484034 | 596 - CCABLA2 - CCA Bloco A2 -Manutenção e laboratórios | FITLB8 - Laboratório Pesquisa em Agrobiodiversidade – AGRBIO | Split | CONSUL | 18000 | sim | sim | não
561765 | 586 - LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | LIF01A – Administração | Split | Midea | 18000 | não | não
561766 | 586 - LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | LIF01A – Administração | Split | Midea | 9000 | sim | sim | não
538002 | 499 - AGRBLA - AGR Bloco A e Biblioteca | LABSEM - Laboratório de Sementes | Split | SAMSUNG | 12000 | sim | não
482411 | 499 - AGRBLA - AGR Bloco A e Biblioteca | LABENT - Laboratório de Entomologia | Split | SAMSUNG | 12000 | sim | sim | não
296751 | 499 - AGRBLA - AGR Bloco A e Biblioteca | LABFITOP - Laboratório de Fitopatologia | Split | SPRINGER | 7500 | sim | sim | não
321145 | 499 - AGRBLA - AGR Bloco A e Biblioteca | LABFITOP - Laboratório de Fitopatologia | Split | LG | 7500 | sim | sim

## direcaoManutecaoAgronomia
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
311137 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9120 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
311139 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9120 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
76826 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9120 | Janela | Elgin | 12000 | Sim | Sim | Não
74639 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9128 | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não
76766 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9123 | Split | Migrare | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte e a caixa do compressor estão completamente danificados, em risco de queda.
177258 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9117 | Split | Philco | 9000 | Sim | Não | Não
76828 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9122 | Janela | Elgin | 8300 | Sim | Sim | Não | Aparelho velho, faz muito barulho e vai parar de funcionar em breve
311089 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9127 | Janela | Eletrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
74637 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9126 | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não
74638 | AQIBLA-AQI Bloco A - Itacorubi | 9126 | Janela | Springer | 10000 | Sim | Sim | Não
365346 | CCABLA2-CCA Bloco A2 -Manutenção e laboratórios | 12730 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
171020 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9283 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
151972 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9284 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
171018 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9284 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
151973 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9285 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
171021 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9285 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
171017 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9279 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
171019 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9279 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
179881 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9280 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
179885 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9280 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
179893 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9280 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
275233 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9287 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
272408 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9290 | Janela | Springer | 21000 | Sim | Sim | Não
105487 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9290 | Split | Migrare | 24000 | Sim | Sim | Não
275234 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9291 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
Não consta | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9286 | Janela | Electrolux | 18000 | Sim | Sim | Não
Não consta | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9286 | Janela | Electrolux | 18000 | Sim | Sim | Não
121621 | AGRBLA - Agronomia Bloco A e Bilioteca | 9286 | Split | Springer | 9000 | Sim | Sim | Não

## ZOT
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
xxxxxx | PU01 | 9916 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte da unidade externa quebrou.
177479 | ZDRBLB | ANFZOT | Split | LG | ? | Não | Não | Não
53221 | ZDRBLB | ANFZOT | Janela | Electrolux | 7500 | Não | Não | Não
53223 | ZDRBLB | LABZOT | Janela | Electrolux | 7500 | Sim | Não | Não
53224 | ZDRBLB | LABZOT | Janela | Springer | 10500 | Sim | Não | Não
170654 | ZDRBLB | LABZOT | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
74418 | ZDRBLB | 004 | Janela | Consul | 7500 | Não | Sim | Não
| ZDRBLB | 005 | Janela | Consul | 10000 | Não | Não | Não
| ZDRBLB | 006 | Janela | Consul | 7500 | Não | Não | Não
| ZDRBLB | 006 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Sim
| ZDRBLB | 007 | Janela | Springer | 7500 | Não | Não | Não
| ZDRBLB | 008 | Janela | Consul | 12000 | Não | Não | Não
| ZDRBLB | 008 | Janela | Green | 7500 | Não | Não | Não

## BIBLIOTECA
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
xxxxxx | PU01 | 9916 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Suporte da unidade externa quebrou.
310610 | AGRBLA | BBL05 | Split | Samsung | 18000 BTU | Sim | Sim | Não | Não tem
179882 | AGRBLA | BBL11 | Split | Rheem | 8800 W | Sim | Sim | Não | Não tem
179892 | AGRBLA | BBL11 | Split | Rheem | 8800 W | Sim | Sim | Não | Não tem
179884 | AGRBLA | BBL11 | Split | Rheem | 8800 W | Não | Não | Não | Às vezes liga, mas desliga sozinho minutos depois
179889 | AGRBLA | BBL02 | Split | Rheem | 8800 W | Sim | Sim | Não | Não tem
179888 | AGRBLA | BBL02 | Split | Rheem | 8800 W | Sim | Sim | Não | Aparelho emite muito barulho há 2 meses, então optamos por deixá-lo desligado para não atrapalhar o silêncio da biblioteca
311088 | AGRBLA | BBL04 | Split | Electrolux | 9000 BTU | Sim | Sim | Não | Não tem
170660 | AGRBLA | BBL06 | Split | LG | 24000 BTU | Não | Não | Não | Não tem
170652 | AGRBLA | BBL06 | Split | LG | 24000 BTU | Não | Não | Não | Não tem
170654 | AGRBLA | BBL06 | Split | LG | 24000 BTU | Não | Não | Não | Não tem

## aqiLapad
Nº do patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo de aparelho (split ou janela) | Marca | Potência (BTU's) | O aparelho liga? | O aparelho gela? | Apresenta vazamento ligado? | Observações complementares
395917 | 599/A-SECRET | 599/A-SECRET | SPLIT | SPRINGER | 18000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
230416 | 599/A-GENET | 599/A-GENET | SPLIT | SAMSUNG | 9000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
311129 | 599-A-LIMNO | 599-A-LIMNO | SPLIT | ELECTROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
181077 | 599/A-PROF III | 599/A-PROF III | SPLIT | REEM | 9000 | SIM | SIM | NÃO | MAU ESTADO
311085 | 599/B-GERMOPLASMA | 599/B-GERMOPLASMA | SPLIT | ELECTROLUX | 9000 | SIM | SIM | ÑÃO | BOM ESTADO
177010 | 599/A-PROF I | 599/A-PROF I | SPLIT | SPRINGER | 9000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
230443 | 599/A-ESTUD | 599/A-ESTUD | SPLIT | SAMSUNG | 9000 | SIM | SIM | NÃO | REGULAR ESTADO
311130 | 599/PÓS-DOC | 599/PÓS-DOC | SPLIT | ELECTROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
401735 | 599/C-MICROSC | 599/C-MICROSC | SPLIT | PHILCO | 12000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
371133 | 599/A-PROF II | 599/A-PROF II | SPLIT | GREE | 9000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
NÃO TOMBADO | 599/A-GER I | 599/A-GER I | SPLIT | LG | 9000 | SIM | SIM | NÃO | REGULAR ESTADO
NÃO TOMBADO | 599/A-AUDIT | 599/A-AUDIT | SPLIT | GREE | 18000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO
NÃO TOMBADO | 599/A-GER II | 599/A-GER II | SPLIT | AGRATTO | 9000 | SIM | SIM | NÃO | BOM ESTADO

## ENR
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
311017 | ENR001 | 14856 | SPLIT | ELECTROLUX | 22000 | SIM | SIM | NÃO | Necessita limpeza/manutenção
sem identificação | ENRA03 | 8609 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO | Manutenção/limpeza/reposição de gás
sem identificação | ENRA03 | 8609 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO | Manutenção/limpeza/reposição de gás
sem identificação | ENRA03 | 8609 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO | Manutenção/limpeza/reposição de gás
204870 | ENRA03 | 8609 | SPLIT |  | 18000 | SIM | SIM | NÃO | Manutenção/limpeza/reposição de gás
326402 | ENRA04 | 8610 | SPLIT | SAMSUNG | 17.000 A 18.000 | SIM | SIM | NÃO
14358 | ENRA05 | 8611 | split | midea |  | sim | sim | não | não gela sufciente/NECESSITA MANUTENÇÃO/LIMPEZA
390595 | ENRA06 | 8612 | Split | Eletrolux | 12000 | SIM | SIM | (aparentemente) NÃO | Necessita de manutenção tipo limpeza de filtro e componentes, e reposição de gás refrigerante
390651 | ENRA06 | 8612 | Split | Eletrolux | 12000 | SIM | SIM | (aparentemente) NÃO | Necessita de manutenção tipo limpeza de filtro e componentes, e reposição de gás refrigerante
204852 | ENRA07 | 8613 | split |  |  | SIM | SIM | NÃO
14361 | ENRA11 | 8617 | SPLIT | SAMSUNG |  | SIM | SIM | NÃO
172227 | ENRA12 | 8618 | SPLIT | ELETROLUX |  | SIM | SIM | NÃO
172237 | ENRA13 | 8619 | split | ELETROLUX |  | SIM | SIM | NÃO
| ENRA14 | 8620
14366 | ENRA15 | 8621 | SPLIT | KOMECO |  | SIM | SIM | NÃO
14367 | ENRA15 | 8621 | split | CARRIER |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO FUNCIONA. PLACA ESTRAGADA.
130407 | ENRA17 | 8622 | SPLIT | CARRIER | 9000 | SIM | SIM | NÃO
204869 | ENRA18 | 8623 | SPLIT |  | 18000 | SIM | SIM | NÃO
299256 | ENRA19 | 8624 | SPLIT | SPRINGER | 7500
21806 | ENRA20 | 8625 | JANELA |  |  | SIM | SIM | NÃO
204869 | ENRA20 | 8625 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO
299252 | ENRA20 | 8625 | JANELA |  |  | SIM | SIM | NÃO
3679 | ENRA21 | 8626 | janela |  |  | SIM | SIM | SIM | APARELHO COM BARULHO
230584 | ENRA22 | 8627 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NAÕ | NECESSITA MANUTENÇÃO/LIMPEZA
204865 | ENRA23 | 8629 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO | NECESSITA MANUTENÇÃO/LIMPEZA/CONSERTO VENTOINHA
| ENRA24 | 14926
21805 | ENRA25 | 16294 | janela |  |  | SIM | SIM | NÃO
14370 | ENRB01 | 8631 | SPLIT | AGRATTO |  | SIM | SIM | NÃO
157712 | ENRB02 | 8632 | SPLIT | ELETROLUX | 9000 | SIM | SIM | NÃO | Manutenção/limpeza/reposição de gás
130406 | ENRB03 | 8633 | SPLIT | CARRIER |  | sim | sim | não | Manutenção/limpeza/reposição de gás
326512 | ENRB06 | 8636 | SPLIT |  | 9000
204868 | ENRB07 | 8637 | SPLIT | RHEEM | 18000 | sim | SIM | não | Manutenção/limpeza/reposição de gás, quando fica muito tempo ligado congela, tem algum defeito.
14368 | ENRB08 | 8638 | SPLIT | MIDEA | 22000 | SIM | SIM | NÃO
14369 | ENRB08 | 8638 | SPLIT | MIDEA | 22000 | SIM | SIM | NÃO
299258 | ENRB09 | 8639 | SPLIT | SPRINGER | 7500 | SIM | SIM | NÃO
| ENRB10 | 8640
14381 UFSC | ENRB11 | 8641 | SPLIT | AGRATTO | 12000 | SIM | SIM | SIM | Necessita limpeza/manutenção
204866 | ENRB11 | 12746 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | SIM | Necessita limpeza/manutenção
204867 | ENRB12 | 8642 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | SIM | Necessita limpeza/manutenção
365347 | ENRC01 | 12729 | SPLIT |  |  | SIM | SIM | NÃO
14377 UFSC | ENRC02 | 14928 | SPLIT | AGRATTO | 12000 | SIM | SIM | SIM | Necessita limpeza/manutenção
306755 | ENRC03 | 14929 | SPLIT | SAMSUNG | 12000 | SIM | SIM | SIM | Necessita limpeza/manutenção

## fitFer
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
14513 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | LEAp | Split | Elgin | 36000 | NÃO | NÃO | SIM | Sistema fora de funcionamento devido a queda do aparelho fixado na parte externa do predio
14514 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Sala de aula 2 | Split | Elgin | 36000 | SIM | SIM | NÃO | Sistema em funcionamento e unidade externa com grave risco de cair
14515 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Sala de aula 3 | Split | Elgin | 36000 | SIM | NÃO | NÃO | Sistema não refrigera e unidade externa com grave risco de cair
14516 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia |  | Split | Elgin | 36000 | SIM | NÃO | NÃO | Sistema não refrigera e unidade externa com grave risco de cair
14517 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Sala professores | Split | Elgin | 36000 | SIM | NÃO | NÃO | Sistema não refrigera e unidade externa com grave risco de cair
14518 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Sala professores | Split | Elgin | 36000 | NÃO | NÃO | SIM | Sistema fora de funcionamento devido a queda do aparelho fixado na parte externa do predio
14519 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Laboratório integrado | Split | Elgin | 36000 | NÃO | NÃO | SIM | Sistema fora de funcionamento devido a queda do aparelho fixado na parte externa do predio
14520 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia |  | Split | Elgin | 36000 | NÃO | NÃO | SIM | Sistema fora de funcionamento e unidade externa desconectada e com grave risco de cair
14521 | LIFCCA - Laboratórios Integrados de Fitotecnia | Sala de estudos | Split | Elgin | 12000 | SIM | SIM | NÃO | Sistema em funcionamento e unidade externa com grave risco de cair