## Lista
Tipo de Bem | Nº de Patrimônio | Local | Problema | Aparelho gela? | Observações
Ar-Condicionado |  | Sala H103 | Não liga | não | Os dois aparelhos de ar condicionado são da marca YORK, ficam no alto, não consigo visualizar o número de patrimônio. Grata, Profa. Monica Lino
Ar-Condicionado |  | Sala H104 | Não liga | não | Os dois aparelhos de ar condicionado são da marca YORK, ficam no alto, não consigo visualizar o número de patrimônio. Grata, Profa. Monica Lino
Ar-Condicionado | 347320 | Laboratório de Farmacotécnica | Não liga | não | Lab de desenv. farmacot. (roubo de tubulação, recolheram condensador e não tem conserto / substituir por novos de maior potência - 24 mil BTUs) / Profa. responsável: Elenara; técnica: Sandra
Ar-Condicionado | 347324 | Laboratório de Farmacotécnica | Não liga | não | Lab de desenv. farmacot. (aparelho não liga / tb há necessidade de melhorar saída de água - instalação incorreta / substituir por novos de maior potência - 24 mil BTUs) / Profa. responsável: Elenara; técnica: Sandra
Ar-Condicionado | 241725 | Laboratório de Farmacotécnica | Não liga | não | Lab graduação (não refrigera) / Profa. responsável: Elenara; técnica: Sandra
Ar-Condicionado | 241726 | Laboratório de Farmacotécnica | Não refrigera | não | Lab graduação (não refrigera) / Profa. responsável: Elenara; técnica: Sandra
Ar-Condicionado | 154128 | Laboratório de Farmacotécnica | Não refrigera | não | Sala de aula da graduação anexa ao laboratório (manutenção de aparelho) / Profa. responsável: Elenara; técnica: Sandra
Ar-Condicionado | 172650 | Laboratório de Farmacotécnica | Não refrigera | não | Sala de aula (Prof. Thiago/Bianca) - ar-condicionado não refrigera apropriadamente (troca do gás ou substituição por equipamento de maior capacidade) - Prof. Thiago ou Sandra
Ar-Condicionado | 230396 | Laboratório de Práticas Simuladas (Laboratório de Alta Fidelidade do LPS/NFR/CCS - Bloco I - Sala 202) | Vazamento de água |  | Laboratório de Alta Fidelidade do LPS/NFR/CCS - Bloco I - Sala 202 - apresenta um vazamento grande de água para o interior do laboratório, inclusive, já foi solicitado conserto ao setor de Refrigeração da UFSC em maio de 2022, reforçado em outubro do mesmo ano e, por não obtermos respostas, notificamos o problema para o setor de saúde ocupacional da UFSC, que verificou o problema e emitiu um relatório. Este relatório foi anexado à solicitação de conserto e enviado novamente ao setor de refrigeração em abril de 2023 (Risco de acidentes: queda, choque elétrico) e Riscos de danificar patrimônio (curto-circuito e risco de danificar os manequins de alta fidelidade utilizados no laboratório). TAEs responsáveis: Enfermeiras Simone ou Pollyana Ramal: 3433 ou 3435
Ar-Condicionado | 303430 | Ambulatório de Radiologia (D006) | Não liga | não
Ar-Condicionado | 303427 | Sala de aula grande do Ambulatório de Radiologia (D006) | Não refrigera | não | Equipamento sempre desliga após poucos minutos ligado
Ar-Condicionado | 303443 | Sala de aula grande do Ambulatório de Radiologia (D006) | Não refrigera | não | Equipamento sempre desliga após poucos minutos ligado
Ar-Condicionado | 391468 | Laboratório de Farmacognosia | Não refrigera | não | Equipamento não está mais refrigerando
Ar-Condicionado | 428629 | Laboratório de Farmacognosia | Não refrigera | não | Equipamento não está mais refrigerando
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Farmacognosia | Não refrigera | não | Equipamento não está mais refrigerando
Ar-Condicionado |  | Bloco I | Sobrecarga |  | O ar condicionado central do Bloco I tem um problema de sobrecarga, que inviabiliza o uso
Ar-Condicionado | 11126 | Sala de professores J009, ACL | Vazamento de água |  | Apresenta um vazamento de água para o interior da sala, inclusive, já foi solicitado conserto ao setor de Refrigeração da UFSC no período pré-pandemia. Os riscos detectados foram risco de acidentes (queda, choque elétrico) e riscos de danificar patrimônio (curto-circuito). Professores responsáveis: Jairo Ivo dos Santos ou Izabel Galhardo Demarchi (ramal 3473)
Ar-Condicionado |  | Sala das técnicas de laboratório, ACL, Bloco C, Sala 230 | Não liga | não
Ar-Condicionado |  | Lab de Citologia, ACL, Bloco K, Sala K102 | Não refrigera | não | Já foi analisado e diagnosticado com falta de uma peça antes da pandemia, entretanto, a UFSC não tinha essa peça para fornecer.
Ar-Condicionado | - | CLINIFONO | Não liga | não | 1- Ar condicionado Central do corredor em frente à sala 06 não está ligando, ele é reponsável por refrigerar várias salas simultâneas (não há patrimônio, ar condicionado é central). 2- Conserto de tubo que está rasgado do equipamento de ar-condicionado central da sala 19 - DML (2º andar da Clinifono). 3 - Ar condionado Carrier sala do Térreo não liga (não há patrimônio).
Ar-Condicionado |  | Sala de professor I409 | Não refrigera | não | Foi avaliado no verão passado e falta uma peça
Ar-Condicionado | 171438 | Sala K104 1° andar bloco K/CCS Laboratório de Gestão da Qualidade em Análises Clínicas | Não liga | não | Ar condicionado de janela, bem antigo. Parou de funcionar na pandemia. Não liga
Ar-Condicionado | 177891 | Sala K105 1° andar bloco K/CCS Sala da profa Flávia | Não refrigera | não | Ar condicionado split, liga porém não refrigera abaixo de 24 graus C° (a temperatura está travada) e não liga com o controle remoto, apens no disjuntor
Ar-Condicionado | - | Secretaria da Pós-graduação do CCS (H001) | Não liga pelo controle, somente no manual |  | Já fizemos a troca de controle algumas vezes, acredito que o problema seja na placa de recepção.
Ar-Condicionado | s/n | Sala dos nobreaks - CentralCROM (J301) | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | s/n | Sala dos nobreaks - CentralCROM (J301) | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera (são dois aparelhos)
Ar-Condicionado | s/n | Sala principal - CentralCROM (J301) | Vazamento de água |  | Vaza água quando está muito frio
Ar-Condicionado | 394706 | Sala da frente - GEIMM (H302) | Não refrigera | não | limpeza do aparelho necessária (solicitação 21521/2023)
Ar-Condicionado | 241684 | Sala dos fundos - GEIMM (H302) | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 176932 | Sala de Professores C006 | Não refrigera | não | Liga, muitas vezes liga sozinho, mas não refrigera e não abre a saída de ar, quando chove vaza para dentro da sala
Ar-Condicionado | s/n | Biotério Laboratório de Ciências Médicas | Não refrigera | não | Precisa de manutenção
Ar-Condicionado | s/n | Laboratório de Ciências Médicas | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 230776 | Laboratório de Farmacognosia | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Pesquisa Bloco K, 1o Andar, sala K103 | Não liga | não | Equipamento antigo, de janela.
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Pesquisa Bloco K, 1o Andar, sala K103 | Não refrigera | não | Equipamento antigo, de janela.
Ar-Condicionado | 241015 | Sala 215 / Dpto de Nutrição | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130832 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130835 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130831 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130833 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130830 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 130834 | Clínica II da Odonto | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado |  | Sala C201 - Chefia de Departamento | Vazamento de água |  | Quando ligado congela e vaza água para dentro da sala (já foi solicitado conserto, porém o problema persiste)
Ar-Condicionado | 230462 | Laboratório de Composição Corporal | Não liga | não | Não liga e não refrigera. Foi colocado gás, mas não funciona mais
Ar-Condicionado | 210678 | Laboratório de Composição Corporal | Vazamento de água |  | Quando ligado congela e vaza água para dentro da sala, não gela
Ar-Condicionado | 11322 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Sala de aula | Higienização |  | Manutenção preventiva
Ar-Condicionado | 20519 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Laboratório geral | Não refrigera | não | Liga mas não refrigera - Aparelho antigo, de janela, além do concerto precisa também de limpeza e manutenção.
Ar-Condicionado | 20523 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Sala Ana Maria | Higienização |  | Aparelho antigo, de janela, precisa limpeza e manutenção
Ar-Condicionado | 317701 | Farmácia Escola - setor de dispensação | Vazamento de água |  | Aparelho com vazamento de água dentro da sala de atendimento de PACIENTES. Também precisa de higienização.
Ar-Condicionado | 305681 | Farmácia Escola - almoxarifado | Desliga sozinho |  | Aparelho desliga sozinho logo após ligá-lo. SETOR DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS
Ar-Condicionado |  | Farmácia Escola - sala das farmacêuticas | Higienização |  | O aparelho precisa de higienização.
Ar-Condicionado |  | Farmácia Escola - sala dos estudantes | Higienização |  | O aparelho precisa de higienização.
Ar-Condicionado |  | Farmácia Escola - setor de dispensação | Higienização |  | O aparelho precisa de higienização.
Ar-Condicionado | 11352 | Farmácia Escola - sala professor compartilhada | Não liga | não | O aparelho precisa de manutenção, não funcionou durante todo o verão.
Ar-Condicionado |  | Farmácia Escola - sala administrativa | Não liga | não | O aparelho não liga há muitos anos. Solicitamos o conserto ou a remoção.
Ar-Condicionado |  | Farmácia Escola - sala de aula | Vazamento de água |  | O aparelho não refrigera adequadamente, não permite controle para regular intensidade e demais controles. Precisa manutenção, pois apresenta barulho intenso e vazamento de água no interiror da sala.
Ar-Condicionado | 11351 | Farmácia Escola - sala professor 2 | Higienização |  | Precisa higienização
Ar-Condicionado | 11350 | Farmácia Escola - sala professor 1 | Higienização |  | Precisa higienização
Ar-Condicionado | 374492 | Sala 216C | Não liga pelo controle, somente no manual |  | O controle não funciona + higienização.
Ar-Condicionado | 197019 | Sala 213C - Sala Projeto TearSAN | Não liga pelo controle, somente no manual |  | O controle não funciona.
Ar-Condicionado | 154102 | Central Analítica - k202 | Não liga | não | Não liga
Ar-Condicionado | 11166 | Central CROM | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera
Ar-Condicionado | 11165 | Central CROM | Não liga | não | Não Liga
Ar-Condicionado | 11162 | Central CROM | Vazamento de água |  | Pingando
Ar-Condicionado | 171560 | Central CROM | Vazamento de água |  | Pingando
Ar-Condicionado | 11167 | Central CROM | Vazamento de água |  | Pingando
Ar-Condicionado | 10719 | sala de professores C130 | Não refrigera | não | liga mas não resfria
Ar-Condicionado | 20524 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Sala Cleonice e Lucas | Higienização |  | Liga, mas precisa de manutenção e limpeza. Aparelho antigo de janela, precisa manutenção preventiva e limpeza.
Ar-Condicionado | 20521 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Sala dos Mestrandos | Higienização |  | Liga, mas precisa de manutenção e limpeza. Aparelho antigo de janela, precisa manutenção preventiva e limpeza
Ar-Condicionado | 20520 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Secretaria | Higienização |  | Liga, mas precisa de manutenção e limpeza. Aparelho antigo de janela, precisa manutenção preventiva e limpeza
Ar-Condicionado | 20522 | Laboratório de Endodontia - Bloco H - Sala Juliana | Higienização |  | Liga, mas faz um barulho horrível. Aparelho antigo de janela, precisa manutenção preventiva e limpeza
Ar-Condicionado | 96593 | Secretaria das Graduações | Não liga pelo controle, somente no manual |  | Não desliga pelo controle. Precisa de Higienização
Ar-Condicionado | 176950 | Sala de Professores C131 | Não refrigera | não | Liga, mas não refrigera. Partimonio 176950 e Refrigeração UFSC 10728
Ar-Condicionado | 387978 | lab microbiologia clínica J0106 | Não liga | não | mensagem F3 no visor. Marca Agratto
Ar-Condicionado | 387977 | lab microbiologia clínica J0106 | Não refrigera | não | mensagem F0 no visor. Marca Agratto
Ar-Condicionado | 200911 | lab microbiologia clínica J0106 | Não liga | não | condensador foi roubado durante a pandemia
Ar-Condicionado |  | Sala de prof do ACL 107 bloco K - sala prof Liliete | Não liga | não | aparelho muito antigo precisa ser substituído não funciona desde 2016
Ar-Condicionado | 210673 | Sala K001/térreo, bloco K/CCS - Laboratório de Micologia Clínica/ACL | Vazamento de água |  | Ele comeca a vazar muita água quando ligado e não parece ter potência necesssaria o tamanho da sala que conta inclusive com autoclave. Precisa também de higienização.
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Farmácia Clínica e Hospitalar | Não liga | não
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Farmácia Clínica e Hospitalar | Higienização
Ar-Condicionado | 326503 | sala 204 departamento de Nutrição | Não refrigera | não | Refrigeração UFSC 10735 Marca Electrolux
Ar-Condicionado | 96593 | secretarias de graduações - CCS - bloco administrativo | Higienização |  | precisa de higienização. Aparelho não desliga, temos que desligar no disjuntor.
Ar-Condicionado | 170610 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Laboratório de aula) | Não liga | não
Ar-Condicionado | 151901 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Laboratório de aula) | Higienização
Ar-Condicionado | 151902 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Laboratório de aula) | Higienização
Ar-Condicionado | 151903 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Laboratório de aula) | Higienização
Ar-Condicionado | 127838 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Sala de aula) | Vazamento de água
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Sala de professores) | Não liga | não | equipamento antigo, precisa ser substituido
Ar-Condicionado | 170611 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Sala de professores) | Higienização |  | Aparelho liga e desliga sozinho
Ar-Condicionado |  | Laboratório de Práticas Simuladas (Laboratório de Cuidados Domiciliares do LPS/NFR/CCS - Bloco I - Sala 201) | Vazamento de água
Ar-Condicionado |  | Sala de estudos alunos pós-graduação Odonto (hall do 1o piso do CCS) | Não liga | não | Precisa de manutenção e higienização
Ar-Condicionado |  | Sala de estudos alunos pós-graduação Odonto (hall do 2o piso do CCS) | Não liga | não | precisa de manutenção e higienização
Geladeira | 74953 | Secretaria do CIF | Não liga | não
Geladeira | 62055 | Sala H103 e H104 | Não liga | não
Geladeira | 222281 | Laboratório de Patologia Bucal | Não refrigera | não | A geladeira parou de funcionar após a última queda de energiado do CCS. Foi solicitado conserto, mas a informção que tivemos que é de não ha previsão para manutenção de equipamentos de refrigeração. Responsável: Elena Riet Correa Rivero
Geladeira |  | Laboratório de Bioquímica Clínica I, ACL, Bloco J, Sala J101 | Não refrigera | não
Geladeira | 302368 | CLINIFONO | Não refrigera | não | Geladeira da copa não está refrigerando, apenas o freezer funciona.
Geladeira | 337341 | Sala 421 - sala de apoio | Não liga | não | Geladeira não está funcionando
Geladeira | 249484 | Sala K104 1° andar bloco K/CCS Laboratório de Gestão da Qualidade em Análises Clínicas | Não refrigera | não | Geladeira liga, mas não refrigera
Geladeira | 131529 | Farmácia Escola - almoxarifado | Não refrigera | não | Geladeira utilizada para armazenar medicamentos. Não mantém a temperatura entre 2°C e 8°C. SETOR DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENOS
Geladeira | 131531 | Farmácia Escola - almoxarifado | Vazamento de água |  | A geladeira apresenta muito barulho ao religar e vazamento de água na porta, próximo à borracha. SETOR DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENOS
Geladeira | 50649 | Central Analítica - k202 | Não refrigera | não | Não resfria
Geladeira |  | Laboratório de Farmácia Clínica e Hospitalar | Não refrigera | não
Geladeira | 224758 | Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (Laboratório de aula) | Vazamento de água
Geladeira | 50227 | Sala 142 - Professores de Odontopediatria | Higienização

## Totais
Problema | Tipo de Bem | Quantidades | Totais
Não liga | A/C | 23 | 26
| Geladeira | 3
Não Refrigera | A/C | 33 | 40
| Geladeira | 7
Vazamento de água | A/C | 13 | 15
| Geladeira | 2
Não liga pelo controle, somente no manual | A/C | 4 | 4
| Geladeira | 0
Desliga sozinho | A/C | 1 | 1
| Geladeira | 0
Higienização | A/C | 17 | 18
| Geladeira | 1
Sobrecarga | A/C | 1 | 1
| Geladeira | 0
TOTAL | A/C | 91 | 105
| Geladeira | 13