## BLOCO A
Número de patrimônio do aparelho CB | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Tipo de aparelho (ex.: Split, Janela) | Marca | Potência, em BTU’s | Localização | O aparelho liga? | Aparelho gela? | Quando ligado, apresenta vazamento | Observações complementares
396645 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | AGRATTO | 12000BTUS | COPA - Copa dos funcionários terceirizados (Térreo) | sim | sim | não
210744 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux |  | SALA101E - Casa Protótipo Construção Civil (Área Externa) (Térreo) | sim | sim | não
210706 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | SALA101E - Casa Protótipo Construção Civil (Área Externa) (Térreo) | sim | sim | não
210704 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | GES - GESTÃO DE ESPAÇO SUSTENTÁVEL (1º Andar) | sim | sim | não
230482 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | LAMGEO - LABORATÓRIO DE MAPEAMENTO GEOTÉCNICO (1º Andar) | sim | sim | não
210702 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 111 PROF. ANA - GEOENG) (1º Andar) | sim | sim | não
210712 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 109 PROF. ANA - GEOENG (1º Andar) | sim | sim | não
210710 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 112 – PROF. LIA CAETANO BASTOS GECON – GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL E AMBIENTAL (1º Andar) | sim | sim | não
207319 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Rheem | 18000BTUS | Ambiente: SALA 101 - GEAP (1º Andar) | sim | sim | não
396644 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | AGRATTO | 12000BTUS | Ambiente: SALA 104 - 108 - LABORATÓRIO DE FOTOGRAMETRIA | sim | sim | não
210698 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 114 - LABTUN (1º Andar) | sim | sim | não
230483 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA 118 - LABGEOLOGIA (1º Andar) | sim | sim | não
177456 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 202 - PROF. CLAUDIO CESAR ZIMMERMANN (2º Andar) | sim | sim | não
210708 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 203 - PROF. MARCOS AURÉLIO NORONHA (2º Andar) | sim | sim | não
210696 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 204 - PROF. NORBERTO HOCHHEIM (2º Andar) | sim | sim | sim
210781 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 205 - PROF. LUCIANA ROHDE (2º Andar) | sim | sim | não
210773 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 206 - PROF. JUCILEI CORDINI (2º Andar) | sim | sim | não
210784 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 207 - PROF. RENAN FURLAN DE OLIVEIRA (2º Andar) | sim | sim | não
210765 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 208 - PROF. DAIANE DE SENA BRISOTTO (2º Andar) | sim | sim | não
210777 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 209_TIAGO MORKIS SIQUEIRA (2º ANDAR) | sim | sim | não
210713 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 210 - PROF. NALOAN COUTINHO SAMPA (2º Andar) | sim | sim | não
210709 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 211_SALA DE REUNIÕES (2º ANDAR) | sim | sim | não
210780 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 216 - SALA DE REUNIÃO (2º Andar) | sim | sim | não
210782 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | SALA 217 - PROF. NORA MARIA DE PATTA PILLAR (2º Andar) | sim | sim | não
210699 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 218 - PROF EDUARDO LOBO (2º Andar) | sim | sim | não
210769 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 219 - PROF RICARDO RÜTHER (2º Andar) | sim | sim | não
210700 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 220 - SPROF. PHILIPPE JEAN PAUL GLEIZE (2º Andar) | sim | sim | não
210707 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 221 - PROF. STEPHANIE THIESEN (2º Andar) | sim | sim | não
210772 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 222 - PROF. LOURENÇO PANOSSO PERLIM (2º Andar) | sim | sim | não
210770 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 223 - PROF. RICARDO JUAN OVIEDO HAITO (2º Andar) | sim | sim | não
210697 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000NB | Ambiente: SALA 224 - PROF.IVO CESAR MARTORANO (2º Andar) | sim | sim | não
210705 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 225 - PROF. LUIS ALBERTO GOMEZ (2º Andar) | sim | sim | não
210775 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 226 -PROF. ANGELA DO VALLE (2º Andar) | sim | sim | não
210785 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA227 - PROF. VIVIAN DA SILVA CELESTINO (2º Andar) | sim | sim | não
| Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SPFECV - CTC27 - Sala de Professor (Bloco A - 2º piso)
340282 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 301A – SALA REUNIÕES DE PROFESSORES VISITANTES, VOLUNTÁRIOS (3º Andar) | sim | sim | não
340292 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 301A – SALA REUNIÕES DE PROFESSORES VISITANTES, VOLUNTÁRIOS (3º Andar) | sim | sim | não
340286 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 322A - PROF. CRISTINE DO NASCIMENTO MUTTI (3º Andar) | sim | sim | não
340272 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 303A - PROF. FERNANDO PELISSER (3º Andar) | sim | sim | não
340276 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 315A - PROF. MARCOS SOUZA LENZI (3º Andar) | Sim | sim | não
340270 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 316A - PROF. JOÃO VICTOR STAUB MELO (3º Andar) | sim | sim | não
340279 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 302A - PROF. ENEDIR GHISI (3º Andar) | sim | sim | não
340271 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 304A - PROF. RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI (3º Andar) | sim | sim | não
340287 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 305A - PROF. JANAÍDE C. ROCHA (3º Andar) | sim | sim | não
340289 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 306A - PROF. LISIANE PADILHA THIVES (3º Andar) | sim | sim | não
340285 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 307A - PROF. ALEXANDRE HERING COELHO (3º Andar) | sim | sim | não
340277 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 308A - PROF. LIANE RAMOS DA SILVA (3º Andar) | sim | sim | não
340281 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 309A - PROF. GRACIELI DEINSTMANN (3º Andar) | sim | sim | não
340283 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 310A - PROF. ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA (3º Andar) | sim | sim | não
340273 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 311A - SALA DE REUNIÕES (3º Andar) | sim | sim | não
340288 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 314A - SALA DE REUNIÕES (3º Andar) | sim | sim | não
340291 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 317A - Otávio A. A. da Silveira (3º Andar) | sim | sim | não
340274 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 318A - PROF. WELLISON JOSÉ S. GOMES (3º Andar) | sim | sim | não
340280 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 319A - PROF. LEANDRO F. FADEL MIGUEL (3º Andar) | sim | sim | não
340278 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 320A - PROF. ROBERTO CALDAS DE A. PINTO (3º Andar) | sim | sim | não
340269 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 322A - PROF. POLIANA DIAS DE MORAES (3º Andar) | sim | sim | não
340269 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 322A - PROF. CRISTINE DO NASCIMENTO MUTTI (3º Andar) | sim | sim | não
340275 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 323A - PROF. WELLINGTON LONGUINI REPETTE (3º Andar) | sim | sim | não
340290 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 324A - PROF. FERNANDA FERNANDES MARCHIORI (3º Andar) | sim | sim | não
340284 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 325A - PROF. RAFAEL HOLDORF LOPEZ (3º Andar) | sim | sim | não
352379 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 404 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS - LABCIG (4º Andar) | sim | sim | não
352382 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 404 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS - LABCIG (4º Andar) | sim | sim | não
340293 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 404 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS - LABCIG (4º Andar) | sim | sim | não
340294 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 404 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS - LABCIG (4º Andar) | sim | sim | não
340295 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split |  | 12000BTUS | Ambiente: SALA 404 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS - LABCIG (4º Andar) | sim | sim | não
352364 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352373 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352389 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352367 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352376 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352388 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352370 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352375 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
352378 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não
004002 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC27 - Bloco A - Engenharia Civil | Split | LG | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401 - LABORATÓRIO DE TRANSPORTES (4º Andar) | sim | sim | não

## BLOCO B
Número de patrimônio do aparelho CB | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Tipo de aparelho (ex.: Split, Janela) | Marca | Potência, em BTU’s | Localização | O aparelho liga? | Aparelho gela? | Quando ligado, apresenta vazamento | Observações complementares
298795 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split |  | 10000BTUS | EST115 - CTC28 - Bloco B - Grupo de Pesquisa Valores - Sala 115 (Área Externa) | sim | sim | não
230432 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: GIEM - COORDENAÇÃO (Térreo) | sim | sim | não
230503 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SPLLMC - CTC28 - Laboratório de Materiais de Construção Civil - LMCC (Bloco B) (Térreo) | sim | sim | não
396643 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | split |  | 12000BTUS | EST115 - CTC28 - Bloco B - Grupo de Pesquisa Valores - Sala 115 (1º Andar) | sim | sim | não
230488 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA102 - Laboratório de Análise Estrutural - LAE (1º Andar) | sim | sim | não
230489 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA102 - Laboratório de Análise Estrutural - LAE (1º Andar) | sim | sim | não
210703 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SPLLEE - CTC28 - Laboratório de Experimentação em Estruturas (Bloco B - Térreo) | sim | sim | não
236918 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | komeco | 12000BTUS | Ambiente: SPLLEE - CTC28 - Laboratório de Experimentação em Estruturas (Bloco B - Térreo) | sim | sim | não
236917 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | komeco | 12000BTUS | Ambiente: SPLLEE - CTC28 - Laboratório de Experimentação em Estruturas (Bloco B - Térreo) | sim | sim | não
318415 - 318416 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | VER | 18000BTUS | Ambiente: SPLNAN - CTC28 - Laboratório NANOTEC (Bloco B - Térreo) | sim | sim | não
189626 |  |  | ver
189639 |  |  | ver
230496 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil |  | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA103 - CORE: Center for Optimization and Reliability in Engineering - UfSC (1º Andar) | sim | sim | não
230499 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | EST109 - CTC28 - Bloco B - Grupo de Pesquisa Valores - Sala 109 (1º Andar) | sim | sim | não
396643 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | AGRATTO | 12000BTUS | EST115 - CTC28 - Bloco B - Grupo de Pesquisa Valores - Sala 115 (1º Andar) | sim | sim | não
230488 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA103 - CORE: Center for Optimization and Reliability in Engineering - UfSC (1º Andar) | sim | sim | não
197425 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | DODLE | 12000BTUS | Gestão da Construção Civil (1º andar) | sim | sim | não
S/cb | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | DODLE | 12000BTUS | Gestão da Construção Civil (1º andar) | não | não | não
230504 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA 113 - GDA (1º Andar) | sim | sim | não
230490 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: ESTGR1 - CTC28 - Grupex Visitante (Sala 105 - 1º piso - Bloco B) | sim | sim | não
s/cb | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Daikin | 12000BTUS | Ambiente: GTEC - GRUPO DE TECNOLOGIA EM MATERIAIS E COMPONENTES A BASE DE CIMENTO PORTLAND (1º Andar) | sim | sim | não
396643 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil
392523 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split |  | 18000BTUS | Ambiente: SALA112 - LABEEE (1º Andar) | sim | sim | não
102012 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | SPRINGER | 12000BTUS | Ambiente: SALA108 - NANOTEC/GDA (1º Andar) | sim | sim | não
298912 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Local: Sala LAE (1º ANDAR) | sim | sim | não
210778 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 12000BTUS | Ambiente: SALA 212B - AUDITÓRIO DA ENGENHARIA CIVIL - II (2º Andar) | sim | não | não
230487 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA 212B - AUDITÓRIO DA ENGENHARIA CIVIL - II (2º Andar) | sim | não | não
230497 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | Ambiente: SALA 212B - AUDITÓRIO DA ENGENHARIA CIVIL - II (2º Andar) | sim | não | não
389875 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split |  | 24000BTUS | Ambiente: SALA211 - RECEPÇÃO AUDITÓRIO (2º Andar) | sim | sim | não
207320 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Rheem | 18000BTUS | Ambiente: SALA 213B: SALA DE VÍDEO DE CONFERENCIA – ANEXO AUDITÓRIO I E II (2º Andar) | sim | sim | não
179338 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | komeco | 12000BTUS | Ambiente: SALA 203B - SALA DE AULA PPGECV (2º Andar) | sim | sim | não
179336 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | komeco | 12000BTUS | Ambiente: SALA 205B - SALA DE AULA PPGECV (2º Andar) | sim | sim | não
352366 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: CRAPPG - Bloco B - Sala do Coordenador do PPGEC 2ºAndar | sim | sim | não
352368
352374
352369 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Ambiente: SALA 202 - COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPGTG (2º Andar) | sim | sim | não
352371
352381
230485 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | AUDITÓRIO I (2º ANDAR) | não | não | não
230495 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | AUDITÓRIO I (2º ANDAR) | sim | não | não
175704 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Philco | 12000BTUS | AUDITÓRIO I (2º ANDAR) | sim | não | não
161689 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrox | 9000BTUS | AUDITÓRIO I (2º ANDAR) | sim | não | não
230497 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | AUDITÓRIO II (2º ANDAR) | sim | não | não
230487 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | AUDITÓRIO II (2º ANDAR) | sim | não | não
207320 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Rheem | 12000BTUS | SALA DE VÍDEO CONFERENCIA (2º ANDAR) | sim | não | não
389875 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | RECEPÇÃO (2º ANDAR) | sim | não | não
230493 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | RECEPÇÃO (2º ANDAR) | sim | não | não
171349 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrox | 12000BTUS | SALA 301C - DEPÓSITO - ECV (3º Andar) | sim | não | não
389879 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | Local: SALA 301B - INSTALAÇÃO ELÉTRICA (3º Andar) | sim | não | não
389880 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 24000BTUS | Local: SALA 302B - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (3º Andar) | sim | não | não
389860 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 24000BTUS | Local: SALA DE AULA 303B (3º Andar) | sim | não | não
389861 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 24000BTUS | Local: SALA DE AULA 303B (3º Andar) | sim | não | não
389862 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 24000BTUS | Local: SALA DE AULA 303B (3º Andar) | sim | não | não
389865 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 310B (3º Andar) | sim | não | não
389866 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 310B (3º Andar) | sim | não | não
389864 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 310B (3º Andar) | sim | não | não
389873 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 311B (3º Andar) | sim | não | não
389874 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 312B (3º Andar) | sim | não | não
389865 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 313B (3º Andar) | sim | não | não
210774 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Eletrox | 18000BTUS | Local: SALA 304B - SEACON (3º Andar) | sim | não | não
S/CB | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA 305B - GPEND (3º Andar) | sim | não | não
389866 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 18000BTUS | Local: SALA DE AULA 313B (3º Andar) | sim | não | não
368026 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
S/CB | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
S/CB | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | Samsung | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
388023 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
368024 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
368022 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
368021 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
362170 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
362169 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | GREE | 12000BTUS | LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL (4° ANDAR) | sim | não | não
393911 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | KOMECO | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401B - LABEEE (4º Andar) | sim | não | não
393912 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | KOMECO | 12000BTUS | Ambiente: SALA 401B - LABEEE (4º Andar) | sim | não | não
393909 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | KOMECO | 18000BTUS | Ambiente: SALA 401B - LABEEE (4º Andar) | sim | não | não
393910 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC28 - Bloco B - Engenharia Civil | Split | KOMECO | 18000BTUS | Ambiente: SALA 401B - LABEEE (4º Andar) | sim | não | não

## BLOCO C
Número de patrimônio do aparelho CB | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Tipo de aparelho (ex.: Split, Janela) | Marca | Potência, em BTU’s | Localização | O aparelho liga? | Aparelho gela? | Quando ligado, apresenta vazamento | Observações complementares
396642 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split | AGRATTO | 12000BTUS | SALA 103C - PAPO & CAFÉ (1º Andar) | sim | sim | não
352361 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split |  | Split | SALA 104C - COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL (1º Andar) | sim | sim | não
353363 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split |  | Split | SALA 104C - COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL (1º Andar) | sim | sim | não
389858 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split | GREE | 18000BTUS | CORREDOR 1C - Corredor do primeiro pavimento (1º Andar) | sim | sim | não
389859 | Código do Edifício e do Ambiente onde o aparelho está instalado, conforme o Sistema Integrado de Espaço Físico (SIEF) | Split |  | 18000BTUS | CORREDOR 1C - Corredor do primeiro pavimento (1º Andar) | sim | sim | não
389867 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | Samsung | 22000BTUS | CORREDOR 2C (2 º ANDAR) | sim | sim | não
389868 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | Eletrolux | 22000BTUS | CORREDOR 2C (2 º ANDAR) | sim | sim | não
389869 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | GREE | 22000BTUS | CORREDOR 3C - Corredor do terceiro pavimento (3º Andar) | sim | sim | não
389870 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | GREE | 22000BTUS | CORREDOR 3C - Corredor do terceiro pavimento (3º Andar) | sim | sim | não
389878 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | GREE | 22000BTUS | GRUPO DE DURABILIDADE E DESEPENHO NA CONSTRUÇÃO GADDC (4º ANDAR) | sim | sim | não
389876 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | split | GREE | 22000BTUS | SALA 401C - Laboratório de Valores -Valorização de Resíduos e Materiais Sustentáveis Corredor 4C (4º Andar) | sim | sim | não
389877 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | Samsung | 24000BTUS | GRUPEX SALA 402C (4º ANDAR) | sim | sim | não
389871 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | GREE | 22000BTUS | CORREDOR 4C - Corredor do quarto pavimento (4º Andar) | sim | sim | não
389872 | Campus: TRI - Campus Universitário da Trindade Centro: CTC - Centro Tecnológico Edificação: CTC66 - Bloco C - Engenharia Civil | Split | GREE | 22000BTUS | CORREDOR 4C - Corredor do quarto pavimento (4º Andar) | sim | sim | não