## PRODEGESP CAA
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
338426 | 317 | 10021 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não | Recepção
sem patrimonio | 317 | 10019 | Central |  |  | Sim | Sim | Não | ar condicionado central antigo do SRAS
307910 | 317 | 10021 | Split | Eletrolux | 18000 | Não | Não | Não | CAA - Parou de funcionar repentinamente
537186 | 317 | 10021 | Split | LG | 11500 a 12000 | Sim | Sim | Não | DGPS - não há patrimonio, suponhamos ser este
559844 | 317 | 10021 | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não | Sala da Sandra - esquerdo
561285 | 317 | 10021 | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não | Sala da Sandra - direito
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fw UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2fU UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2fs UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## CPPD
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
13446 | REI01 | 15183 | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não | Liga somente no disjuntor. Controle não funciona (já foi trocado pilha)
13447 | REI01 | 15183 | Split | Komeco | 9000 | Não | Não sei | Não
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fo UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2f0 UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2fE UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## SEARF
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
389172 | REI01 | 15155 | Split | Electrolux | 60000 | Sim | Sim | Não
389173 | REI01 | 15155 | Split | Electrolux | 60000 | Sim | Sim | Não
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fc UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2fI UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2e8 UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## DAS
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
| 317 | 7196 | Split | Toshiba | 13000 | Sim | Não | Não | Localização: sala das assistentes sociais
| 317 | 7196 | Split | Toshiba | 13000 | Sim | Não | Não | Localização: sala das assistentes sociais
| 317 | 7196 | Split | Komeco | 12000 | Sim | Não | Não | Localização: sala de recepção
311112 | 317 | 7196 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Localização: sala de atendimento
| 651 | 15198 | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15198 | Split | Komeco | 7500 | Sim | Sim | Não
402837 | 651 | 15203 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15204 | Split | Komeco | 7500 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15205 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15206 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
402835 | 651 | 15207 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15208 | Split | Komeco | 7500 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15214 | Split | Komeco | 7500 | Sim | Sim | Não
| 651 | 15211 | Split | Komeco | 9500 | Sim | Sim | Não
172244 | 23 | 7194 | Split | Electrolux | 7000 | Sim | Sim | Sim
22901 | 23 | 7194 | Janela | SPRINGER MUNDIAL | 12000 | Não | Não | Não
203042 (Plaqueta) | 23 | 7194 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
158891 | 23 | 7194 | Split | Elgin | 9000 | Sim | Sim | Não
402819 | 23 | 7194 | Split | Agratto | 12000 | Sim | Sim | Não
186761 (Plaqueta) | 23 | 7194 | Janela | Consul | 12000 | Sim | Sim | Não
171579 | 23 | 14016 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não
119653 | 23 | 14016 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Sim
119651 | 23 | 12949 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Não
119648 | 23 | 12949 | Split | Midea | 30000 | Não | Não | Não
119652 | 23 | 12109 | Split | Midea | 12000 | Sim | Sim | Sim
| 267 | 15335 | Split | York | 24000 | Sim | Sim | Sim
| 267 | 15335 | Split | York | 24000 | Não | Não | Não
| 267 | 15334 | Split | Agratto | 9000 | Sim | Sim | Não
| 267 | 15333 | Split | Agratto | 9000 | Sim | Sim | Não
| 267 | 15332 | Split | Agratto | 9000 | Sim | Sim | Não
| 267 | 15212 | Split | York | 9000 | Sim | Sim | Não | Barulho/Ruído muito alto
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fY UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2e4 UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2fg UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## DAP
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares (Setor)
105483 | REI01 | 12063 | Split | Migrare | 24000 | Não | Não | Não sabemos | Não liga - DAJOR
não localizado | REI01 | 12063 | Split | LG | Não encontrado | Sim | Sim | Não | Fazendo barulho - Direção | talvez seja o 338498 - código da refrigeração 13394
518060 | REI01 | 12063 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza - DBL
518058 | REI01 | 12063 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza - DCAD
518057 | REI01 | 12063 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza - CAPE
518059 | REI01 | 12063 | Split | Electrolux | 22000 | Sim | Sim | Não | Precisa de limpeza - DAA
391842 | REI01 | 12063 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não sabemos | Não liga - CPP - direito
391843 | REI01 | 12063 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não sabemos | Não liga - CPP - esquerdo
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fA UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2f4 UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2e0 UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## DDP
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
373257 | REI01 | 3978 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
389166 | REI01 | Não Encontrado |  | Electrolux | 60000 |  |  |  | Não encontrado nos ambientes do DDP. Pode estar nos ambientes do Conselho de Curadores.
389167 | REI01 | Não Encontrado |  | Electrolux | 60000
389170 | REI01 | 14371 | Split | Electrolux | 60000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
389171 | REI01 | 3977 | Split | Electrolux | 60000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
443858 | REI01 | 3976 | Split | Komeco | 24000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
407926 | REI01 | 3980 | Split | Fujitsu | 12000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
1004704 | REI01 | 14357 | Cassete | Elgin | 18000 | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
443856 | REI01 | 3976 | Split | Komeco | 24000 | Sim | SIm | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
| REI01 | 3978 | Cassete | Carrier |  | Sim | Sim | Não | Foi retirado para a obra na Reitoria I.
Note on A1: ====== ID#AAAA6urg2fk UFSC (2023-09-27 12:02:33) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA6urg2fQ UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA6urg2fM UFSC (2023-09-27 12:02:33) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.