## Unidade XXX
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
171339 | 317 | 7488 | Split | Eletrolux | 9000 | sim | sim | não | Manutenção efetuada recentemente
171696 | 317 | 8131 | Split | LG | 12000 | Sim | sim | não | Necessita manutenção
13437 | 317 | 8132 | Split | Eletrolux | 9000 | não | não | não | Necessita manutenção
402833 | 317 | 8134 | Split | Agratto | 12000 | Sim | não | não | Necessita manutenção
21249 | 317 | 8134 | Janela | Consul | 12000 | sim | não | não | Não é usado desde o período de pandêmia, Barulhento.
171341 | 317 | 8136 | Split | Eletrolux | 12000 | não | não | não | Deixou de funcionar
316545 | 317 | 8136 | Split | Eletrolux | 12000 | sim | sim | não | Muito pó. Necessita manutenção
REF: 13436 | 317 | 8138 | Split | Eletrolux | 12000 | sim | sim | sim | Necessita manutenção
REF: 13435 | 317 | 8138 | Split | Eletrolux | 12000 | Sim | Sim | não | Necessita manutenção
171340 | 317 | 8138 | Split | Eletrolux | 12000 | Não | Não | não | Necessita manutenção
172556 | 317 | 10783 | Split | Eletrolux | 12000 | sim | sim | sim | Necessita manutenção
316546 | 317 | 10782 | Split | Eletrolux | 12000 | não | não | não | Necessita manutenção
REF: 13445 | 317 | 10782 | Split | Eletrolux | 12000 | não | não | não | Necessita manutenção
121114 | 317 | 7569 | Split | Komeco | 12000 | Sim | Sim | não | Necessita Manutenção
REF: 13431 | 317 | 8143 | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Sim | Barulhento. Necessita manutenção
REF: 13432 | 317 | 8142 | Split | Gree | 9000 | não | não | não | Necessita manutenção. Faz tempo que não é usado
402834 | 317 | 8143 | Split | Agratto | 9000 | não | não | não | Necessita manutenção.
170582 | 317 | 8143 | Split | Eletrolux | 9000 | Sim | não | Sim | Necessita Manutenção
Refrigeração 13428 | 317 | 8145 | Split | Gree | 9000 | Sim | Sim | não | Necessita manutenção
xxxxxx | 455 | 12182 | Split | Hitachi | 12000 | Sim | Sim | Não | Necessita troca de grade externa / Pedido de tombamento será realizado posterior ao inventário
REF = Referência
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.