## Colégio de Aplicação
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
237938 | CA01 | ADM0 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
176925 | CA01 | ADM01 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
177445 | CA01 | ADM03 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
177470 | CA01 | ADM04 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
176935 | CA01 | ADM05 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
150219 | CA01 | ADM05 | Split | LG | 24000 | Não | Não | Não
150220 | CA01 | ADM05 | Split | LG | 24000 | Sim | Não | Não
176941 | CA01 | ADM09 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
107038 | CA01 | ADM09 | Janela | Consul | 10000 | Sim | Sim | Não
177461 | CA01 | ADM10 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
325038 | CA01 | ADM11 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
177436 | CA01 | ADM11 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
158977 | CA01 | ADM12 | Split | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não | Sem condensadora e suporte externo
| CA01 | ADM13 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
177419 | CA01 | ADM14 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
325037 | CA01 | ADM15 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não
177430 | CA01 | ADM16 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
237926 | CA01 | ADM17 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
237941 | CA01 | ADM18 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
177465 | CA01 | ADM18 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
177674 | CA01 | ADM18 | Split | Electrolux | 7000 | Não | Não | Não
177441 | CA01 | ADM19 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
177441 | CA01 | ADM19 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
326343 | CA01 | ADM22 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | Não
150232 | CA01 | AI05 | Split | Electrolux | 30000 | Não | ------- | ------ | Não tem controle. Não liga, fica somente uma luz vermelha piscando.
150231 | CA01 | AI07 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Sim | Demora para gelar e pinga dentro da sala. Precisa de manutenção e limpeza.
| CA01 | AI08 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Sim | Aparelho muito, muito barulhento. Chega a tremer o vidro da janela. Precisa de manutenção e limpeza. E o vazamento molha as carteiras das crianças, dentro da sala.
150234 | CA01 | AI09 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não | Cano de saída de água está com defeito, pingando para dentro da sala.
150234 | CA01 | AI06 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não | Cano de saída de água está com defeiro, pingando para dentro da sala. Foi feita uma manutenção provisória por meu marido para que a água não entrasse na sala de aula, mas precisa de reparo. E as vezes, o aparelho liga, mas parece que não.
150233 | CA01 | AI10 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Sim | Aparelho muito, muito barulhento, precisa de manutenção/limpeza.
150238 | CA01 | AI11 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Não | Não | Não tem controle. Aparelho precisa de manutenção/limpeza. (cheiro desagradável)
150237 | CA01 | AI12 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Sim | Ao ligar, ele fica pingando e molhando as mesas. Além disso, fica trepidando o que causa grande barulho.
177453 | CA01 | AI01 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
147100 | CA01 | AI02 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
148964 | CA01 | AI03 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
| CA01 | AI04 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Não
237930 | CA02 | B13 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não
237934 | CA02 | B17 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não | Suporte externo quebrado
326329 | CA02 | B17 | Split | Electrolux | 22000 | Não | Não | Não | Condesador externo roubado
237932 | CA02 | B17 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Condesador externo roubado
248970 | CA02 | B17 | Split | York | 18000 | Sim | Sim | Não | Muito barulho
237937 | CA02 | B17 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não | Muito barulho
248944 | CA02 | B17 | Split | York | 18000 | Sim | Sim | Não
237936 | CA02 | B20 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Sim
237931 | CA02 | B20 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não
107164 | CA02 | B03 | Split | CONSUL | 10000 | Sim | Sim | Não | Muito barulho
325398 | CA02 | B05 | Split | Samsung | 18000 | SIM | Não | Não
326322 | CA02 | B07 | Split | Electrolux | 24000 | Não | Não | Não sabemos
237922 | CA02 | B08 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não
325039 | CA02 | B09 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não
237923 | CA02 | B10 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
237929 | CA02 | B12 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não sabemos
237921 | CA02 | B14 | Split | Samsung | 9000 | Não | Não | Não sabemos
sem patrimônio | CA02 | B15 | Split | Komeco | 28000 | Sim | Sim | Não
326323 | CA02 | B18 | Split | Electrolux | 24000 | Sim | Não | Não
237935 | CA02 | B19 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Não | Não
325398 | CA02 |  | Split | Samsung | 18000 | Sim | As vezes | Não | Liga e logo desliga, às vezes gela e muitas vezes não gela. Um técnico avaliou o aparelhou e constatou problemas na placa.
12145 | CA02 | B15 | Split | Komeco | 28000 | Sim | Sim | Não | Um pouco barulhento e precisa manutenção e limpeza.
176929 | CA03 | C101 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | não | está desinstalado por conta da reforma que foi feita na sala de inglês para colocar o elevador. Precisa reinstalar.
sem patrimônio | CA03 | C102 | split | Komeco | 28000 | Sim | Sim | não | É doação do projeto PASCH e não foi registrado ainda como patrimônio. Não temos mais a nota do aparelho. Numero revisão UFSC é 12164
176926 | CA03 | C103 | split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | não
177422 | CA03 | C104 | split | Electrolux | 9000 | Sim | não | Sim | Desde 2022 o aparelho não estava mais gelando. Após as negativas da gestão sobre o seu concerto, as duas professoras de espanhol solicitaram a autorização para custarem o concerto/manutenção. Assim o fizeram no começo do ano de 2023. Contudo, o ar funcionou apenas mais algumas semanas e voltou a não gelar mais por conta de perda/vazamento do gás. Como a sala de espanhol possuía um ar “novo”, que estava há pelo menos 6 anos na caixa sem ser instalado, as professoras de espanhol solicitaram autorização para custar a troca e a instalação desse “novo” ar. O ar antigo que foi desinstalado permanece guardado na sala de espanhol e aguarda ser destinado para o local indicado.
326332 | CA03 | C104 | split | Electrolux | 9000 | Sim | Sim | não | Observações: este aparelho estava “novo” na caixa há pelo menos 6 anos na sala de espanhol. No início de 2023, como o ar antigo da sala estragou e apesar da tentativa de concerto, ele não gelou mais, as duas professoras de espanhol resolveram custear a instalação desse ar e trocaram-o pelo antigo. A sala de espanhol mede em torno de 100mt2 e esse único ar de 9.000 btus acaba não dando conta de gelar ou ao menos refrescar a sala em dias quentes.
105484 | CA03 | C107 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não sabemos
105485 | CA03 | C107 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Sil | Não sabemos | Necessita limpeza do filtro
176953 | CA03 | C205 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não | Aparelho estava funcionando e agora só ventila, não gela. Parte de fora com ninho de pombo.
176951 | CA03 | C209 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | não | Suporte da unidade externa com ninho de pombos.
176948 | CA03 | C211 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não sabemos | Condensadora sumiu desde a reforma
177444 | CA03 | C206 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim e não | Não | O aparelho funciona por um período de tempo em seguida o condensador gera u ruído e por fim fica apenas ventilando.
177458 | CA03 | C010 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Não | Não | Não tem controle.
177445 | CA03 | C210 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | O aparelho aparentemente funciona bem, mas está precisando de limpeza de manutenção e troca dos filtros
325041 | CA03 | C208 | Split | Electrolux | 12000 | Não | - | -
176947 | CA03 | C006 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Sim | O aparelho liga, mas após alguns minutos comoeça a pingar dentro da sala.
326338 | CA03 | C204 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não | Não | um dos pinos da tomada do aparelho queimou e derreteu o adaptador (benjamim). Não utilizamos o ar condicionado desde então por causa do risco de incêndio.
177428 | CA04 | D016 | Split | Electrolux | 12000 | Sim | Sim | Não | Muito barulho
177452 | CA04 | D017 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não | Não sabemos
326342 | CA04 | D019 | Split | Electrolux | 9000 | Sim | Não | não
148960 | CA04 | D101 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148957 | CA04 | D102 | Split | Electrolux | 30000 | Não | Não | Não
148958 | CA04 | D103 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148961 | CA04 | D104 | Split | Electrolux | 30000 | Não | Não | Não
148969 | CA04 | D105 | Split | Electrolux | 30000 | Não | Não | Não
148967 | CA04 | D106 | Split | Electrolux | 30000 | Não | Não | Não
148963 | CA04 | D107 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Não | não
148965 | CA04 | D108 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148968 | CA04 | D109 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | Sim
148966 | CA04 | D110 | Split | Electrolux | 30000 | Não | Não | Não
148959 | CA04 | D111 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148956 | CA04 | D112 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148970 | CA04 | D113 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
148962 | CA04 | D114 | Split | Electrolux | 30000 | Sim | Sim | não
147101 | CA04 | D115 | Split | Electrolux | 7000 | Não | Não Ramon | Sim
325040 | CA05 | D020 | Split | Electrolux | 12000 | Não | Não Kaleb | Não sabemos
237940 | CA05 | E3 | Split | Electrolux | 9000 | Não | Não Dalila | Não se sabe
Note on A1: ====== ID#AAABBg0I_PM UFSC (2023-11-30 18:02:47) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAABBg0I_PI UFSC (2023-11-30 18:02:47) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAABBg0I_PQ UFSC (2023-11-30 18:02:47) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.