## Unidade XXX
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
207304 | 568 | CCA-01-Administração | Split | rheem | 18000 | Sim | SimLuana | Não
207325 | 568 | CCA-01-Administração | Split | rheem | 18000 | Sim | Sim | Não
337469 | 568 | CCA-01-Administração | Split | Springer | 12000 | Sim | Sim | Não
337470 | 568 | CCA-01-Administração | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Não
337471 | 568 | CCA-01-Administração | Split | Gree | 18000 | Sim | Sim | Não
337468 | 568 | CCA-01-Administração | Split | Springer | 12000 | Sim | Sim | Não
FEESC | 569 | CCA-52-Guarita | Janela | Eletrolux | 18000 | Não | Não | Não
151959 | 448 | FER-02-CCA-Administrativo | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
151960 | 448 | FER-02-CCA-Administrativo | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
211318 | 448 | FER-02-CCA-Administrativo | Split | Elgin | 24000 | Sim | Sim | Não
211172 | 448 | FER-02-CCA-Administrativo | Split | rheem | 30000 | Sim | Sim | Não
211166 | 448 | FER-02-CCA-Administrativo | Split | rheem | 30000 | Sim | Sim | Não
14513 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14514 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14515 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14516 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14517 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14518 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14519 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14520 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14521 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14522 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
14523 | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
S/N° | 586 | LIF16-Lab. Integrado Fit. | Split | Elgin | 36000 | Sim | Sim | Não | Substituição dos suportes da unid. externa
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.