## Unidade XXX
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
S/TOMB | CDS16 | 4169 | JANELA | PROSDÓCIMO | 10000 | X | X | X | DESLIGADO
175328 | CDS16 | 4166 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
265419 | CDS16 | 4166 | JANELA | CONSUL | 18000 | NÃO | NÃO | X
4049 | CDS16 | 4166 | JANELA | CONSUL | 2500 | SIM | SIM | NÃO
4351 | CDS16 | 4166 | JANELA | SPRINGER | 18000 | SIM | SIM | NÃO
182083 | CDS16 | 4173 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | NÃO
266142 | CDS16 | 4173 | JANELA | LG | 21000 | X | X | X | DESLIGADO
2008 | CDS16 | 4173 | JANELA | CONSUL | 7500 | NÃO | NÃO | X
S/TOMB | CDS16 | 4173 | SPLIT | GREE | 12000 | SIM | SIM | SIM
S/TOMB | CDS16 | 4173 | JANELA | GREE | 18000 | X | X | X | DESLIGADO
9441 | CDS31 | 4205 | JANELA | CONSUL | 7000 | SIM | NÃO | X
280920 | CDS31 | 4205 | JANELA | ELGIN | 10000 | SIM | SIM | NÃO
237145 | CDS31 | 4208 | JANELA | SPRINGER | 7500 | SIM | SIM | NÃO
4087 | CDS31 | 4208 | JANELA | CONSUL | 18000 | SIM | SIM | NÃO
179192 | CDS31 | 4208 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | NÃO | X
230450 | CDS31 | 4209 | SPLIT | SANSUNG | 12000 | SIM | SIM | NÃO
230418 | CDS31 | 4209 | SPLIT | SANSUNG | 9000 | SIM | SIM | NÃO
230419 | CDS31 | 4209 | SPLIT | SANSUNG | 9000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS31 | 4210 | JANELA | CONSUL | 7500 | SIM | NÃO | X
273144 | CDS31 | 4204 | JANELA | 7500 | SIM | SIM | NÃO | X
S/TOMB | CDS18 | 4245 | JANELA | CONSUL | 10000 | SIM | NÃO | X
175330 | CDS11 | 4197 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | NÃO | X
175327 | CDS11 | 4197 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
*000725 | CDS11 | 4199 | JANELA | SPRINGER | 7000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS12 | 4189 | SPLIT | CONSUL | 9000 | SIM | SIM | NÃO
175729 | CDS12 | 4190 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | NÃO | X
175725 | CDS12 | 4190 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS12 | 4190 | JANELA | SPRINGER | 12300 | NÃO | NÃO | X
175726 | CDS12 | 4191 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | NÃO | X
175733 | CDS12 | 4191 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS12 | 4191 | JANELA | CONSUL | 12000 | NÃO | NÃO | X
175326 | CDS12 | 4192 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
175728 | CDS12 | 4192 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
148934 | CDS12 | 4192 | JANELA | SPRINGER | 30000 | NÃO | NÃO | X
266138 | CDS12 | 4193 | JANELA | LG | 21000 | NÃO | NÃO | X
175727 | CDS12 | 4193 | SPLIT | PHILCO | 9000 | NÃO | NÃO | X
175730 | CDS12 | 4193 | SPLIT | PHILCO | 9000 | NÃO | NÃO | X
266141 | CDS12 | 4191 | JANELA | LG | 21000 | SIM | SIM | NÃO
51157 | CDS06 | 4216 | JANELA | SPRINGER | 18000 | SIM | NÃO | X
51187 | CDS06 | 4217 | JANELA | SPRINGER | 18000 | SIM | SIM | NÃO
51159 | CDS06 | 4218 | JANELA | SPRINGER | 18000 | X | X | X | DESLIGADO
54719 | CDS06 | 4218 | JANELA | CONSUL | 9000 | SIM | SIM | NÃO
266139 | CDS06 | 4218 | JANELA | LG | 21000 | SIM | NÃO | X
51163 | CDS06 | 4219 | JANELA | SPRINGER | 18000 | NÃO | NÃO | X
266143 | CDS06 | 4220 | JANELA | LG | 21000 | SIM | NÃO | X
176055 | CDS06 | 4221 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | NÃO
175724 | CDS06 | 4946 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
175732 | CDS06 | 9831 | SPLIT | PHILCO | 9000 | NÃO | NÃO | X
175734 | CDS06 | 9831 | SPLIT | PHILCO | 9000 | NÃO | NÃO | X
S/TOMB | CDS06 | 9831 | JANELA | CONSUL | 7500 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS06 | 9831 | JANELA | LG | 18000 | NÃO | NÃO | X
S/TOMB | CDS06 | 9831 | JANELA | SPRINGER | 7500 | SIM | SIM | NÃO
172559 | CDS18 | 4245 | SPLIT | ELETROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS33 | 4247 | JANELA | CONSUL | 12000 | SIM | SIM | NÃO
172560 | CDS33 | 4251 | SPLIT | ELETROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO
176586 | CDS33 | 4251 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO
61272 | CDS32 | 4224 | JANELA | GREE | 7000 | SIM | NÃO | X
71055 | CDS32 | 4225 | SPLIT | YORK | 48000 | SIM | SIM | SIM
287493 | CDS32 | 4225 | SPLIT | TEMPSTAR | 36000 | SIM | SIM | NÃO
287494 | CDS32 | 4225 | SPLIT | TEMPSTAR | 36000 | SIM | SIM | NÃO
127858 | CDS32 | 4226 | SPLIT | YORK | 18000 | SIM | NÃO | X
127859 | CDS32 | 4226 | SPLIT | YORK | 18000 | SIM | NÃO | X
176582 | CDS32 | 4226 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | NÃO | X
176583 | CDS32 | 4229 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO
175585 | CDS32 | 4229 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO
315598 | CDS32 | 4231 | SPLIT |  | 22000 | SIM | SIM | NÃO
315601 | CDS32 | 4231 | SPLIT |  | 24000 | SIM | SIM | NÃO
391090 | CDS32 | 4231 | SPLIT | GREE | 18000 | SIM | SIM | NÃO
169737 | CDS32 | 4232 | SPLIT | MIDEA | 18000 | SIM | SIM | NÃO
17642 | CDS32 | 4233 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
105204 | CDS32 | 4233 | SPLIT | GREE | 60000 | SIM | SIM | NÃO
105205 | CDS32 | 4233 | SPLIT | GREE | 60000 | SIM | SIM | NÃO
151884 | CDS32 | 4234 | SPLIT | LG | 24000 | SIM | SIM | NÃO
172547 | CDS32 | 4234 | SPLIT | ELETROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO
175731 | CDS32 | 4234 | SPLIT | PHILCO | 9000 | SIM | SIM | NÃO
241694 | CDS32 | 4234 | JANELA | CONSUL | 18000 | SIM | SIM | NÃO
177031 | CDS32 | 4235 | SPLIT | RHEEM | 60000 | SIM | SIM | NÃO
176584 | CDS32 | 4237 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO
S/TOMB | CDS32 | 4237 | JANELA | CONSUL | 21000 | X | X | X | DESLIGADO
S/TOMB | CDS32 | 4238 | JANELA | CONSUL | 21000 | SIM | SIM | NÃO
176587 | CDS32 | 4238 | SPLIT | RHEEM | 30000 | SIM | SIM | NÃO
17644 | CDS32 | 4239 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
17652 | CDS32 | 4239 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
177034 | CDS32 | 4239 | SPLIT | RHEEM | 60000 | SIM | SIM | NÃO
17640 | CDS32 | 4240 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
17646 | CDS32 | 4240 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
177035 | CDS32 | 4240 | SPLIT | RHEEM | 60000 | SIM | SIM | NÃO
17647 | CDS32 | 4241 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
17650 | CDS32 | 4241 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
177032 | CDS32 | 4241 | SPLIT | RHEEM | 60000 | SIM | SIM | NÃO
17641 | CDS32 | 4242 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
17648 | CDS32 | 4242 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
177033 | CDS32 | 4242 | SPLIT | RHEEM | 60000 | SIM | SIM | NÃO
2182 | CDS32 | 4243 | JANELA | CONSUL | 18000 | SIM | SIM | NÃO
179194 | CDS32 | 4243 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | NÃO
179193 | CDS32 | 5329 | SPLIT | RHEEM | 18000 | SIM | SIM | NÃO
119130 | CDS32 | 5330 | SPLIT | ELETROLUX | 24000 | SIM | SIM | NÃO
17645 | CDS32 | 5330 | JANELA | ELETROLUX | 18000 | SIM | SIM | NÃO
405140 | CDS32 | 4228 | SPLIT | SANSUNG | 18000 | SIM | SIM | NÃO
405141 | CDS32 | 4228 | SPLIT | SANSUNG | 18000 | SIM | SIM | NÃO
Note on A1: Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: Código conforme o SIEF.
Note on C1: Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.