## Página1
TIPO | POTÊNCIA [BTUs] | PATRIMÔNIO (CÓD. BARRAS) | Marca/Modelo | Responsável | CÓDIGO SIEF | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Apresenta vazamento ao ligar? [sim / não] | Observações Complementares | PRÉDIO(S) / PISO | LOCAL | CONTATO
Split | 24000 | 172625 | LG / TSNH2425MA1 | Hector | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12445 ¦ ID: 12325 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / 1º | LABSDG (LSDM)
Split | 24000 | 172626 | LG / TSNH2425MA1 | Hector | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12445 ¦ ID: 12325 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / 1º | LABSDG (LSDM)
Split | 24000 | 172627 | LG / TSNH2425MA1 | Hector | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12446 ¦ ID: 12326 | SIM | NÃO | SIM | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / 1º | Monitoria - LABSDG (LSDM)
Split | 18000 | 153931 | GREE / GWHN18DCND1A1A/I | Sidnei | CTC-05 Bloco E CTC SIP:11763 ¦ ID: 11458 | SIM | NÃO | SIM | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / Térreo | LABEX
Split | 24000 | 176553 | MIGRARE / MHAF24 | Sidnei | CTC-05 Bloco E CTC SIP:11763 ¦ ID: 11458 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / Térreo | LABEX
Split | 24000 | 176560 | MIGRARE / MHAF24 | Sidnei | CTC-05 Bloco E CTC SIP:11763 ¦ ID: 11458 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / Térreo | LABEX
Split | 12000 |  |  | Renata W. Coelho | CTC-05 Bloco E CTC SIP: ??? ¦ ID: ???? | SIM | NÃO | SIM | Anti econômico | CTC BLOCO E / 2º Piso | SEC/EEL
Split | 12000 |  |  | Renato Pacheco | CTC-05 Bloco E CTC SIP: ??? ¦ ID: ???? | SIM | NÃO | SIM | Anti econômico | CTC BLOCO E / 2º Piso | SEC/EEL
Split | 12000 |  |  | Recepção - EEL | CTC-05 Bloco E CTC SIP: ??? ¦ ID: ???? | SIM | NÃO | SIM | Anti econômico | CTC BLOCO E / 2º Piso | Recepção do EEL
Split | 9000 | 175708 | Philco ¦ PH9000F |  | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12508 ¦ ID: 12390 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E / 2º Piso | LAMAN
Split | 30000 | 305674 | Komeco ¦ KOS 30 FC 3LX | Nelson Jhoe Batistela / Cristian Franzoi Mazzola | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12452¦ ID: 12332 | SIM | SIM | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E | LABMAQ
Split | 30000 | 305675 | Komeco ¦ KOS 30 FC 3LX | Nelson Jhoe Batistela / Cristian Franzoi Mazzola | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12452¦ ID: 12332 | SIM | SIM | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E | LABMAQ
Split | 18000 | 100822 | Gree ¦ GSW18-22R/A | Nelson Jhoe Batistela / Cristian Franzoi Mazzola | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12452¦ ID: 12332 | SIM | SIM | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E | LABMAQ
Split | 18000 | 100823 | Gree ¦ GSW18-22R/A | Nelson Jhoe Batistela / Cristian Franzoi Mazzola | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12452¦ ID: 12332 | SIM | SIM | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E | LABMAQ
Split | 12000 | FEESC - 027627 | Elgin ¦ | Márcio ¦ Bezerra | CTC-05 Bloco E CTC SIP:12575¦ ID: 12457 | SIM | NÃO | NÃO | Fazer limpeza geral | CTC BLOCO E | SPACELAB ¦ LRF
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Split | [5 empty] | SIM | SIM |  |  | CTC BLOCO E
Contagem | 15