## Conselho Univ.
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
122064 | REI01 | 10295 | Split | Consul | 18500 | Sim | Não | Sim | Sem controle. Apresenta muita sujeira.
236781 | REI01 | 10295 | Split | Samsung | 9000 | Sim | Sim | Não | N/A
127437 | REI01 | 11296 | Split | Midea | 30000 | Não | Não | Sim | Apresenta muita sujeira.
127436 | REI01 | 11296 | Split | Midea | 30000 | Não | Não | Sim | Apresenta muita sujeira.
127435 | REI01 | 11296 | Split | Midea | 30000 | Sim | Sim | Não | Apresenta muita sujeira.
127438 | REI01 | 11296 | Split | Midea | 30000 | Sim | Sim | Não | Apresenta muita sujeira.
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpE UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fpM UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9foY UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Conselho Curadores
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
271087 | REI01 | 14682 | Split | FUJITSU | 30000 | Sim | sim | não | Apresenta muita sujeira
227809 | REI01 | 14682 | Split | electrolux | 9000 | Sim | Sim | não | Apresenta muita sujeira
227829 | REI01 | 14682 | Split | electrolux | 9000 | Sim | Sim | não | Sem Filtro
169410 | REI01 | 14682 | Split | rheem | 18000 | sim | não | não | Barulho muito alto da caixa de fora
92774 | REI01 | 14682 | Split | Springer Carrier | 24000 | não | não | Sim | Precisa de manutenção
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpg UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fpo UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fpQ UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## GR
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
315505 | REI01 | GR - SR | SPLIT HI-WALL | ELETROLUX | 24000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
177622 | REI01 | GR - REC | SPLIT | ELETROLUX |  | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
241016 | REI01 | GR - COPA | SPLIT | SANSUNG | 9000 | NÃO | NÃO | NÃO | Falta manutenção.
332120 | REI01 | GR - SA | SPLIT INVERTER - HI - WALL | MIDEA | 22000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
332119 | REI01 | GR - SA | SPLIT INVERTER - HI - WALL | MIDEA | 24000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
236782 | REI01 | GR - ASSESSOR | SPLIT | SANSUNG | 9000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
402832 | REI01 | GR - CHEFE DE GABINETE | SPLIT | AGRATO |  | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
177438 | REI01 | GR - SAA | SPLIT | ELETROLUX | 12000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
316147 | REI01 | GR - SGR | SPLIT HI-WALL | ELETROLUX | 24000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
227824 | REI01 | GR - VICE REITORA | SPLIT HI-WALL | ELETROLUX | 9000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
296098 | REI01 | GR - REC | MODELO JANELA | SPRINGER | 10000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
316158 | REI01 | GR - CHEFE DE GABINETE | SPLIT HI-WALL | ELETROLUX | 24000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
316158 | REI01 | GR - CHEFE DE GABINETE | SPLIT HI-WALL | ELETROLUX | 24000 | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
SEM NÚMERO | REI01 | GR - DIREÇÃO - Sala - Diretor Geral (1º Andar) |  | ELETROLUX |  | SIM | SIM | NÃO | Falta manutenção.
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fo4 UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9foc UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9foQ UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## SEAI
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
328374 | REI01 | 14844 | Split | Springer Carrier | 24.000 BTU | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza; e Proteção dos canos externos está estragada.
483451 | REI01 | 14844 | Split | Samsung | 9.000 BTU | Sim | Sim | Não | Necessita limpeza.
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpY UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fp8 UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fo8 UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## AUDIN
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
390747 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Não | Não | Não | Não liga a maioria das vezes. Quando liga, deliga sozinho poucos minutos depois
390748 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Sim | Sim | Não
390749 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Sim | Sim | Não
390751 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Sim | Sim | Não
390752 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Sim | Sim | Não
390753 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 7000 | Sim | Sim | Não
391652 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | ELETROLUX | 9000 | Sim | Sim | Não
391761 | FND04 - FAPEU | 7195 - AUDIN - Auditoria Interna (Térreo) | Split | LG | 24000 | Sim | Sim | Não
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpA UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fow UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fps UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Comissão de Ética
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpk UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9foA UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9foE UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## DGI
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
| REI06 | SALA 402 | SPLIT DE TETO | CARRIER | * | SIM | SIM | NÃO | Referente a quatro unidades eveporadoras, que já estavam instaladas quando o Edifício Santa Clara (Reitoria II) foi adquirida. Apesar de não encontrarmos os números de patrimônio, as unidades possuem etiquetas de controle da "UFSC REFRIGERAÇÃO" que apresentam os seguinte números : 13967; 13968; 13969 e 13970. Há necessidade de limpeza de todo o sistema, principalmente das aletas externas. * Estamos sem acesso ao local onde as unidades condensadoras estão instaladas, mas acredito que consultando a numeração apresentada acima o cadastro contenha esse dado.
| REI06 | SALA 402 | SPLIT DE TETO | CARRIER | * | SIM | SIM | NÃO
| REI06 | SALA 402 | SPLIT DE TETO | CARRIER | * | SIM | SIM | NÃO
| REI06 | SALA 402 | SPLIT DE TETO | CARRIER | * | SIM | SIM | NÃO
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpU UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fpw UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fp4 UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Ouvidoria
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fpc UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fpI UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fos UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Procuradoria
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9fp0 UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9foo UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9foI UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Comissão Prórpia de Avaliação
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
Note on A1: ====== ID#AAAA7nm9foM UFSC (2023-10-06 15:30:56) Se não tiver número de patrimônio, deixar em branco.
Note on B1: ====== ID#AAAA7nm9fok UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código conforme o SIEF.
Note on C1: ====== ID#AAAA7nm9fog UFSC (2023-10-06 15:30:56) Código SIP do Ambiente, conforme o SIEF.

## Corregedoria-geral
N. Patrimônio | Cód. Edifício | Cód. Ambiente | Tipo Aparelho | Marca | Potência (BTU's) | Aparelho Liga? | Aparelho gela? | Tem vazamento? | Observações complementares
390750 | FND04 - FAPEU | 11457 | Split | Electrolux | 7000 | sim | sim | não | necessária limpeza
391762 | FND04 - FAPEU | 11457 | Split | LG | 24000 | sim | sim | não | necessária limpeza/ novo controle remoto
391764 | FND04 - FAPEU | 11457 | Split | LG | 24000 | sim | sim | não | necessária limpeza/novo controle remoto